## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0.2236 | 0.2236 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0.4831 | 0.4831 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 5219.3709 | 5220.7661 | 8000 | 11161.6 | 11160.8 | 0.8 | 0.01 |  | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 3854.0116 | 3854.6118 | 8000 | 4801.6 | 4801.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0.1481 | 0.1481 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0.341 | 0.341 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 4779.6139 | 4781.3208 | 8000 | 13655.2 | 13656 | -0.8 | -0.01 |  | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 3688.1425 | 3688.8597 | 8000 | 5737.6 | 5737.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0.001 | 0.001 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 666.23 | 666.5856 | 1000 | 355.6 | 355.6 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 168.1225 | 168.1603 | 1000 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0.0631 | 0.0631 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0.1509 | 0.1509 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 318.4712 | 318.5468 | 1000 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 308.7836 | 308.8429 | 1000 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1016.931 | 1018.0888 | 1500 | 1736.7 | 1736.7 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1174.0611 | 1175.0962 | 1500 | 1552.65 | 1552.65 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.0526 | 0.0526 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.1691 | 0.1691 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 4805.9638 | 4806.9648 | 1500 | 1501.5 | 1501.5 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 3530.1728 | 3530.8206 | 1500 | 971.7 | 971.55 | 0.15 | 0.02
10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0.0006 | 0.0006 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 898.1457 | 898.2429 | 1500 | 145.8 | 145.8 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1231.6743 | 1231.8061 | 1500 | 197.7 | 197.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0.0477 | 0.0477 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0.2492 | 0.2492 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 5134.154 | 5135.0117 | 1000 | 857.7 | 857.7 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 3255.5823 | 3255.9786 | 1000 | 396.3 | 396.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0.1459 | 0.1459 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 2.0728 | 2.0728 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 7428.0574 | 7430.1725 | 1500 | 3172.65 | 3172.65 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 6387.1309 | 6388.0791 | 1500 | 1422.3 | 1422.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.8543 | 0.8543 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 11498.7422 | 11504.0394 | 1000 | 5297.2 | 5297.2 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 5424.6231 | 5425.7587 | 1000 | 1135.6 | 1135.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 1.1006 | 1.1006 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 7326.5673 | 7329.3381 | 1000 | 2770.8 | 2770.8 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 4502.7888 | 4503.6122 | 1000 | 823.4 | 823.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0.5549 | 0.5549 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0.8959 | 0.8959 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 9384.2697 | 9386.3707 | 1500 | 3151.5 | 3151.35 | 0.15 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 9949.957 | 9951.4787 | 1500 | 2282.55 | 2282.4 | 0.15 | 0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 167.3032 | 167.3032 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 16967.238 | 16973.0034 | 1000 | 5765.4 | 5765.4 | 0 | 0 |  | 10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 11613.6129 | 11615.3402 | 1000 | 1727.3 | 1727.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.6771 | 0.6771 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49647.25 | 49647.1 | 0.15