## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 346.4 | 338.4 | 330.4 | 333.6 | 344 | 387.2 | 523.2 | 541.6 | 568 | 561.6 | 516 | 487.2 | 471.2 | 473.6 | 469.6 | 518.4 | 560 | 555.2 | 553.6 | 543.2 | 502.4 | 468 | 408.8 | 359.2 | 11160.8
| 10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 457.6 | 446.4 | 436.8 | 438.4 | 465.6 | 492.8 | 536.8 | 632.8 | 638.4 | 697.6 | 676.8 | 640 | 555.2 | 638.4 | 720.8 | 669.6 | 692.8 | 622.4 | 607.2 | 581.6 | 551.2 | 519.2 | 487.2 | 450.4 | 13656
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 14.3 | 14.5 | 15.2 | 14.3 | 14.2 | 15.3 | 14.2 | 14.4 | 15.7 | 15.6 | 14.4 | 14.5 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 15.4 | 14.4 | 14.6 | 15.5 | 14.6 | 14.8 | 15.9 | 14.8 | 14.8 | 355.6
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 75.6
| 10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 28.95 | 28.35 | 27.9 | 28.5 | 29.55 | 32.7 | 46.2 | 77.4 | 129.45 | 154.8 | 132.15 | 143.1 | 32.25 | 160.8 | 183 | 124.35 | 99.75 | 45.45 | 42.3 | 42 | 40.05 | 39.3 | 38.25 | 30.15 | 1736.7
| 10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 45.6 | 40.65 | 39.75 | 40.35 | 44.1 | 47.7 | 70.05 | 73.65 | 78.3 | 67.8 | 72.15 | 63.6 | 52.8 | 67.8 | 68.1 | 80.1 | 92.7 | 77.85 | 77.85 | 74.85 | 65.55 | 62.4 | 49.65 | 48.15 | 1501.5
| 10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 3.75 | 3.6 | 3.75 | 3.3 | 3.75 | 4.05 | 7.35 | 6.6 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 6.3 | 5.55 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 9.15 | 10.5 | 9.15 | 9.45 | 9.45 | 6 | 4.95 | 4.35 | 145.8
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 23.1 | 23.3 | 23 | 22.8 | 24.3 | 27.3 | 46.7 | 46.1 | 39.6 | 36.6 | 40.8 | 32.8 | 29.1 | 29.5 | 32.5 | 39.4 | 38.7 | 38.6 | 53 | 54.9 | 44 | 39.1 | 37.8 | 34.7 | 857.7
| 10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 114.45 | 113.7 | 109.65 | 109.05 | 110.7 | 112.95 | 133.5 | 154.2 | 144.6 | 144.15 | 142.8 | 138.75 | 126.6 | 128.55 | 132.6 | 139.2 | 153.6 | 154.65 | 154.05 | 146.1 | 143.25 | 138.3 | 118.65 | 108.6 | 3172.65
| 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 170.5 | 168 | 163 | 167.6 | 167.6 | 192.2 | 258.4 | 261.8 | 277.9 | 282.6 | 252.6 | 240.4 | 241.9 | 239.1 | 228.3 | 240.1 | 245.1 | 249.2 | 239 | 229.3 | 220.9 | 211.1 | 185.2 | 165.4 | 5297.2
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 98.2 | 97.9 | 94.9 | 97.9 | 96.7 | 104.2 | 123.5 | 124.9 | 117.2 | 122.6 | 110.7 | 117.6 | 120.7 | 109.1 | 115.2 | 124.1 | 135.9 | 140.7 | 137.2 | 132 | 125.4 | 114.9 | 110.3 | 99 | 2770.8
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 92.7 | 91.95 | 89.4 | 88.95 | 93.75 | 105.15 | 133.5 | 146.4 | 156 | 159.75 | 136.2 | 136.05 | 131.7 | 123 | 126 | 143.85 | 169.05 | 175.05 | 168.3 | 170.1 | 157.5 | 139.5 | 121.05 | 96.45 | 3151.35
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 209.6 | 200.2 | 198 | 197 | 221.7 | 236.2 | 223.5 | 267.6 | 239.1 | 267.9 | 283.5 | 231.6 | 266.8 | 232.2 | 280.1 | 271.2 | 291.9 | 268.8 | 261.7 | 249.7 | 230.4 | 218.2 | 212.5 | 206 | 5765.4
| 10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1608.25 | 1570.05 | 1534.85 | 1544.85 | 1619.05 | 1760.85 | 2119.9 | 2350.75 | 2412.25 | 2520.2 | 2386 | 2255.3 | 2052.4 | 2224.95 | 2381 | 2377.3 | 2505.95 | 2355.9 | 2321.75 | 2250.8 | 2107.7 | 1974.9 | 1792.05 | 1620.1 | 49647.1
реактивная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 152.8 | 146.4 | 143.2 | 145.6 | 146.4 | 148.8 | 184.8 | 201.6 | 211.2 | 243.2 | 232 | 213.6 | 188 | 201.6 | 205.6 | 226.4 | 245.6 | 246.4 | 241.6 | 244 | 234.4 | 223.2 | 207.2 | 168 | 4801.6
| 10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 167.2 | 160 | 156.8 | 160.8 | 160.8 | 168 | 184 | 259.2 | 273.6 | 361.6 | 348 | 327.2 | 204.8 | 324 | 373.6 | 319.2 | 308.8 | 267.2 | 225.6 | 228.8 | 213.6 | 201.6 | 183.2 | 160 | 5737.6
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 37.8
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 59.3
| 10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 20.4 | 20.4 | 20.25 | 20.7 | 20.55 | 20.25 | 25.8 | 76.05 | 131.7 | 168.15 | 141 | 151.5 | 19.8 | 165.45 | 189.15 | 116.55 | 87.75 | 24.45 | 23.55 | 23.85 | 22.8 | 21.75 | 21.6 | 19.2 | 1552.65
| 10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 30.15 | 24 | 23.25 | 24.3 | 24 | 23.25 | 34.2 | 41.4 | 49.5 | 49.35 | 50.55 | 40.5 | 35.55 | 48.6 | 48.15 | 52.65 | 60.45 | 49.05 | 49.65 | 49.2 | 46.35 | 45.75 | 37.35 | 34.35 | 971.55
| 10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 7.05 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.35 | 7.35 | 9.75 | 8.85 | 6.15 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 6.45 | 8.1 | 10.8 | 12.15 | 12 | 12 | 11.4 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 197.7
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 19.9 | 20.9 | 19.3 | 22 | 21.2 | 16 | 14.5 | 13 | 15 | 16.9 | 18.1 | 18.6 | 25 | 23.6 | 17 | 15.3 | 15.9 | 14.3 | 396.3
| 10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 50.25 | 50.7 | 49.35 | 50.7 | 51 | 54.9 | 55.2 | 67.5 | 50.25 | 56.85 | 61.5 | 57.9 | 53.25 | 56.55 | 56.1 | 59.25 | 72.9 | 74.85 | 73.95 | 74.7 | 69.75 | 69.45 | 56.1 | 49.35 | 1422.3
| 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 35.3 | 35.9 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 41.7 | 48.2 | 50.8 | 51.2 | 58.6 | 54.1 | 48.5 | 47.2 | 46 | 47.3 | 52.3 | 56 | 56.5 | 55.4 | 55.5 | 54.8 | 51.8 | 46.3 | 36.5 | 1135.6
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 29.1 | 29.3 | 28.7 | 29 | 28.6 | 33.4 | 36.9 | 36.7 | 30 | 33.3 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 29.6 | 31.2 | 35.8 | 42 | 44.3 | 42.7 | 42.8 | 40.6 | 39.5 | 34.9 | 28.4 | 823.4
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 75.45 | 73.8 | 72.75 | 74.1 | 74.4 | 72.6 | 81.6 | 87.75 | 90.6 | 111.6 | 106.2 | 108.15 | 90 | 93.75 | 94.2 | 104.7 | 110.1 | 121.2 | 111 | 114.45 | 115.8 | 108.75 | 107.25 | 82.2 | 2282.4
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 59.9 | 52.6 | 51.3 | 53.3 | 53 | 52.5 | 55.6 | 69.8 | 54.9 | 94.1 | 105.1 | 77.3 | 91.2 | 65.5 | 90.1 | 98.4 | 94.9 | 111 | 72.7 | 74.2 | 68.9 | 62.6 | 61.7 | 56.7 | 1727.3
| 10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 642.7 | 615.6 | 602.7 | 616.3 | 616.6 | 637.35 | 739.05 | 924.75 | 972.2 | 1212.05 | 1163.75 | 1084.65 | 788.1 | 1054.55 | 1161.05 | 1094.25 | 1111.2 | 1030 | 937.25 | 947.3 | 899.6 | 851.7 | 783.5 | 659.3 | 21145.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч