## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 61.5 | 59.4 | 57.6 | 60.6 | 63 | 71.1 | 82.5 | 107.4 | 102.3 | 90.3 | 97.8 | 91.5 | 76.5 | 75.3 | 75 | 84.6 | 101.7 | 99.3 | 90.3 | 91.2 | 81.3 | 76.8 | 67.2 | 59.1 | 1923.3
| 10 В-Ентала Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 18.9 | 18.6 | 23.1 | 30 | 37.8 | 25.8 | 21.6 | 21 | 16.8 | 18 | 18.6 | 17.1 | 22.5 | 28.8 | 34.2 | 32.1 | 29.1 | 26.1 | 23.1 | 20.7 | 19.5 | 559.5
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.128 | 0.128 | 0.127 | 0.129 | 0.126 | 0.124 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.123 | 0.123 | 0.125 | 0.125 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.121 | 0.124 | 0.122 | 0.125 | 0.126 | 0.125 | 0.127 | 0.128 | 2.987
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао RS | 15 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 17 | 22.7 | 30.6 | 20.3 | 17.4 | 17 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 14 | 18.7 | 22.8 | 27.9 | 26.3 | 24 | 20.9 | 18.8 | 16.6 | 15.3 | 448.9
| 10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 25.2 | 25.4 | 24 | 25 | 26.2 | 26.8 | 31.4 | 49 | 53.6 | 47 | 47.4 | 43.8 | 37 | 33.4 | 31.4 | 37.4 | 48.4 | 46 | 43.4 | 39.8 | 36 | 34.8 | 31.8 | 28 | 872.2
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 25.2 | 24 | 23.2 | 25 | 26 | 28.6 | 27 | 31.4 | 28.8 | 23 | 30.2 | 22.8 | 24 | 19.8 | 23.8 | 24.2 | 29.6 | 25.8 | 23 | 27.4 | 22.4 | 24 | 23.2 | 20.2 | 602.6
| 10 В-Ентала-Скорюково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 5.8 | 7.2 | 7 | 5.6 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 109.4
| 10 В-Ентала-Титовщина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 10.8 | 10 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 15.4 | 23.8 | 26.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 24.8 | 15.6 | 21.6 | 19.4 | 23.2 | 23.2 | 27.6 | 23.8 | 23.6 | 22.8 | 18 | 12.2 | 10.8 | 445.4
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 160.528 | 156.528 | 152.027 | 158.829 | 163.626 | 187.924 | 224.722 | 290.123 | 256.321 | 224.023 | 237.323 | 216.725 | 189.125 | 187.623 | 183.622 | 214.52 | 260.821 | 267.124 | 244.822 | 240.425 | 214.626 | 199.825 | 176.027 | 157.028 | 4964.287
реактивная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 74.7 | 75.6 | 71.4 | 75.3 | 74.7 | 69.9 | 67.2 | 71.1 | 73.8 | 69.3 | 74.7 | 74.1 | 67.2 | 65.4 | 71.1 | 72.9 | 77.4 | 77.7 | 73.8 | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 72.6 | 72.3 | 1748.7
| 10 В-Ентала Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 14.1 | 20.4 | 16.5 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 15 | 13.2 | 12.9 | 14.7 | 18.3 | 21.3 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 18 | 16.8 | 16.2 | 393.6
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.121 | 0.123 | 0.124 | 0.126 | 0.121 | 0.118 | 0.114 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.11 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.117 | 2.803
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао RS | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 10.7 | 17.2 | 13.9 | 10.9 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 13.9 | 16.9 | 14.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 12.6 | 12.4 | 306.7
| 10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 38 | 40.6 | 36.2 | 39.6 | 39.4 | 35.6 | 33.6 | 33.4 | 34.8 | 33 | 32.2 | 34.6 | 35.4 | 28.6 | 33.2 | 34.8 | 41.8 | 38.8 | 36.4 | 36 | 36.2 | 37 | 37.6 | 37.4 | 864.2
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 26 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 24.6 | 23.6 | 25.2 | 26.6 | 21.2 | 28.8 | 24 | 22 | 22.6 | 25 | 21.8 | 24 | 24.2 | 23.2 | 24.6 | 24.8 | 24 | 24.8 | 25 | 587.2
| 10 В-Ентала-Скорюково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 85.4
| 10 В-Ентала-Титовщина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 10.6 | 9.8 | 10 | 10.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 15.2 | 13.8 | 15.8 | 10 | 14 | 13.4 | 16.2 | 11.8 | 14.6 | 14.6 | 15 | 14.6 | 14.2 | 10.6 | 10 | 299.6
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 183.621 | 185.123 | 175.324 | 184.226 | 182.521 | 171.118 | 162.114 | 182.815 | 180.713 | 165.715 | 178.517 | 177.017 | 165.117 | 156.815 | 169.213 | 174.81 | 191.315 | 197.415 | 185.813 | 187.515 | 187.715 | 186.316 | 179.318 | 178.017 | 4288.203
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч