## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1182.6228 | 1183.4208 | 40 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 |  | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1466.754 | 1468.0524 | 40 | 51.936 | 51.936 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 8105.9576 | 8117.5312 | 40 | 462.944 | 462.944 | 0 | 0 |  | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 1916.712 | 1918.3092 | 40 | 63.888 | 63.888 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10259.097 | 10263.5868 | 12000 | 53877.6 | 53878.8 | -1.2 | 0 |  | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1790.4696 | 1792.2817 | 12000 | 21745.2 | 21745.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1963.104 | 1967.5327 | 20000 | 88574 | 88574 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 888.3654 | 889.8728 | 20000 | 30148 | 30150 | -2 | -0.01
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 1064.928 | 1067.9318 | 3000 | 9011.4 | 9011.4 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 805.1465 | 807.0553 | 3000 | 5726.4 | 5726.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 2516.5658 | 2522.3955 | 6000 | 34978.2 | 34978.2 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 1104.5881 | 1106.5963 | 6000 | 12049.2 | 12049.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 1964.4858 | 1967.816 | 6000 | 19981.2 | 19981.2 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 444.8906 | 445.4118 | 6000 | 3127.2 | 3127.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 364.9675 | 369.7773 | 6000 | 28858.8 | 28858.8 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 97.3832 | 98.3609 | 6000 | 5866.2 | 5866.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 270.2944 | 270.8304 | 3000 | 1608 | 1608 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 313.7172 | 314.2682 | 3000 | 1653 | 1653 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 372.4334 | 373.1072 | 3000 | 2021.4 | 2021.4 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 333.3088 | 333.7888 | 3000 | 1440 | 1440 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 336.5643 | 337.3188 | 3000 | 2263.5 | 2263.5 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 249.8628 | 250.2856 | 3000 | 1268.4 | 1268.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 501.2049 | 502.8165 | 3000 | 4834.8 | 4834.8 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 351.5048 | 352.5343 | 3000 | 3088.5 | 3088.5 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 1218.2174 | 1219.9968 | 3000 | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 959.8515 | 960.8293 | 3000 | 2933.4 | 2933.7 | -0.3 | -0.01
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 424.8264 | 426.1273 | 3000 | 3902.7 | 3902.7 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 210.4493 | 210.842 | 3000 | 1178.1 | 1178.1 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 203.8709 | 204.7235 | 3000 | 2557.8 | 2557.8 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 16.1326 | 16.1839 | 3000 | 153.9 | 153.9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 6.3963 | 6.3963 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0.8464 | 0.8464 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 5357.5014 | 5359.6602 | 3000 | 6476.4 | 6476.4 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 1998.1249 | 1999.5953 | 3000 | 4411.2 | 4410.9 | 0.3 | 0.01
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 2682.5327 | 2689.6043 | 3000 | 21214.8 | 21214.8 | 0 | 0 |  | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 1514.1885 | 1517.5953 | 3000 | 10220.4 | 10220.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1008.7058 | 1012.382 | 22000 | 80876.4 | 80874.2 | 2.2 | 0 |  | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 597.9065 | 599.4656 | 22000 | 34300.2 | 34302.4 | -2.2 | -0.01
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 31150.6234 | 31154.9545 | 22000 | 95284.2 | 95284.2 | 0 | 0 |  | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 4103.4675 | 4105.4376 | 22000 | 43342.2 | 43342.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 16194.4353 | 16194.4353 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 12760.6235 | 12762.2619 | 66000 | 108134.4 | 108134.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 5405.981 | 5410.9894 | 66000 | 330554.4 | 330554.4 | 0 | 0 |  | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 1281.0938 | 1281.175 | 66000 | 5359.2 | 5359.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 6124.345 | 6126.8878 | 66000 | 167824.8 | 167824.8 | 0 | 0 |  | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 2578.723 | 2578.723 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 1262.1229 | 1262.3078 | 66000 | 12203.4 | 12203.4 | 0 | 0 |  | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 2727.0438 | 2729.7824 | 66000 | 180747.6 | 180747.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 7260.7344 | 7262.0107 | 21000 | 26802.3 | 26800.2 | 2.1 | 0.01 |  | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1107.7774 | 1108.0831 | 21000 | 6419.7 | 6417.6 | 2.1 | 0.03
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 779.7725 | 780.023 | 21000 | 5260.5 | 5260.5 | 0 | 0 |  | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 164.4263 | 164.4352 | 21000 | 186.9 | 186.9 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 1270.4069 | 1275.8449 | 3500 | 19033 | 19033 | 0 | 0 |  | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 286.6901 | 287.1811 | 3500 | 1718.5 | 1718.5 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 168.4217 | 169.0826 | 3500 | 2313.15 | 2313.15 | 0 | 0 |  | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0.6655 | 0.6656 | 3500 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 204.8889 | 205.8447 | 3500 | 3345.3 | 3345.3 | 0 | 0 |  | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0.1854 | 0.1855 | 3500 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
|  |  |  | 1029491.114 | 1029488.014 | 3.1