## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1.344 | 1.328 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.328 | 1.312 | 1.312 | 1.328 | 1.312 | 1.344 | 1.312 | 1.328 | 1.312 | 1.312 | 1.328 | 1.344 | 1.344 | 1.328 | 1.328 | 1.344 | 1.328 | 1.344 | 1.328 | 31.92
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 19.088 | 18.944 | 18.832 | 18.944 | 19.024 | 18.864 | 19.216 | 19.456 | 19.36 | 19.584 | 19.2 | 19.488 | 18.976 | 18.736 | 19.248 | 19.408 | 19.92 | 19.36 | 19.2 | 19.536 | 19.6 | 19.664 | 19.584 | 19.712 | 462.944
| 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1768.8 | 1642.8 | 1633.2 | 1710 | 1770 | 1956 | 2294.4 | 2575.2 | 2658 | 2661.6 | 2481.6 | 2461.2 | 2270.4 | 2508 | 2448 | 2514 | 2571.6 | 2542.8 | 2626.8 | 2406 | 2468.4 | 2198.4 | 1903.2 | 1808.4 | 53878.8
| 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2674 | 2618 | 2628 | 2664 | 2784 | 3018 | 3586 | 4140 | 4280 | 4448 | 4252 | 4250 | 3788 | 4140 | 4066 | 4330 | 4344 | 4314 | 4246 | 4150 | 3998 | 3666 | 3290 | 2900 | 88574
| 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 297.6 | 252 | 239.4 | 247.8 | 262.2 | 310.2 | 350.1 | 429.3 | 445.2 | 467.7 | 349.8 | 472.2 | 341.4 | 429.3 | 457.2 | 439.8 | 433.5 | 486.6 | 485.1 | 430.2 | 441 | 359.7 | 277.5 | 306.6 | 9011.4
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 1143 | 1068 | 1069.8 | 1126.2 | 1162.2 | 1263.6 | 1525.8 | 1704.6 | 1753.2 | 1749 | 1694.4 | 1530.6 | 1545 | 1647.6 | 1560.6 | 1649.4 | 1659 | 1599 | 1665 | 1496.4 | 1560.6 | 1405.8 | 1248.6 | 1150.8 | 34978.2
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 625.8 | 613.2 | 604.2 | 645 | 666 | 684.6 | 862.8 | 969.6 | 835.2 | 903.6 | 852 | 877.2 | 884.4 | 870 | 864 | 904.8 | 997.8 | 1015.8 | 1012.2 | 963 | 909.6 | 909 | 827.4 | 684 | 19981.2
| 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 898.8 | 870.6 | 872.4 | 891.6 | 952.2 | 1041.6 | 1203 | 1402.8 | 1469.4 | 1481.4 | 1419.6 | 1411.2 | 1365 | 1325.4 | 1330.2 | 1360.2 | 1411.8 | 1348.8 | 1315.2 | 1254.6 | 1199.4 | 1141.2 | 995.4 | 897 | 28858.8
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 48 | 44.7 | 43.8 | 45.6 | 48.9 | 55.2 | 60.6 | 77.4 | 91.5 | 83.7 | 95.1 | 96.3 | 57.6 | 93.9 | 84 | 74.1 | 91.5 | 74.4 | 75.6 | 69 | 60.9 | 48.9 | 45.6 | 41.7 | 1608
| 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 49.2 | 48.6 | 50.1 | 48.3 | 54.6 | 73.8 | 81 | 87.9 | 93.6 | 94.5 | 92.7 | 90.3 | 83.1 | 84.6 | 85.8 | 89.1 | 103.8 | 104.4 | 108.3 | 120 | 119.4 | 96.6 | 83.7 | 78 | 2021.4
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 52.5 | 45.9 | 46.5 | 45.6 | 53.4 | 71.1 | 102 | 131.1 | 122.7 | 104.1 | 106.2 | 93.6 | 90.3 | 96.3 | 97.8 | 107.7 | 133.2 | 137.7 | 133.5 | 127.5 | 121.5 | 96.9 | 84.3 | 62.1 | 2263.5
| 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 141.9 | 130.5 | 133.2 | 133.5 | 116.7 | 122.4 | 136.2 | 140.1 | 183.9 | 227.4 | 205.2 | 238.2 | 159.3 | 228.3 | 214.2 | 300.3 | 193.5 | 291.9 | 292.5 | 291.9 | 300.3 | 202.5 | 249.9 | 201 | 4834.8
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 172.8 | 161.7 | 156.6 | 154.8 | 172.2 | 192.3 | 237.3 | 264 | 255.3 | 276.6 | 245.1 | 267.9 | 212.7 | 231.6 | 243 | 255 | 275.7 | 263.7 | 258.9 | 249.9 | 221.1 | 192.3 | 192.3 | 185.4 | 5338.2
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 130.2 | 127.2 | 129.9 | 140.7 | 142.2 | 154.2 | 183 | 181.2 | 180 | 169.5 | 151.2 | 174.3 | 145.2 | 155.7 | 161.7 | 162.6 | 179.7 | 181.2 | 197.7 | 193.2 | 190.8 | 189 | 148.8 | 133.5 | 3902.7
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 106.8 | 107.4 | 106.2 | 107.7 | 106.5 | 106.8 | 104.1 | 105.9 | 105 | 105 | 107.4 | 107.1 | 106.5 | 105.3 | 106.2 | 109.2 | 113.1 | 107.4 | 105.6 | 106.5 | 104.7 | 107.1 | 105.6 | 104.7 | 2557.8
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 168.3 | 167.7 | 169.8 | 174.3 | 192.6 | 231.9 | 273.3 | 360 | 325.2 | 309.9 | 276.3 | 280.2 | 254.7 | 232.8 | 313.2 | 300.6 | 352.8 | 326.7 | 336.9 | 367.2 | 316.5 | 307.8 | 226.2 | 211.5 | 6476.4
| 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 625.5 | 641.7 | 654.3 | 631.2 | 644.7 | 688.2 | 789.6 | 893.4 | 1107 | 1164 | 1164.6 | 1100.1 | 839.7 | 1175.1 | 1018.5 | 1118.4 | 999.3 | 950.1 | 918 | 914.1 | 946.2 | 832.2 | 726.9 | 672 | 21214.8
| 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 2587.2 | 2448.6 | 2424.4 | 2516.8 | 2624.6 | 2956.8 | 3445.2 | 3880.8 | 4052.4 | 4026 | 3841.2 | 3709.2 | 3374.8 | 3742.2 | 3636.6 | 3744.4 | 3911.6 | 3949 | 3979.8 | 3687.2 | 3621.2 | 3258.2 | 2820.4 | 2635.6 | 80874.2
| 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2890.8 | 2824.8 | 2831.4 | 2884.2 | 3014 | 3269.2 | 3883 | 4463.8 | 4604.6 | 4769.6 | 4562.8 | 4543 | 4063.4 | 4417.6 | 4364.8 | 4628.8 | 4701.4 | 4653 | 4587 | 4470.4 | 4307.6 | 3918.2 | 3515.6 | 3115.2 | 95284.2
| 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 18407.4 | 22308 | 24208.8 | 24446.4 | 23720.4 | 22189.2 | 20110.2 | 17437.2 | 12526.8 | 12084.6 | 10553.4 | 10230 | 11609.4 | 10157.4 | 6382.2 | 4725.6 | 5049 | 7246.8 | 7260 | 8811 | 9358.8 | 9814.2 | 13596 | 18321.6 | 330554.4
| 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 12995.4 | 17120.4 | 19060.8 | 19146.6 | 18202.8 | 16064.4 | 12876.6 | 9160.8 | 3913.8 | 3333 | 2178 | 2065.8 | 4204.2 | 2125.2 | 244.2 | 0 | 0 | 118.8 | 26.4 | 778.8 | 1551 | 2666.4 | 7332.6 | 12658.8 | 167824.8
| 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 99 | 1854.6 | 3649.8 | 3564 | 1452 | 1320 | 105.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12203.4
| 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 810.6 | 791.7 | 781.2 | 798 | 844.2 | 989.1 | 1140.3 | 1295.7 | 1388.1 | 1356.6 | 1356.6 | 1241.1 | 1094.1 | 1230.6 | 1182.3 | 1222.2 | 1337.7 | 1398.6 | 1346.1 | 1274.7 | 1144.5 | 1052.1 | 905.1 | 819 | 26800.2
| 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 153.3 | 144.9 | 147 | 159.6 | 170.1 | 191.1 | 235.2 | 262.5 | 262.5 | 260.4 | 254.1 | 228.9 | 216.3 | 216.3 | 243.6 | 237.3 | 296.1 | 275.1 | 279.3 | 260.4 | 252 | 191.1 | 165.9 | 157.5 | 5260.5
| 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 564.55 | 560.35 | 550.9 | 568.4 | 603.75 | 708.75 | 817.95 | 932.75 | 989.8 | 944.3 | 971.25 | 893.55 | 765.8 | 873.6 | 820.4 | 882.7 | 974.75 | 1010.1 | 960.75 | 899.5 | 816.55 | 731.5 | 628.25 | 562.8 | 19033
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 49.35 | 44.1 | 43.75 | 52.5 | 58.1 | 73.15 | 102.2 | 120.4 | 131.95 | 130.55 | 126.7 | 106.05 | 93.1 | 98.7 | 115.5 | 107.8 | 159.6 | 134.75 | 137.55 | 120.75 | 117.95 | 74.9 | 59.85 | 53.9 | 2313.15
| 35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 83.3 | 74.55 | 69.65 | 70 | 75.25 | 94.15 | 107.8 | 134.75 | 182.35 | 221.9 | 199.5 | 169.05 | 143.85 | 176.75 | 187.6 | 150.15 | 164.85 | 185.5 | 188.3 | 179.2 | 134.05 | 138.6 | 112.7 | 101.5 | 3345.3
| Сумма | 47465.532 | 54877.672 | 58675.476 | 59429.088 | 58461.968 | 56525.942 | 54528.178 | 51171.968 | 41978.188 | 41393.846 | 37557.294 | 36717.25 | 37728.554 | 36481.298 | 32102.76 | 33084.686 | 34040.564 | 34188.854 | 33883.028 | 33747.914 | 34381.994 | 33619.592 | 39562.728 | 47883.64 | 1029488.014
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2.224 | 2.208 | 2.192 | 2.208 | 2.224 | 2.176 | 2.096 | 2.064 | 2.08 | 2.128 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.08 | 2.112 | 2.144 | 2.208 | 2.208 | 2.16 | 2.192 | 2.192 | 2.176 | 2.176 | 2.16 | 51.936
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 2.512 | 2.432 | 2.416 | 2.416 | 2.496 | 2.48 | 2.688 | 2.752 | 2.72 | 2.72 | 2.608 | 2.544 | 2.512 | 2.384 | 2.768 | 2.944 | 3.072 | 2.752 | 2.752 | 2.704 | 2.8 | 2.8 | 2.832 | 2.784 | 63.888
| 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 733.2 | 644.4 | 597.6 | 618 | 638.4 | 621.6 | 596.4 | 913.2 | 1130.4 | 1243.2 | 1198.8 | 1178.4 | 954 | 1202.4 | 1189.2 | 1120.8 | 1090.8 | 994.8 | 1015.2 | 919.2 | 944.4 | 816 | 698.4 | 686.4 | 21745.2
| 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 890 | 860 | 844 | 854 | 858 | 842 | 912 | 1200 | 1438 | 1652 | 1590 | 1618 | 1148 | 1520 | 1512 | 1608 | 1542 | 1416 | 1362 | 1404 | 1448 | 1330 | 1200 | 1102 | 30150
| 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 204.9 | 164.4 | 134.4 | 144 | 148.5 | 152.1 | 140.4 | 246.3 | 297.3 | 365.7 | 239.4 | 380.7 | 213.6 | 298.2 | 345.3 | 315.9 | 289.5 | 318.9 | 292.8 | 248.7 | 261.3 | 197.1 | 142.2 | 184.8 | 5726.4
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 386.4 | 345.6 | 332.4 | 340.8 | 355.8 | 338.4 | 334.2 | 550.2 | 663 | 688.8 | 747.6 | 569.4 | 595.8 | 690.6 | 646.2 | 649.2 | 599.4 | 501.6 | 536.4 | 473.4 | 510.6 | 454.2 | 395.4 | 343.8 | 12049.2
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 100.2 | 85.8 | 82.2 | 87.6 | 89.4 | 96.6 | 112.2 | 154.8 | 118.2 | 135 | 131.4 | 127.8 | 119.4 | 115.2 | 123.6 | 139.2 | 186.6 | 180 | 167.4 | 162 | 172.8 | 172.2 | 148.2 | 119.4 | 3127.2
| 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 187.8 | 181.2 | 175.8 | 183.6 | 187.8 | 186.6 | 207.6 | 288 | 274.2 | 298.8 | 284.4 | 280.2 | 248.4 | 247.8 | 259.2 | 283.2 | 323.4 | 289.2 | 265.2 | 260.4 | 258.6 | 266.4 | 224.4 | 204 | 5866.2
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 57.6 | 56.7 | 54.6 | 56.4 | 56.4 | 54.9 | 49.8 | 51.9 | 77.1 | 84 | 104.7 | 113.7 | 58.8 | 99.9 | 89.7 | 66.9 | 90.6 | 66 | 63.6 | 65.4 | 64.2 | 57.6 | 56.4 | 56.1 | 1653
| 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 52.5 | 50.1 | 49.5 | 50.1 | 50.7 | 49.5 | 46.2 | 46.2 | 51.3 | 63.3 | 70.5 | 64.5 | 64.8 | 66.3 | 63.3 | 66.3 | 65.1 | 59.7 | 66.9 | 75.3 | 73.8 | 58.2 | 67.8 | 68.1 | 1440
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 40.2 | 37.8 | 36.9 | 38.1 | 39 | 36.3 | 43.5 | 59.4 | 57.3 | 54.6 | 63.6 | 59.4 | 52.8 | 55.2 | 60.6 | 58.2 | 69.6 | 67.8 | 61.2 | 59.1 | 64.5 | 53.7 | 52.2 | 47.4 | 1268.4
| 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 81 | 71.4 | 70.2 | 71.7 | 56.4 | 49.8 | 56.7 | 61.8 | 104.4 | 170.4 | 142.2 | 168.3 | 80.4 | 150.9 | 146.1 | 207 | 122.7 | 187.5 | 191.4 | 196.5 | 227.1 | 136.5 | 189 | 149.1 | 3088.5
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 97.5 | 89.4 | 85.2 | 88.2 | 93.9 | 89.7 | 101.7 | 107.1 | 111.9 | 182.4 | 161.4 | 167.4 | 109.2 | 159 | 158.4 | 148.8 | 169.8 | 127.5 | 119.4 | 120 | 117.6 | 110.7 | 107.4 | 110.1 | 2933.7
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 39.6 | 34.2 | 32.4 | 33.3 | 34.5 | 32.7 | 37.5 | 32.7 | 62.1 | 61.2 | 54.9 | 70.2 | 39 | 66.3 | 63.9 | 37.5 | 58.2 | 60.6 | 68.7 | 68.1 | 45.9 | 58.8 | 43.8 | 42 | 1178.1
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 9 | 9.3 | 8.7 | 6 | 6.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 5.7 | 11.1 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 153.9
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 129.3 | 126 | 121.5 | 123.6 | 126 | 122.4 | 134.4 | 225.6 | 202.2 | 213.3 | 186.6 | 211.5 | 180.3 | 141.6 | 228.9 | 202.5 | 237.3 | 190.8 | 212.7 | 256.5 | 217.5 | 247.2 | 184.8 | 188.4 | 4410.9
| 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 278.4 | 294.3 | 296.1 | 287.4 | 290.4 | 285.6 | 283.5 | 336 | 607.8 | 636 | 659.1 | 640.8 | 390 | 688.5 | 569.4 | 607.5 | 467.7 | 406.5 | 380.1 | 383.4 | 424.5 | 374.7 | 323.1 | 309.6 | 10220.4
| 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1051.6 | 939.4 | 869 | 919.6 | 965.8 | 992.2 | 994.4 | 1403.6 | 1819.4 | 1969 | 1969 | 1854.6 | 1425.6 | 1900.8 | 1867.8 | 1782 | 1799.6 | 1711.6 | 1696.2 | 1531.2 | 1474 | 1278.2 | 1062.6 | 1025.2 | 34302.4
| 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1238.6 | 1192.4 | 1172.6 | 1194.6 | 1216.6 | 1240.8 | 1403.6 | 1817.2 | 2118.6 | 2382.6 | 2290.2 | 2292.4 | 1702.8 | 2162.6 | 2149.4 | 2283.6 | 2268.2 | 2092.2 | 2024 | 2035 | 2061.4 | 1852.4 | 1654.4 | 1496 | 43342.2
| 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 7471.2 | 10144.2 | 11484 | 11734.8 | 11642.4 | 9893.4 | 7821 | 5346 | 1927.2 | 2250.6 | 1755.6 | 1894.2 | 3788.4 | 1669.8 | 297 | 0 | 132 | 693 | 211.2 | 996.6 | 1082.4 | 1716 | 5200.8 | 8982.6 | 108134.4
| 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.6 | 0 | 52.8 | 0 | 105.6 | 957 | 1419 | 1518 | 343.2 | 501.6 | 158.4 | 184.8 | 79.2 | 0 | 0 | 5359.2
| 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 9754.8 | 12289.2 | 13549.8 | 13879.8 | 13866.6 | 12150.6 | 10249.8 | 8580 | 5801.4 | 6527.4 | 5920.2 | 5920.2 | 6877.2 | 5623.2 | 3484.8 | 2838 | 2851.2 | 4197.6 | 3570.6 | 4349.4 | 4389 | 4659.6 | 7887 | 11530.2 | 180747.6
| 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 136.5 | 126 | 96.6 | 134.4 | 163.8 | 195.3 | 121.8 | 193.2 | 342.3 | 378 | 449.4 | 373.8 | 235.2 | 386.4 | 375.9 | 354.9 | 386.4 | 394.8 | 352.8 | 329.7 | 260.4 | 239.4 | 199.5 | 191.1 | 6417.6
| 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27.3 | 31.5 | 14.7 | 4.2 | 10.5 | 14.7 | 4.2 | 39.9 | 4.2 | 4.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 186.9
| 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 5.95 | 4.2 | 0.35 | 5.95 | 14.7 | 22.75 | 3.5 | 12.95 | 110.95 | 105 | 200.55 | 136.5 | 18.2 | 157.5 | 151.2 | 156.45 | 163.8 | 152.95 | 108.85 | 102.55 | 51.1 | 21.7 | 5.6 | 5.25 | 1718.5
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
| 35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
| Сумма | 22950.686 | 27750.04 | 30098.158 | 30859.574 | 30909.12 | 27466.606 | 23660.984 | 21637.866 | 17377.45 | 19502.498 | 18258.234 | 18196.02 | 18312.888 | 17524.914 | 14760.58 | 14359.938 | 14488.18 | 14469.81 | 13285.462 | 14208.446 | 14355.692 | 14192.276 | 19856.408 | 26854.594 | 485336.424
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч