## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 13.353 | 13.117 | 13.212 | 13.253 | 13.069 | 13.011 | 12.757 | 12.514 | 12.848 | 12.727 | 12.866 | 13.028 | 13.04 | 12.497 | 12.625 | 13.048 | 13.064 | 13.279 | 12.833 | 13.256 | 13.025 | 13.23 | 13.041 | 13.295 | 311.988
| 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково Т 1 ап RS | 102.6 | 101 | 98 | 102.6 | 126 | 157.2 | 182.8 | 198.4 | 201.8 | 184.4 | 168.6 | 167 | 173.6 | 162.4 | 149.4 | 163.2 | 201 | 216.8 | 211.4 | 185.8 | 172.4 | 138.2 | 119 | 108.6 | 3792.2
| 10 Косково Т 2 ап RS | 231.6 | 228.6 | 225.6 | 232.6 | 240.2 | 289 | 304.2 | 356.2 | 402.6 | 394.6 | 388 | 370 | 296.6 | 360 | 328 | 356.2 | 352 | 354.4 | 353.6 | 350.2 | 327.6 | 301 | 262.2 | 225.8 | 7530.8
| 10 Косково-Буртаново ао RS | 36 | 34.8 | 32.6 | 36.2 | 46.6 | 64.6 | 73.6 | 85.4 | 80.2 | 78.8 | 67.6 | 69 | 71.6 | 61.4 | 61.6 | 76.4 | 85.2 | 94.6 | 91.4 | 79.4 | 71.6 | 53.8 | 42 | 38.6 | 1533
| 10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Кобыльск ао RS | 31.1 | 30.6 | 29.8 | 29.8 | 31 | 35.6 | 41.5 | 47 | 53 | 53.9 | 45.1 | 48.7 | 41.4 | 48.6 | 45.8 | 55.1 | 56.2 | 55.9 | 53.2 | 50.2 | 46.2 | 39.5 | 32.9 | 29.9 | 1032
| 10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Малиновица ао RS | 66.5 | 66.3 | 65.3 | 66.6 | 79.3 | 92.9 | 109.3 | 113.1 | 121.6 | 105.9 | 101.1 | 98 | 102 | 101.2 | 88 | 86.8 | 115.9 | 122.5 | 120.1 | 106.4 | 101.1 | 84.4 | 77 | 70 | 2261.3
| 10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Плотниха ао RS | 98.2 | 92.5 | 94.9 | 96.8 | 99.8 | 123.4 | 134.6 | 151.7 | 140.2 | 137.2 | 132.9 | 133.5 | 119.9 | 115.3 | 116.7 | 126.7 | 147.9 | 135.7 | 136.6 | 137.6 | 129.6 | 126.5 | 114.8 | 97.6 | 2940.6
| 10 Косково-Сигово ао RS | 102 | 105.2 | 100.8 | 105.8 | 109.4 | 129.4 | 128 | 157 | 209 | 203.4 | 209.6 | 187.6 | 135 | 195.8 | 165.6 | 173.8 | 147.8 | 162.6 | 163.2 | 162.4 | 151.4 | 134.8 | 114.4 | 97.8 | 3551.8
| Сумма | 681.353 | 672.117 | 660.212 | 683.653 | 745.369 | 905.111 | 986.757 | 1121.314 | 1221.248 | 1170.927 | 1125.766 | 1086.828 | 953.14 | 1057.197 | 967.725 | 1051.248 | 1119.064 | 1155.779 | 1142.333 | 1085.256 | 1012.925 | 891.43 | 775.341 | 681.595 | 22953.688
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0.169 | 0.172 | 0.172 | 0.177 | 0.174 | 0.167 | 0.151 | 0.141 | 0.145 | 0.146 | 0.157 | 0.159 | 0.155 | 0.142 | 0.149 | 0.145 | 0.146 | 0.15 | 0.141 | 0.149 | 0.151 | 0.147 | 0.144 | 0.156 | 3.705
| 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково Т 1 ап RS | 80.2 | 77.8 | 76.4 | 79.4 | 95.8 | 107 | 95.2 | 92.4 | 94.4 | 94.8 | 92.2 | 96 | 103.8 | 92.2 | 90.6 | 93.8 | 107 | 115.6 | 117.4 | 109.2 | 104.2 | 85.2 | 78.8 | 78 | 2257.4
| 10 Косково Т 2 ап RS | 93.4 | 90.4 | 86.4 | 97.6 | 93.8 | 99.4 | 90 | 97 | 159.4 | 155.4 | 179.2 | 164.2 | 102.4 | 164 | 144.2 | 152.6 | 133 | 125.4 | 118.8 | 124.6 | 114.6 | 105.2 | 90 | 88 | 2869
| 10 Косково-Буртаново ао RS | 31 | 30 | 29.2 | 30.4 | 38.4 | 45.8 | 38 | 39.6 | 38.4 | 38.8 | 32.8 | 37.2 | 40 | 35 | 37.8 | 42.8 | 43.4 | 45.8 | 45.6 | 39.4 | 38.8 | 32.6 | 30.2 | 30 | 891
| 10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Кобыльск ао RS | 24 | 22 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 20 | 18.5 | 18.3 | 24.8 | 28.4 | 25.1 | 28.7 | 23.1 | 25.8 | 26.2 | 29.7 | 30.5 | 26.1 | 23.5 | 25 | 26.5 | 23.1 | 22.2 | 22.3 | 577.4
| 10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Малиновица ао RS | 49.5 | 47.9 | 47.3 | 49.2 | 57.4 | 61.3 | 57.1 | 52.9 | 56.2 | 55.8 | 59.4 | 59 | 63.8 | 57.3 | 52.8 | 51.1 | 63.6 | 70 | 71.6 | 69.9 | 65.4 | 52.9 | 48.8 | 48.3 | 1368.5
| 10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Плотниха ао RS | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 25.7 | 26.2 | 25.1 | 22.4 | 22.5 | 20.6 | 23.5 | 23.9 | 23.4 | 23.5 | 19.5 | 22.8 | 27 | 45.5 | 43 | 42 | 45.9 | 41.5 | 38.4 | 26 | 25.4 | 689.6
| 10 Косково-Сигово ао RS | 42.4 | 42.4 | 40.4 | 50.8 | 46 | 53.6 | 48.2 | 55 | 112.6 | 103.4 | 129.8 | 111.8 | 55 | 118.2 | 94.4 | 95 | 56.8 | 56.4 | 53 | 54 | 46.4 | 43.4 | 41.4 | 40.4 | 1590.8
| Сумма | 346.369 | 335.972 | 325.772 | 354.577 | 378.974 | 412.367 | 369.551 | 377.841 | 506.545 | 500.246 | 542.557 | 520.459 | 411.755 | 512.142 | 468.949 | 492.145 | 479.946 | 482.45 | 472.041 | 468.149 | 437.551 | 380.947 | 337.544 | 332.556 | 10247.405
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч