## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 270691.139 | 270693.798 | 1 | 2.659 | 2.659 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 165109.434 | 165492.1 | 1 | 382.666 | 382.665 | 0.001 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 2721.4519 | 2723.0861 | 1000 | 1634.2 | 1634.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Правда ао RS | 3529.9272 | 3531.7123 | 1000 | 1785.1 | 1785.1 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 696.0617 | 696.4143 | 1000 | 352.6 | 352.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 4515.0959 | 4517.7295 | 2000 | 5267.2 | 5267.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 1397.0208 | 1397.6352 | 2000 | 1228.8 | 1228.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 881.5477 | 881.9029 | 1000 | 355.2 | 355.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т1 ап RS | 3582.5971 | 3584.5812 | 3000 | 5952.3 | 5952.3 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т2 ап RS | 3019.0985 | 3020.643 | 3000 | 4633.5 | 4633.5 | 0 | 0
|  |  |  | 21594.225 | 21594.224 | 0.001
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 13572.72 | 13575.824 | 1 | 3.104 | 3.105 | -0.001 | -0.03
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 10726.684 | 10735.411 | 1 | 8.727 | 8.728 | -0.001 | -0.01
10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Правда ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 1060.9626 | 1061.3877 | 1000 | 425.1 | 425.1 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0.0048 | 0.0048 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т1 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0