## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.148 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.098 | 0.073 | 0.086 | 0.081 | 0.091 | 0.093 | 0.129 | 0.098 | 0.102 | 0.101 | 0.092 | 0.101 | 0.112 | 0.122 | 0.109 | 0.085 | 0.102 | 0.102 | 2.659
| 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 17.05 | 16.948 | 16.806 | 16.935 | 16.969 | 16.756 | 17.025 | 16.22 | 15.947 | 16.08 | 16.071 | 16.017 | 15.067 | 15.752 | 15.969 | 15.239 | 15.39 | 15.192 | 14.789 | 15.227 | 15.341 | 15.264 | 15.295 | 15.316 | 382.665
| 10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 47.5 | 45.5 | 45 | 45.1 | 47.3 | 52 | 64.1 | 69.7 | 98.3 | 95.2 | 91.5 | 74.5 | 76.9 | 92.1 | 69.9 | 79.2 | 85.1 | 78.1 | 74.4 | 70.5 | 80.4 | 56.7 | 49.4 | 45.8 | 1634.2
| 10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Правда ао RS | 47.8 | 42.8 | 44.1 | 56.7 | 62 | 76.8 | 90.9 | 97 | 81.6 | 79.4 | 76.5 | 75 | 62.8 | 52.4 | 93.2 | 74.9 | 107.7 | 103.8 | 111.2 | 98.8 | 82.4 | 63 | 55.2 | 49.1 | 1785.1
| 10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 9.4 | 14.5 | 13.9 | 21.7 | 21.2 | 23.2 | 25.6 | 7.4 | 20.7 | 26.4 | 21.8 | 17.3 | 16.7 | 15.2 | 13.5 | 15.2 | 12.9 | 9.9 | 9.2 | 352.6
| 10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 148.4 | 153.8 | 154.6 | 155.8 | 158.8 | 179.6 | 234.2 | 253.6 | 259.4 | 254.6 | 283 | 236.2 | 218.4 | 249.2 | 234.4 | 246.6 | 288 | 304.2 | 280.4 | 247.4 | 213.6 | 197.2 | 165.2 | 150.6 | 5267.2
| 10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 35.4 | 34.8 | 35.4 | 35.8 | 38.4 | 40.2 | 54.6 | 66.8 | 54.4 | 55.8 | 53.4 | 53.2 | 50 | 45.8 | 52.2 | 58.6 | 71.6 | 66.8 | 68 | 65.6 | 62 | 49.4 | 40.6 | 40 | 1228.8
| 10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 13.8 | 13.3 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 13.9 | 17 | 18.7 | 16.9 | 14 | 13 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 15.4 | 15.2 | 18.4 | 16 | 17.3 | 15.9 | 14.8 | 13.3 | 13.2 | 355.2
| 10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т1 ап RS | 169.2 | 173.7 | 174.6 | 174.9 | 179.7 | 201.9 | 264.9 | 285 | 297.3 | 288.6 | 318 | 274.8 | 238.2 | 282.6 | 273.9 | 282.6 | 319.2 | 337.8 | 310.5 | 277.2 | 243.6 | 224.1 | 187.8 | 172.2 | 5952.3
| 10 Н.Енангск Т2 ап RS | 130.2 | 123 | 123.9 | 137.4 | 147 | 168.6 | 208.8 | 232.8 | 233.7 | 229.5 | 220.8 | 201.9 | 189 | 189.9 | 214.5 | 212.1 | 263.7 | 247.8 | 252.9 | 234 | 223.8 | 168.6 | 144.9 | 134.7 | 4633.5
| Сумма | 617.198 | 611.397 | 615.154 | 642.881 | 671.815 | 759.301 | 966.123 | 1053.793 | 1079.333 | 1054.461 | 1095.562 | 971.01 | 871.396 | 962.45 | 994.171 | 1006.54 | 1183.282 | 1188.893 | 1143.501 | 1039.649 | 952.35 | 802.049 | 681.697 | 630.218 | 21594.224
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.169 | 0.176 | 0.178 | 0.182 | 0.177 | 0.172 | 0.12 | 0.086 | 0.101 | 0.096 | 0.107 | 0.107 | 0.148 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.105 | 0.113 | 0.129 | 0.136 | 0.122 | 0.098 | 0.116 | 0.123 | 3.105
| 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 0.307 | 0.307 | 0.308 | 0.306 | 0.306 | 0.295 | 0.307 | 0.295 | 0.383 | 0.445 | 0.47 | 0.52 | 0.382 | 0.378 | 0.511 | 0.527 | 0.598 | 0.317 | 0.296 | 0.294 | 0.288 | 0.293 | 0.29 | 0.305 | 8.728
| 10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Правда ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 19.5 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 19 | 17.9 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 16.7 | 17.7 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.9 | 18.7 | 18 | 19.3 | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.9 | 425.1
| 10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 19.976 | 19.683 | 18.986 | 19.288 | 19.483 | 18.367 | 16.627 | 16.181 | 15.884 | 16.341 | 16.977 | 17.327 | 18.23 | 15.791 | 16.725 | 17.544 | 18.603 | 19.13 | 18.425 | 19.73 | 19.71 | 19.391 | 19.206 | 19.328 | 436.933
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч