## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 107207.738 | 107426.315 | 1 | 218.577 | 218.577 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 1421.5119 | 1423.1522 | 3000 | 4920.9 | 4920.9 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 1179.6631 | 1181.1012 | 1500 | 2157.15 | 2157.15 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 8.8928 | 8.8928 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 44.9693 | 44.9693 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 697.3629 | 698.055 | 1000 | 692.1 | 692.1 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 1839.3858 | 1841.436 | 1000 | 2050.2 | 2050.2 | 0 | 0
|  |  |  | 10038.927 | 10038.927 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 4087.783 | 4093.255 | 1 | 5.472 | 5.472 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 1368.8943 | 1370.1886 | 3000 | 3882.9 | 3882.9 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 894.3634 | 895.332 | 1500 | 1452.9 | 1452.9 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 2.9157 | 2.9157 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 37.6098 | 37.6098 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 757.5058 | 758.1101 | 1000 | 604.3 | 604.3 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 2034.304 | 2036.1058 | 1000 | 1801.8 | 1801.8 | 0 | 0