## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сараево ТСН ао RS | 9.333 | 9.297 | 9.232 | 9.304 | 9.322 | 9.204 | 8.956 | 8.932 | 8.886 | 8.924 | 9.111 | 9.082 | 9.133 | 8.872 | 8.928 | 9.05 | 9.214 | 9.152 | 9.02 | 9.13 | 9.171 | 9.09 | 9.108 | 9.126 | 218.577
| 10 Сараево Т 1 ап RS | 143.7 | 131.7 | 127.5 | 127.8 | 136.2 | 165.6 | 190.2 | 220.8 | 260.7 | 279.9 | 260.7 | 225.6 | 206.7 | 237.3 | 250.8 | 221.4 | 238.2 | 258 | 255 | 246.9 | 207 | 203.7 | 169.5 | 156 | 4920.9
| 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 62.7 | 55.05 | 51.6 | 52.35 | 55.5 | 73.05 | 83.1 | 95.4 | 135.3 | 128.7 | 125.55 | 96.15 | 109.65 | 117.9 | 132.9 | 95.1 | 99.15 | 96.15 | 93.6 | 96.3 | 93.15 | 84.75 | 64.95 | 59.1 | 2157.15
| 10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Исады ао RS | 20 | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 17.6 | 21 | 26 | 33.3 | 30.3 | 51.2 | 41.1 | 35.8 | 29.7 | 25.5 | 29.4 | 29.9 | 31.3 | 41.8 | 49.6 | 40.1 | 30 | 21.7 | 19.9 | 18.4 | 692.1
| 10 Сараево-Селиваново ао RS | 60.2 | 59.3 | 58.9 | 59.2 | 62.1 | 70.9 | 80.3 | 91.1 | 94.1 | 99 | 93.2 | 92.6 | 66.3 | 93.2 | 87.3 | 95.6 | 107 | 119 | 110.5 | 109.6 | 82.6 | 96.7 | 83.9 | 77.6 | 2050.2
| Сумма | 295.933 | 271.947 | 263.332 | 264.454 | 280.722 | 339.754 | 388.556 | 449.532 | 529.286 | 567.724 | 529.661 | 459.232 | 421.483 | 482.772 | 509.328 | 451.05 | 484.864 | 524.102 | 517.72 | 502.03 | 421.921 | 415.94 | 347.358 | 320.226 | 10038.927
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сараево ТСН ао RS | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.242 | 0.24 | 0.233 | 0.225 | 0.222 | 0.227 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.215 | 0.221 | 0.225 | 0.234 | 0.231 | 0.228 | 0.232 | 0.226 | 0.223 | 0.228 | 0.226 | 5.472
| 10 Сараево Т 1 ап RS | 139.2 | 136.5 | 131.1 | 132.3 | 134.1 | 130.5 | 123.9 | 132.9 | 170.4 | 216.9 | 201.6 | 192.3 | 169.8 | 186.3 | 191.1 | 156 | 163.5 | 178.2 | 187.2 | 182.7 | 151.2 | 162.9 | 157.8 | 154.5 | 3882.9
| 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 49.95 | 50.1 | 49.35 | 48.9 | 50.1 | 49.2 | 45.9 | 47.7 | 83.7 | 91.5 | 88.65 | 70.65 | 90.9 | 80.4 | 96.15 | 52.05 | 52.8 | 51.75 | 50.55 | 52.2 | 52.35 | 48.6 | 50.25 | 49.2 | 1452.9
| 10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Исады ао RS | 23.2 | 21 | 18.6 | 18.5 | 19.4 | 18.8 | 17.4 | 21.9 | 20.3 | 45.5 | 34.6 | 30.7 | 24.7 | 21.7 | 22 | 20.6 | 20 | 31.6 | 43.7 | 37 | 29 | 21.7 | 21.8 | 20.6 | 604.3
| 10 Сараево-Селиваново ао RS | 64.7 | 64 | 61.9 | 63.7 | 63.2 | 61.6 | 59.4 | 62.3 | 65.2 | 79.8 | 77.8 | 90.2 | 53.2 | 83.5 | 71.8 | 82.1 | 89.7 | 94.1 | 92.6 | 92.9 | 68.8 | 91.2 | 84.9 | 83.2 | 1801.8
| Сумма | 277.285 | 271.836 | 261.186 | 263.642 | 267.04 | 260.333 | 246.825 | 265.022 | 339.827 | 433.922 | 402.872 | 384.072 | 338.821 | 372.115 | 381.271 | 310.975 | 326.234 | 355.881 | 374.278 | 365.032 | 301.576 | 324.623 | 314.978 | 307.726 | 7747.372
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч