## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 11.861 | 9.564 | 11.18 | 10.477 | 7.498 | 9.859 | 8.017 | 7.533 | 11.873 | 8.567 | 6.964 | 9.508 | 7.564 | 6.049 | 8.355 | 11.763 | 8.277 | 14.063 | 17.201 | 13.128 | 16.577 | 15.535 | 16.506 | 18.116 | 266.035
| 10 Байдарово Т 1 ап RS | 173.4 | 154.6 | 150.4 | 158 | 167.8 | 191.8 | 210.2 | 247 | 484.6 | 476.4 | 466.2 | 418 | 222.4 | 460.6 | 394.4 | 410.6 | 313.4 | 229.4 | 212.8 | 213.4 | 202.8 | 181 | 169.2 | 164 | 6472.4
| 10 Байдарово Т 2 ап RS | 47.2 | 46.2 | 42.8 | 43.2 | 46 | 51.4 | 74.6 | 86.2 | 75 | 80.4 | 77.4 | 72.4 | 69.4 | 65.2 | 68 | 67 | 68 | 77.8 | 76.4 | 76.6 | 63.8 | 58.6 | 54.2 | 48 | 1535.8
| 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 16.6 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 18.6 | 19.3 | 23.6 | 29.5 | 86.3 | 71.7 | 67.7 | 66.9 | 22.3 | 84.7 | 38.3 | 67.7 | 26.9 | 26.9 | 22.8 | 23.3 | 23.6 | 19.4 | 18 | 17.4 | 841.6
| 10 Байдарово-Григорово ао RS | 93.3 | 75.4 | 71.5 | 77.3 | 80.3 | 96.4 | 99.9 | 127.3 | 215 | 173 | 218.7 | 158.9 | 104.5 | 165.3 | 167.2 | 172.2 | 142.5 | 110.5 | 104 | 106 | 97.2 | 89.1 | 83.4 | 80.9 | 2909.8
| 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 63.3 | 62 | 62.2 | 63.7 | 68.7 | 76 | 86.5 | 89.7 | 183.2 | 231.1 | 179.5 | 191.9 | 95.2 | 210.4 | 188.5 | 170.3 | 143.7 | 91.9 | 85.7 | 83.8 | 82 | 72.1 | 67.6 | 65.5 | 2714.5
| 10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Травино ао RS | 47.1 | 46.1 | 42.8 | 43 | 46.1 | 51.3 | 74.4 | 86.2 | 75 | 80.4 | 77.4 | 72.3 | 69.4 | 65.2 | 67.8 | 67 | 67.9 | 77.8 | 76.4 | 76.5 | 63.8 | 58.5 | 54.1 | 47.9 | 1534.4
| Сумма | 452.761 | 410.764 | 397.38 | 412.377 | 434.998 | 496.059 | 577.217 | 673.433 | 1130.973 | 1121.567 | 1093.864 | 989.908 | 590.764 | 1057.449 | 932.555 | 966.563 | 770.677 | 628.363 | 595.301 | 592.728 | 549.777 | 494.235 | 463.006 | 441.816 | 16274.535
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 0.1 | 0.053 | 0.072 | 0.083 | 0.067 | 0.093 | 0.107 | 0.062 | 0.079 | 0.067 | 0.067 | 0.099 | 0.09 | 0.068 | 0.086 | 0.122 | 0.06 | 0.034 | 0.059 | 0.026 | 0.056 | 0.045 | 0.312 | 0.073 | 1.98
| 10 Байдарово Т 1 ап RS | 170 | 160.8 | 154.2 | 158 | 162 | 158.2 | 159.2 | 195 | 419.2 | 417.4 | 427.2 | 375.2 | 201.8 | 453.6 | 374.8 | 384.2 | 265.6 | 176.8 | 163 | 170.8 | 174.2 | 170 | 163 | 159.6 | 5813.8
| 10 Байдарово Т 2 ап RS | 29.8 | 28.6 | 28 | 28.2 | 28.2 | 27 | 30.2 | 29.4 | 28.8 | 32.2 | 36.8 | 36.2 | 31.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | 33.6 | 32 | 34.4 | 32.4 | 31.6 | 34.2 | 34.4 | 29.2 | 761.6
| 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 12.9 | 12.1 | 14.7 | 78.4 | 63.5 | 66.7 | 65.8 | 14.2 | 86.6 | 34.9 | 70.4 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 11.8 | 678.6
| 10 Байдарово-Григорово ао RS | 68.4 | 60.8 | 57.4 | 59.2 | 59.8 | 59.5 | 58 | 91.4 | 158.6 | 129.1 | 178.2 | 114.9 | 75.4 | 139.5 | 137.5 | 142.3 | 105 | 64.9 | 59.9 | 64 | 62.7 | 62.2 | 58.9 | 58.6 | 2126.2
| 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 91.1 | 89.8 | 87 | 88.3 | 91.6 | 87.3 | 90.6 | 90.1 | 182.6 | 225.2 | 182.7 | 195 | 113.4 | 227.8 | 203 | 171.8 | 147.2 | 99.6 | 91.8 | 95.4 | 99.9 | 96.7 | 93.8 | 90.8 | 3032.5
| 10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Травино ао RS | 29.7 | 28.5 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 27 | 30 | 29.4 | 28.9 | 32 | 36.8 | 36.1 | 31.4 | 34.1 | 35 | 35.7 | 33.4 | 32 | 34.4 | 32.3 | 31.6 | 34 | 34.3 | 29.3 | 760.1
| Сумма | 400.8 | 379.853 | 365.272 | 373.483 | 381.267 | 371.993 | 380.207 | 450.062 | 896.579 | 899.467 | 928.467 | 823.299 | 467.69 | 975.868 | 820.286 | 840.322 | 599.26 | 418.734 | 396.059 | 407.526 | 412.956 | 409.545 | 396.412 | 379.373 | 13174.78
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч