## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 106651.609 | 106898.498 | 1 | 246.889 | 246.889 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 946.8154 | 947.5934 | 3000 | 2334 | 2334 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 2565.8328 | 2568.0956 | 3000 | 6788.4 | 6788.4 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 2420.3804 | 2422.5161 | 2000 | 4271.4 | 4271.4 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 992.0115 | 992.8008 | 1000 | 789.3 | 789.3 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1112.4542 | 1113.3221 | 2000 | 1735.8 | 1735.8 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 222.3976 | 222.3976 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 2059.5476 | 2061.2839 | 1000 | 1736.3 | 1736.3 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 933.4199 | 934.0107 | 1000 | 590.8 | 590.8 | 0 | 0
|  |  |  | 18492.889 | 18492.889 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 74065.012 | 74066.95 | 1 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 1144.76 | 1145.4284 | 3000 | 2005.2 | 2005.2 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 1820.4816 | 1821.6583 | 3000 | 3530.1 | 3530.1 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 1246.2096 | 1247.0435 | 2000 | 1667.8 | 1667.8 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 796.272 | 796.7773 | 1000 | 505.3 | 505.3 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1177.6436 | 1178.3352 | 2000 | 1383.2 | 1383.2 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 140.0167 | 140.0167 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 2125.6739 | 2126.9304 | 1000 | 1256.5 | 1256.5 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 1470.5672 | 1471.3097 | 1000 | 742.5 | 742.4 | 0.1 | 0.01