## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10.527 | 10.378 | 10.291 | 10.425 | 10.475 | 10.26 | 10.199 | 10.112 | 10.139 | 10.088 | 10.31 | 10.333 | 10.411 | 10.082 | 10.358 | 10.21 | 10.141 | 10.26 | 10.132 | 10.122 | 10.352 | 10.483 | 10.37 | 10.431 | 246.889
| 10 Демино Т 1 ап RS | 55.5 | 64.8 | 64.8 | 59.4 | 65.1 | 71.7 | 98.1 | 119.7 | 138.9 | 132.3 | 125.7 | 112.2 | 92.7 | 115.5 | 119.4 | 125.1 | 131.1 | 104.4 | 106.5 | 109.5 | 101.7 | 88.2 | 70.8 | 60.9 | 2334
| 10 Демино Т 2 ап RS | 183.3 | 171.6 | 168 | 174.6 | 193.2 | 236.4 | 326.4 | 357.9 | 354.9 | 340.2 | 318.6 | 312.6 | 272.7 | 314.4 | 317.7 | 357 | 405 | 371.4 | 346.2 | 327.9 | 293.4 | 252.6 | 214.8 | 177.6 | 6788.4
| 10 Демино-Борок ао RS | 107 | 106 | 105.2 | 109.4 | 123.2 | 151.8 | 211.2 | 241 | 222.4 | 209.6 | 204.2 | 202.6 | 186.2 | 181.8 | 194.4 | 210.4 | 252 | 240.2 | 223.8 | 205.4 | 182.4 | 155 | 137.4 | 108.8 | 4271.4
| 10 Демино-Верховино ао RS | 21.3 | 20.3 | 19.2 | 19.4 | 21.2 | 29.3 | 44.8 | 43.6 | 37 | 32.3 | 36.4 | 35.6 | 25.1 | 33.5 | 39.8 | 36.7 | 53.2 | 48.6 | 42.4 | 40.8 | 36.6 | 31.5 | 21.4 | 19.3 | 789.3
| 10 Демино-Полежаево ао RS | 55.4 | 45 | 43.8 | 45.8 | 49.2 | 55.6 | 70.8 | 73.6 | 96.2 | 98.6 | 78.4 | 74.6 | 61.8 | 99.6 | 83.8 | 110.4 | 100.2 | 83.4 | 80.2 | 82.2 | 74.6 | 66.2 | 56.6 | 49.8 | 1735.8
| 10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао RS | 42.1 | 51.9 | 52.6 | 47 | 52.4 | 52.9 | 70.4 | 82.2 | 102.6 | 98.7 | 92.8 | 82.4 | 59.4 | 81.8 | 91.7 | 85.2 | 100 | 76.5 | 80.9 | 83.5 | 78.6 | 67.1 | 56 | 47.6 | 1736.3
| 10 Демино-Серпово ао RS | 13.3 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 18.6 | 27.6 | 36.9 | 35.9 | 33.3 | 32.7 | 29.4 | 33 | 33.5 | 27.3 | 39.5 | 30.6 | 27.7 | 25.3 | 25.6 | 22.7 | 20.8 | 14.7 | 13.2 | 590.8
| Сумма | 488.427 | 482.578 | 475.991 | 478.125 | 527.175 | 626.56 | 859.499 | 965.012 | 998.039 | 955.088 | 899.11 | 859.733 | 741.311 | 870.182 | 884.458 | 974.51 | 1082.241 | 962.46 | 915.432 | 885.022 | 800.352 | 691.883 | 582.07 | 487.631 | 18492.889
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0.087 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.08 | 0.084 | 0.08 | 0.082 | 0.085 | 0.086 | 0.088 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.076 | 0.079 | 0.074 | 1.938
| 10 Демино Т 1 ап RS | 62.7 | 68.7 | 67.2 | 63.9 | 68.1 | 60.3 | 71.4 | 80.1 | 102.9 | 109.2 | 108.6 | 98.1 | 83.7 | 105.6 | 115.2 | 100.5 | 103.8 | 75.6 | 78 | 81.3 | 82.2 | 81.6 | 70.5 | 66 | 2005.2
| 10 Демино Т 2 ап RS | 121.8 | 115.8 | 111 | 114.3 | 116.4 | 117.3 | 147.6 | 151.2 | 165 | 167.1 | 164.1 | 159.9 | 134.1 | 171.3 | 171.6 | 177.3 | 192.9 | 164.1 | 150.3 | 150.3 | 153.3 | 156 | 138 | 119.4 | 3530.1
| 10 Демино-Борок ао RS | 56.2 | 52.4 | 52.2 | 52.8 | 54.4 | 54.6 | 73 | 75.8 | 74 | 75.4 | 76.6 | 75.4 | 71 | 72.4 | 75.8 | 77.2 | 89.6 | 79.4 | 75 | 75.6 | 75.2 | 75 | 72.4 | 56.4 | 1667.8
| 10 Демино-Верховино ао RS | 16.9 | 16.3 | 14.5 | 15.3 | 15.5 | 17.3 | 23.4 | 27 | 19.4 | 21 | 25.1 | 23.6 | 16.3 | 20.7 | 27.5 | 23 | 33 | 29.8 | 22.6 | 21.2 | 22.4 | 22.5 | 15.6 | 15.4 | 505.3
| 10 Демино-Полежаево ао RS | 50 | 48.2 | 45.8 | 47.6 | 48.2 | 46.2 | 52 | 49.2 | 72.6 | 72 | 63.2 | 62.2 | 48.6 | 79.4 | 69.2 | 77.8 | 71 | 55.8 | 53.4 | 54 | 56.8 | 59.4 | 51.4 | 49.2 | 1383.2
| 10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао RS | 35.2 | 42.4 | 41.9 | 38 | 41.8 | 35 | 43.3 | 45.4 | 67.9 | 72.6 | 69.4 | 63.2 | 41.8 | 67 | 80 | 59.2 | 74 | 47.1 | 50.5 | 53.4 | 53.5 | 51.1 | 43.7 | 39.1 | 1256.5
| 10 Демино-Серпово ао RS | 27.2 | 26 | 25.1 | 25.7 | 26 | 25 | 27.9 | 34.6 | 34.6 | 36.1 | 38.9 | 34.8 | 41.7 | 38.4 | 34.8 | 41 | 29.8 | 28.1 | 27.4 | 27.4 | 28.4 | 30.2 | 26.6 | 26.7 | 742.4
| Сумма | 370.087 | 369.88 | 357.775 | 357.675 | 370.48 | 355.778 | 438.678 | 463.378 | 536.483 | 553.483 | 545.984 | 517.28 | 437.284 | 554.88 | 574.182 | 556.085 | 594.186 | 479.988 | 457.284 | 463.281 | 471.878 | 475.876 | 418.279 | 372.274 | 11092.438
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч