## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 128598.958 | 128927.158 | 1 | 328.2 | 328.2 | 0 | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 1630.9585 | 1632.7917 | 3000 | 5499.6 | 5499.6 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 756.7131 | 757.4905 | 4000 | 3109.6 | 3109.6 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 1305.0771 | 1307.3155 | 1000 | 2238.4 | 2238.4 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 2655.3718 | 2659.0461 | 1500 | 5511.45 | 5511.45 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 14.2941 | 14.2941 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 851.855 | 852.7237 | 1000 | 868.7 | 868.7 | 0 | 0
|  |  |  | 17555.95 | 17555.95 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 766.559 | 767.523 | 1 | 0.964 | 0.964 | 0 | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 931.933 | 932.8218 | 3000 | 2666.4 | 2666.4 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 534.0319 | 534.524 | 4000 | 1968.4 | 1968.4 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 804.7129 | 806.0872 | 1000 | 1374.3 | 1374.3 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 1548.0051 | 1549.7837 | 1500 | 2667.9 | 2667.9 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 6.3785 | 6.3785 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 722.4695 | 723.086 | 1000 | 616.5 | 616.5 | 0 | 0