## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 13.97 | 13.833 | 13.529 | 13.645 | 13.838 | 13.703 | 13.588 | 13.195 | 13.215 | 13.365 | 13.507 | 13.656 | 13.84 | 13.451 | 13.591 | 13.564 | 13.61 | 13.62 | 13.438 | 13.563 | 14.035 | 14.282 | 14.017 | 14.145 | 328.2
| 10 Завражье Т 1 ап RS | 144.3 | 149.7 | 150 | 150.9 | 156 | 192.6 | 269.7 | 415.2 | 446.4 | 371.4 | 328.8 | 103.8 | 117.6 | 212.1 | 153 | 215.4 | 326.4 | 300 | 275.7 | 256.5 | 233.4 | 200.4 | 173.4 | 156.9 | 5499.6
| 10 Завражье Т 2 ап RS | 53.6 | 60.4 | 69.6 | 65.6 | 60 | 79.2 | 107.6 | 140 | 221.6 | 226 | 204 | 192.4 | 142.8 | 216 | 151.6 | 165.2 | 210.8 | 152.4 | 121.6 | 115.6 | 118.8 | 106.4 | 66.4 | 62 | 3109.6
| 10 Завражье-Высокая ао RS | 34.5 | 41.8 | 52.5 | 50 | 42.9 | 56 | 71.6 | 98.2 | 174.1 | 186.5 | 165.6 | 161.6 | 79.7 | 156 | 108.2 | 115.1 | 161.3 | 97.6 | 75 | 72.3 | 76 | 71.9 | 45.2 | 44.8 | 2238.4
| 10 Завражье-Ермаково ао RS | 144.75 | 150 | 150.15 | 151.35 | 156.3 | 192.75 | 270.45 | 416.1 | 447.6 | 372.15 | 329.4 | 103.95 | 117.9 | 212.55 | 153.3 | 216 | 326.85 | 300.75 | 276.6 | 256.95 | 233.7 | 201 | 173.85 | 157.05 | 5511.45
| 10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Завражье-Старыгино ао RS | 19.1 | 18.6 | 17.1 | 15.6 | 16.8 | 23.4 | 35.8 | 42 | 47.1 | 39.5 | 38 | 30.7 | 62.9 | 59.8 | 43.6 | 49.9 | 49.1 | 54.8 | 46.5 | 43.2 | 42.8 | 34.1 | 21.4 | 16.9 | 868.7
| Сумма | 410.22 | 434.333 | 452.879 | 447.095 | 445.838 | 557.653 | 768.738 | 1124.695 | 1350.015 | 1208.915 | 1079.307 | 606.106 | 534.74 | 869.901 | 623.291 | 775.164 | 1088.06 | 919.17 | 808.838 | 758.113 | 718.735 | 628.082 | 494.267 | 451.795 | 17555.95
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.046 | 0.051 | 0.033 | 0.034 | 0.048 | 0.045 | 0.069 | 0.054 | 0.038 | 0.03 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.054 | 0.051 | 0.014 | 0.024 | 0.052 | 0.073 | 0.036 | 0.964
| 10 Завражье Т 1 ап RS | 89.1 | 84 | 79.5 | 82.5 | 84.3 | 81.9 | 90.6 | 178.5 | 225 | 174.9 | 175.2 | 56.4 | 70.5 | 154.8 | 103.2 | 113.7 | 124.2 | 109.8 | 102.3 | 100.5 | 100.2 | 101.1 | 96 | 88.2 | 2666.4
| 10 Завражье Т 2 ап RS | 38 | 42 | 48 | 44.4 | 36.8 | 41.6 | 49.6 | 63.6 | 146.8 | 158 | 150.8 | 135.6 | 88.4 | 161.6 | 104 | 112.8 | 140.8 | 80 | 56 | 57.6 | 68 | 64.8 | 39.6 | 39.6 | 1968.4
| 10 Завражье-Высокая ао RS | 18.7 | 23.5 | 31.4 | 28.5 | 20.1 | 26.2 | 31.8 | 43.5 | 117.3 | 131.8 | 123.4 | 115 | 38.3 | 111.6 | 71.2 | 81.7 | 114.4 | 52.6 | 31.2 | 33.6 | 41.5 | 41.5 | 22.2 | 23.3 | 1374.3
| 10 Завражье-Ермаково ао RS | 89.25 | 84 | 79.5 | 82.65 | 84.3 | 81.9 | 90.75 | 178.5 | 225.6 | 174.9 | 175.35 | 56.4 | 70.35 | 154.95 | 103.2 | 113.7 | 124.2 | 109.95 | 102.3 | 100.65 | 100.2 | 101.1 | 96 | 88.2 | 2667.9
| 10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Завражье-Старыгино ао RS | 19.9 | 19 | 17.5 | 16.4 | 17.3 | 16.3 | 18.4 | 21.3 | 30.7 | 27.8 | 28.6 | 22.2 | 50.9 | 51 | 33.9 | 32.2 | 27.9 | 28.3 | 25.7 | 25 | 27.2 | 24.3 | 17.7 | 17 | 616.5
| Сумма | 254.961 | 252.512 | 255.916 | 254.494 | 242.846 | 247.951 | 281.183 | 485.434 | 745.448 | 667.445 | 653.419 | 385.654 | 318.488 | 633.98 | 415.541 | 454.143 | 531.545 | 380.704 | 317.551 | 317.364 | 337.124 | 332.852 | 271.573 | 256.336 | 9294.464
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч