## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН ао | 772172.0863 | 772363.8425 | 1 | 191.7562 | 191.7562 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап | 1350.993 | 1352.6628 | 6000 | 10018.8 | 10018.8 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап | 1658.658 | 1658.658 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао | 5186.8702 | 5186.8702 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Ильинское ао | 1812.7296 | 1814.9482 | 3000 | 6655.8 | 6655.8 | 0 | 0
10 Зеленцово-Новый путь ао | 8806.7762 | 8809.6754 | 1000 | 2899.2 | 2899.2 | 0 | 0
10 Зеленцово-РТС ао | 5459.8846 | 5460.4124 | 1000 | 527.8 | 527.8 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ао | 1552.3704 | 1553.374 | 66000 | 66237.6 | 66237.6 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап | 1769.0632 | 1769.0758 | 66000 | 831.6 | 831.6 | 0 | 0
|  |  |  | 87362.5563 | 87362.5563 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Зеленцово ТСН ао |  |  | 1
10 Зеленцово Т 1 ап | 7083.3778 | 7084.1724 | 6000 | 4767.6 | 4767.6 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап | 4895.4994 | 4895.4994 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао |  |  | 2000
10 Зеленцово-Ильинское ао |  |  | 3000
10 Зеленцово-Новый путь ао |  |  | 1000
10 Зеленцово-РТС ао |  |  | 1000
110 Зеленцово-Рослятино ао | 504.6518 | 504.6518 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап | 2365.5732 | 2366.8674 | 66000 | 85417.2 | 85417.2 | 0 | 0