## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | 3.9137 | 3.7937 | 3.825 | 3.9037 | 3.7975 | 3.8838 | 3.5237 | 3.5662 | 2.5037 | 2.4612 | 2.8587 | 10.7925 | 10.5812 | 10.2888 | 10.815 | 11.5462 | 12.2125 | 11.6375 | 12.6487 | 12.475 | 12.8587 | 12.7287 | 12.8725 | 12.2675 | 191.7562
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 278.4 | 276 | 276 | 277.2 | 291.6 | 367.2 | 500.4 | 549.6 | 591.6 | 518.4 | 482.4 | 477.6 | 408 | 434.4 | 420 | 452.4 | 528 | 537.6 | 488.4 | 470.4 | 441.6 | 370.8 | 303.6 | 277.2 | 10018.8
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | 184.8 | 184.8 | 187.8 | 186.6 | 198 | 249.6 | 331.2 | 356.4 | 403.2 | 366.6 | 341.4 | 330.6 | 276 | 281.4 | 276 | 293.4 | 336.6 | 355.8 | 318 | 306 | 282 | 238.8 | 193.8 | 177 | 6655.8
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | 82.6 | 78.6 | 76.4 | 78 | 80.2 | 102.4 | 146.4 | 166 | 168.8 | 132.6 | 123.4 | 128.2 | 113.6 | 135.6 | 126 | 138 | 165.4 | 151.8 | 142.2 | 136.4 | 134 | 112 | 95 | 85.6 | 2899.2
| 10 Зеленцово-РТС ао | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 15.6 | 17.8 | 26.6 | 31.4 | 25.4 | 23 | 21.4 | 22.2 | 20.6 | 19.6 | 20.8 | 22.8 | 28.6 | 32.2 | 29.8 | 31 | 27.8 | 21.8 | 16.8 | 15.6 | 527.8
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 3550.8 | 2349.6 | 1056 | 356.4 | 501.6 | 184.8 | 211.2 | 844.8 | 4012.8 | 5002.8 | 3669.6 | 3247.2 | 3313.2 | 3405.6 | 2666.4 | 1557.6 | 1386 | 1386 | 3696 | 4910.4 | 5438.4 | 5491.2 | 4818 | 3181.2 | 66237.6
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 0 | 0 | 13.2 | 39.6 | 132 | 316.8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6
| Сумма | 4114.7137 | 2906.9938 | 1627.425 | 956.1038 | 1222.7975 | 1242.4837 | 1549.3238 | 1951.7663 | 5204.3038 | 6045.8612 | 4641.0588 | 4216.5925 | 4141.9813 | 4286.8888 | 3520.015 | 2475.7463 | 2456.8125 | 2475.0375 | 4687.0487 | 5866.675 | 6336.6588 | 6247.3287 | 5440.0725 | 3748.8675 | 87362.5562
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 181.2 | 174 | 166.8 | 162 | 162 | 163.2 | 171.6 | 183.6 | 244.8 | 238.8 | 241.2 | 232.8 | 199.2 | 238.8 | 222 | 211.2 | 213.6 | 219.6 | 201.6 | 206.4 | 201.6 | 187.2 | 175.2 | 169.2 | 4767.6
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-РТС ао | [24 empty] | 0
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 3669.6 | 3392.4 | 2719.2 | 2006.4 | 1702.8 | 1504.8 | 1491.6 | 1900.8 | 2864.4 | 4131.6 | 5055.6 | 4514.4 | 4897.2 | 4831.2 | 4197.6 | 4052.4 | 4039.2 | 4316.4 | 3590.4 | 4369.2 | 4646.4 | 4540.8 | 4052.4 | 2930.4 | 85417.2
| Сумма | 3850.8 | 3566.4 | 2886 | 2168.4 | 1864.8 | 1668 | 1663.2 | 2084.4 | 3109.2 | 4370.4 | 5296.8 | 4747.2 | 5096.4 | 5070 | 4419.6 | 4263.6 | 4252.8 | 4536 | 3792 | 4575.6 | 4848 | 4728 | 4227.6 | 3099.6 | 90184.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч