## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 6.049 | 5.927 | 5.748 | 5.671 | 5.934 | 5.515 | 5.828 | 5.486 | 6.052 | 5.487 | 5.963 | 5.578 | 5.63 | 5.842 | 5.615 | 5.941 | 6.048 | 5.95 | 5.91 | 5.911 | 6.002 | 6.088 | 6.025 | 6.179 | 140.379
| 10 Ивантец Т 1 ап RS | 20.4 | 20 | 20 | 18.8 | 19.6 | 26 | 42.8 | 65.2 | 75.2 | 70.4 | 62.4 | 54 | 46.8 | 43.6 | 46.8 | 48.4 | 61.6 | 60 | 51.2 | 48 | 45.6 | 42.4 | 34 | 24.8 | 1048
| 10 Ивантец Т 2 ап RS | 31.6 | 30 | 29.6 | 31.2 | 32 | 43.2 | 66.8 | 69.2 | 74.8 | 70.4 | 64.8 | 59.6 | 54.4 | 60 | 64.4 | 65.2 | 80.4 | 79.2 | 78.4 | 72.8 | 69.6 | 55.6 | 39.2 | 34.4 | 1356.8
| 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 18.2 | 18 | 18.4 | 17 | 17.8 | 22.9 | 38.9 | 61.1 | 70 | 66.1 | 59.9 | 50.3 | 43.1 | 40.7 | 43.5 | 44.6 | 57.7 | 56.2 | 47.9 | 44.8 | 43 | 40.1 | 31.4 | 23 | 974.6
| 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 18 | 28.4 | 24.2 | 20 | 20.4 | 19.6 | 19.4 | 18.4 | 17.8 | 21 | 22.8 | 30.8 | 31 | 30 | 28.8 | 28 | 23.4 | 17.4 | 15.4 | 505
| 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 68.9
| 10 Ивантец-Утро ао RS | 17.2 | 16 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 25.2 | 37.9 | 45.3 | 54.5 | 49.9 | 45.2 | 40.3 | 35.8 | 42 | 43.4 | 42.3 | 49.4 | 48.3 | 48.5 | 43.7 | 41.4 | 32.1 | 21.6 | 18.9 | 849.3
| 10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 109.549 | 105.427 | 105.148 | 105.371 | 108.734 | 143.315 | 224.428 | 274.586 | 305.352 | 287.187 | 260.163 | 232.478 | 207.83 | 212.442 | 227.915 | 232.941 | 289.748 | 284.25 | 265.01 | 247.011 | 236.102 | 201.988 | 151.725 | 124.279 | 4942.979
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 0.19 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.01 | 0.005 | 0.139 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.179 | 0.04 | 0.006 | 0.021 | 0.024 | 0.007 | 0.006 | 0.17 | 0.93
| 10 Ивантец Т 1 ап RS | 18.8 | 18.4 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.4 | 27.2 | 27.6 | 23.6 | 26 | 29.2 | 30.4 | 22.8 | 24.4 | 28 | 24.4 | 36 | 32.4 | 29.6 | 29.2 | 30 | 30 | 24.4 | 19.6 | 604.4
| 10 Ивантец Т 2 ап RS | 23.6 | 22 | 20.8 | 21.6 | 22 | 20.8 | 24 | 23.2 | 33.2 | 32.8 | 31.2 | 34.8 | 26.4 | 35.2 | 36.4 | 34 | 37.2 | 30 | 28.8 | 26.8 | 27.6 | 28 | 25.2 | 23.6 | 669.2
| 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 19.9 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.4 | 19.6 | 28.2 | 28.3 | 25.3 | 26.8 | 30.3 | 30.7 | 23.4 | 25.1 | 28.6 | 24.8 | 36.7 | 33.1 | 30.1 | 29.8 | 31.1 | 30.7 | 25.1 | 20.4 | 624.4
| 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 6.6 | 6.2 | 4 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7 | 5.8 | 5 | 128
| 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Утро ао RS | 19 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 18 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 29.3 | 27.9 | 26.1 | 29.9 | 21.4 | 31 | 31.2 | 29.2 | 30 | 22.7 | 21.9 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 19.4 | 18.7 | 541.7
| 10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 86.09 | 82.113 | 78.014 | 80.115 | 82.213 | 79.309 | 103.21 | 102.205 | 115.539 | 118.503 | 121.606 | 130.606 | 99.211 | 119.919 | 129.414 | 116.81 | 147.279 | 125.44 | 117.606 | 112.721 | 116.324 | 117.007 | 99.906 | 87.47 | 2568.63
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч