## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао | 8403.2772 | 8410.1306 | 60 | 411.2063 | 411.2063 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао | 5209.1325 | 5212.89 | 60 | 225.45 | 225.45 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап | 2768.672 | 2769.6782 | 12000 | 12074.4 | 12074.4 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап | 6752.493 | 6752.493 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао | 5298.3234 | 5298.4836 | 4000 | 640.8 | 640.8 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 2 ао | 8346.5442 | 8347.6524 | 4000 | 4432.8 | 4432.8 | 0 | 0
10 Калинино-Курилово ао | 7807.0388 | 7807.755 | 4000 | 2864.8 | 2864.8 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао | 6492.021 | 6492.6346 | 4000 | 2454.4 | 2454.4 | 0 | 0
10 Калинино-Теребаево ао | 1856.7336 | 1857.0464 | 4000 | 1251.2 | 1251.2 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао | 9241.6194 | 9241.7154 | 4000 | 384 | 384 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 3671.3774 | 3671.5189 | 88000 | 12452 | 12452 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 4217.0154 | 4218.869 | 88000 | 163116.8 | 162448 | 668.8 | 0.41
110 Калинино Т 1 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 1 ап RS | 13117.4329 | 13117.8166 | 33000 | 12662.1 | 12655.5 | 6.6 | 0.05
110 Калинино Т 2 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 2 ап RS | 11460.2351 | 11460.2533 | 33000 | 600.6 | 600.6 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 906.4731 | 907.3491 | 88000 | 77088 | 77096.8 | -8.8 | -0.01
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 842.5883 | 842.5912 | 88000 | 255.2 | 255.2 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 3538.413 | 3538.5529 | 88000 | 12311.2 | 12311.2 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 4222.8903 | 4224.7479 | 88000 | 163468.8 | 163477.6 | -8.8 | -0.01
110 Калинино-Никольск ао RS | 3646.9119 | 3648.2475 | 88000 | 117532.8 | 117532.8 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 2940.1562 | 2940.7966 | 88000 | 56355.2 | 56355.2 | 0 | 0
|  |  |  | 640581.7562 | 639923.9563 | 657.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Калинино ТСН 1 ао |  |  | 60
0,4 Калинино ТСН 2 ао |  |  | 60
10 Калинино Т 1 ап | 1102.8044 | 1103.2306 | 12000 | 5114.4 | 5114.4 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап | 2831.0072 | 2831.0072 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао | 6685.717 | 6685.7842 | 4000 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 2 ао | 2838.1834 | 2838.5896 | 4000 | 1624.8 | 1624.8 | 0 | 0
10 Калинино-Курилово ао | 6242.9538 | 6243.1116 | 4000 | 631.2 | 631.2 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао | 4592.8244 | 4593.1822 | 4000 | 1431.2 | 1431.2 | 0 | 0
10 Калинино-Теребаево ао | 1314.0374 | 1314.282 | 4000 | 978.4 | 978.4 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао | 3495.589 | 3495.589 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 2837.3836 | 2839.0968 | 88000 | 150761.6 | 150101.6 | 660 | 0.44
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 2487.785 | 2487.786 | 88000 | 88 | 88 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 2591.0721 | 2591.2529 | 33000 | 5966.4 | 5963.1 | 3.3 | 0.06
110 Калинино Т 1 ап RS | 0.0783 | 0.0783 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 1458.8651 | 1458.9297 | 33000 | 2131.8 | 2131.8 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 16.9411 | 16.9411 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 157.6308 | 157.6308 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 1617.9631 | 1619.13 | 88000 | 102687.2 | 102704.8 | -17.6 | -0.02
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 2728.7823 | 2730.479 | 88000 | 149309.6 | 149318.4 | -8.8 | -0.01
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2536.3464 | 2536.3476 | 88000 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 2693.1837 | 2693.4673 | 88000 | 24956.8 | 24956.8 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 1834.5283 | 1835.4133 | 88000 | 77880 | 77871.2 | 8.8 | 0.01