## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | 16.8938 | 16.7437 | 16.5562 | 16.7437 | 16.7812 | 16.65 | 16.2562 | 16.3125 | 15.9562 | 15.6562 | 15.9562 | 15.9937 | 17.0625 | 16.2 | 16.3313 | 16.5188 | 18.0188 | 18.375 | 18.1687 | 18.3375 | 18.4312 | 18.75 | 19.0687 | 19.4437 | 411.2063
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | 7.6125 | 7.2937 | 6.8625 | 7.0312 | 7.275 | 7.1062 | 7.1812 | 7.5187 | 6.7125 | 9.3187 | 8.4 | 8.925 | 10.5563 | 8.9437 | 9.0375 | 10.6687 | 10.9313 | 11.1562 | 12.6187 | 11.175 | 11.1375 | 12.525 | 13.2375 | 12.225 | 225.45
| 10 Калинино Т 1 ап | 328.8 | 316.8 | 312 | 328.8 | 343.2 | 432 | 566.4 | 585.6 | 679.2 | 633.6 | 578.4 | 578.4 | 487.2 | 580.8 | 537.6 | 561.6 | 595.2 | 655.2 | 631.2 | 576 | 520.8 | 470.4 | 403.2 | 372 | 12074.4
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 48.8 | 42.4 | 38.4 | 40 | 42.4 | 67.2 | 100 | 103.2 | 103.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 95.2 | 92.8 | 90.4 | 92.8 | 100 | 121.6 | 159.2 | 164.8 | 164 | 186.4 | 219.2 | 211.2 | 206.4 | 204.8 | 205.6 | 228 | 278.4 | 300.8 | 280.8 | 256.8 | 234.4 | 210.4 | 172.8 | 156 | 4432.8
| 10 Калинино-Курилово ао | 96.8 | 96 | 94.4 | 98.4 | 103.2 | 116 | 140 | 142.4 | 131.2 | 120 | 120 | 115.2 | 120 | 107.2 | 112.8 | 115.2 | 136.8 | 149.6 | 151.2 | 137.6 | 132 | 119.2 | 106.4 | 103.2 | 2864.8
| 10 Калинино-Нигино ао | 52 | 49.6 | 51.2 | 60 | 59.2 | 76 | 100.8 | 112.8 | 166.4 | 155.2 | 144 | 153.6 | 117.6 | 152 | 120 | 133.6 | 104 | 126.4 | 116 | 106.4 | 87.2 | 78.4 | 70.4 | 61.6 | 2454.4
| 10 Калинино-Теребаево ао | 25.6 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 36.8 | 48.8 | 40.8 | 97.6 | 91.2 | 76.8 | 82.4 | 29.6 | 97.6 | 76 | 60 | 48 | 52.8 | 62.4 | 52 | 49.6 | 45.6 | 39.2 | 37.6 | 1251.2
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.2 | 11.2 | 13.6 | 16 | 19.2 | 16 | 22.4 | 14.4 | 15.2 | 12 | 15.2 | 20.8 | 23.2 | 25.6 | 21.6 | 18.4 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 12.8 | 384
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 61.6 | 0 | 105.6 | 1064.8 | 3898.4 | 3968.8 | 1478.4 | 1469.6 | 237.6 | 149.6 | 8.8 | 0 | 0 | 12452
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 11686.4 | 16359.2 | 18154.4 | 18524 | 17855.2 | 15980.8 | 13384.8 | 9556.8 | 4576 | 3115.2 | 2587.2 | 1724.8 | 3766.4 | 2376 | 862.4 | 0 | 0 | 114.4 | 17.6 | 721.6 | 1276 | 2156 | 6168.8 | 11484 | 162448
| 110 Калинино Т 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 363 | 343.2 | 339.9 | 343.2 | 359.7 | 415.8 | 544.5 | 610.5 | 666.6 | 669.9 | 627 | 600.6 | 551.1 | 564.3 | 557.7 | 600.6 | 594 | 666.6 | 669.9 | 623.7 | 561 | 521.4 | 452.1 | 409.2 | 12655.5
| 110 Калинино Т 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 26.4 | 23.1 | 26.4 | 23.1 | 26.4 | 29.7 | 26.4 | 26.4 | 29.7 | 26.4 | 29.7 | 29.7 | 600.6
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 3916 | 2701.6 | 1390.4 | 668.8 | 756.8 | 369.6 | 554.4 | 1425.6 | 4664 | 5579.2 | 4215.2 | 3792.8 | 3784 | 3898.4 | 3132.8 | 2059.2 | 1953.6 | 1980 | 4232.8 | 5438.4 | 5948.8 | 5931.2 | 5192 | 3511.2 | 77096.8
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 70.4 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 96.8 | 1865.6 | 3678.4 | 3599.2 | 1469.6 | 1328.8 | 105.6 | 96.8 | 8.8 | 0 | 0 | 12311.2
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 12672 | 16614.4 | 18427.2 | 18524 | 17608.8 | 15611.2 | 12584 | 9002.4 | 3872 | 3282.4 | 2156 | 2024 | 4144.8 | 2103.2 | 237.6 | 0 | 0 | 114.4 | 26.4 | 765.6 | 1540 | 2631.2 | 7198.4 | 12337.6 | 163477.6
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 8377.6 | 13569.6 | 16702.4 | 17503.2 | 16526.4 | 14872 | 11554.4 | 6952 | 712.8 | 35.2 | 26.4 | 70.4 | 360.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 8412.8 | 117532.8
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.4 | 3018.4 | 2701.6 | 2534.4 | 528 | 2543.2 | 5350.4 | 6353.6 | 6195.2 | 4048 | 6230.4 | 5403.2 | 5095.2 | 3836.8 | 290.4 | 0 | 56355.2
| Сумма | 37721.0062 | 50267.9375 | 55684.0188 | 56266.875 | 53901.2562 | 48229.8562 | 39923.0375 | 28763.0312 | 18121.1688 | 17012.375 | 13522.4562 | 12074.2188 | 14161.9188 | 12902.1437 | 14195.8688 | 17762.0875 | 17554.15 | 11237.0312 | 15292.6875 | 14498.0125 | 15766.6688 | 16090.275 | 22016.5063 | 36959.3688 | 639923.9563
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Калинино Т 1 ап | 165.6 | 153.6 | 148.8 | 160.8 | 158.4 | 165.6 | 168 | 172.8 | 280.8 | 264 | 264 | 290.4 | 194.4 | 328.8 | 288 | 268.8 | 196.8 | 223.2 | 206.4 | 196.8 | 196.8 | 208.8 | 211.2 | 201.6 | 5114.4
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 29.6 | 27.2 | 26.4 | 28 | 27.2 | 28 | 27.2 | 28 | 32.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 45.6 | 41.6 | 40 | 42.4 | 43.2 | 40.8 | 40 | 43.2 | 34.4 | 52.8 | 75.2 | 72.8 | 84.8 | 80.8 | 89.6 | 77.6 | 83.2 | 92.8 | 84 | 85.6 | 82.4 | 96.8 | 100.8 | 94.4 | 1624.8
| 10 Калинино-Курилово ао | 23.2 | 22.4 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 24.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 25.6 | 21.6 | 21.6 | 24 | 29.6 | 38.4 | 38.4 | 31.2 | 32.8 | 29.6 | 26.4 | 27.2 | 631.2
| 10 Калинино-Нигино ао | 34.4 | 32.8 | 32.8 | 40 | 34.4 | 42.4 | 41.6 | 41.6 | 103.2 | 89.6 | 96.8 | 117.6 | 52.8 | 123.2 | 100 | 109.6 | 44 | 50.4 | 44 | 41.6 | 38.4 | 40 | 40.8 | 39.2 | 1431.2
| 10 Калинино-Теребаево ао | 24 | 22.4 | 20.8 | 24 | 23.2 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 79.2 | 72.8 | 64.8 | 68.8 | 25.6 | 94.4 | 67.2 | 48 | 31.2 | 32.8 | 34.4 | 33.6 | 35.2 | 35.2 | 36.8 | 36.8 | 978.4
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 8025.6 | 11211.2 | 12584 | 13068 | 13112 | 11660 | 9592 | 7735.2 | 4690.4 | 4813.6 | 4884 | 4382.4 | 5253.6 | 4391.2 | 3009.6 | 1091.2 | 1399.2 | 2710.4 | 2296.8 | 2939.2 | 2842.4 | 2807.2 | 5755.2 | 9847.2 | 150101.6
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| 110 Калинино Т 1 ао RS | 207.9 | 191.4 | 181.5 | 188.1 | 191.4 | 198 | 201.3 | 207.9 | 273.9 | 293.7 | 320.1 | 306.9 | 267.3 | 313.5 | 316.8 | 346.5 | 237.6 | 257.4 | 250.8 | 244.2 | 231 | 244.2 | 247.5 | 244.2 | 5963.1
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ао RS | 105.6 | 99 | 95.7 | 99 | 102.3 | 102.3 | 92.4 | 89.1 | 79.2 | 72.6 | 82.5 | 85.8 | 95.7 | 85.8 | 79.2 | 75.9 | 75.9 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 85.8 | 92.4 | 99 | 99 | 2131.8
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 4452.8 | 4197.6 | 3502.4 | 2807.2 | 2516.8 | 2296.8 | 2244 | 2631.2 | 3493.6 | 4716.8 | 5684.8 | 5174.4 | 5623.2 | 5491.2 | 4892.8 | 4743.2 | 4734.4 | 5024.8 | 4285.6 | 5060 | 5332.8 | 5271.2 | 4813.6 | 3713.6 | 102704.8
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 8483.2 | 11299.2 | 12733.6 | 13068 | 12980 | 11114.4 | 9081.6 | 7268.8 | 4391.2 | 5174.4 | 4479.2 | 4479.2 | 5385.6 | 4162.4 | 2024 | 1390.4 | 1416.8 | 2684 | 2094.4 | 2851.2 | 2877.6 | 3115.2 | 6441.6 | 10322.4 | 149318.4
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 184.8 | 1188 | 871.2 | 457.6 | 1232 | 2728 | 3247.2 | 3352.8 | 2279.2 | 2164.8 | 2217.6 | 2446.4 | 2226.4 | 246.4 | 0 | 24956.8
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 4584.8 | 7532.8 | 9636 | 10709.6 | 10876.8 | 9257.6 | 7242.4 | 5033.6 | 1478.4 | 1038.4 | 79.2 | 440 | 440 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 8.8 | 2235.2 | 7119.2 | 77871.2
| Сумма | 26182.3 | 34831.2 | 39022.8 | 40256.7 | 40088.1 | 34952.3 | 28781.7 | 23303.4 | 15075.5 | 16810.3 | 17241.8 | 16311.9 | 17906.2 | 16448.1 | 13660.8 | 11475.2 | 11698.3 | 13472.6 | 11578.8 | 13780.2 | 14236.8 | 14175.8 | 20254.5 | 31744.8 | 523290.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч