## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао | 339074.838 | 339314.964 | 1 | 240.126 | 240.126 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап | 1294.2813 | 1295.9882 | 4000 | 6827.6 | 6827.6 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 6093.6222 | 6096.197 | 4000 | 10299.2 | 10299.2 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 5940.689 | 5940.689 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 3716.2098 | 3720.3148 | 2000 | 8210 | 8210 | 0 | 0
10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 6672.6849 | 6672.6849 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао | 7959.1542 | 7960.1696 | 2000 | 2030.8 | 2030.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 7776.795 | 7780.2016 | 2000 | 6813.2 | 6813.2 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ао | 5218.9138 | 5220.2768 | 14000 | 19082 | 19082 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап | 0.4774 | 0.4774 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 503.3175 | 503.833 | 14000 | 7217 | 7217 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 0.4873 | 0.4873 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 3557.91 | 3558.6572 | 14000 | 10460.8 | 10460.8 | 0 | 0
|  |  |  | 71180.726 | 71180.726 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап | 6242.053 | 6242.7232 | 4000 | 2680.8 | 2680.8 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 5870.7262 | 5872.2644 | 4000 | 6152.8 | 6152.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 2404.6214 | 2404.6214 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 5398.2672 | 5400.9026 | 2000 | 5270.8 | 5270.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 4380.1276 | 4380.1276 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао | 3318.1958 | 3318.1958 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 5495.873 | 5497.2118 | 2000 | 2677.6 | 2677.6 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ао | 3264.1819 | 3265.1048 | 14000 | 12920.6 | 12920.6 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап | 0.8594 | 0.8594 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 0.44 | 0.44 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 287.9482 | 288.1762 | 14000 | 3192 | 3192 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 2168.2103 | 2168.6919 | 14000 | 6742.4 | 6742.4 | 0 | 0