## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коммунальная ТСН ао | 10.298 | 9.976 | 9.868 | 9.978 | 10.026 | 9.864 | 9.89 | 10.026 | 9.792 | 9.844 | 10.076 | 9.968 | 10.084 | 9.886 | 10.03 | 10.216 | 10.288 | 9.988 | 9.84 | 9.852 | 9.964 | 10.124 | 10.068 | 10.18 | 240.126
| 10 Коммунальная Т 1 ап | 176.4 | 154.4 | 156 | 158 | 187.6 | 242.4 | 346.4 | 369.6 | 369.6 | 349.2 | 326.4 | 312 | 321.6 | 308.4 | 310.4 | 318.4 | 349.6 | 347.2 | 347.2 | 328.4 | 313.6 | 287.2 | 239.2 | 208.4 | 6827.6
| 10 Коммунальная Т 2 ап | 252.8 | 224 | 220.8 | 224.8 | 250.4 | 347.2 | 519.2 | 616.8 | 657.6 | 652.8 | 627.2 | 561.6 | 401.6 | 424.8 | 403.2 | 456 | 480.8 | 545.6 | 538.4 | 521.6 | 424.8 | 370.4 | 309.6 | 267.2 | 10299.2
| 10 Коммунальная-АТП ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-Маслозавод ао | 197.2 | 175.6 | 171.6 | 173.2 | 198 | 269.6 | 405.2 | 508 | 554.8 | 554 | 534 | 470 | 313.2 | 336.8 | 306 | 352.4 | 363.2 | 429.6 | 424.4 | 412.8 | 324 | 286.4 | 241.6 | 208.4 | 8210
| 10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-РММ ао | 54 | 48 | 46.8 | 50.8 | 50.4 | 76 | 111.2 | 104.8 | 99.2 | 94.8 | 90.4 | 88.8 | 86 | 86 | 94.4 | 101.6 | 114.4 | 113.6 | 110.8 | 105.6 | 98.4 | 81.2 | 66.4 | 57.2 | 2030.8
| 10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 176.4 | 154 | 155.2 | 158 | 187.2 | 241.6 | 345.6 | 368.8 | 369.2 | 348.4 | 326 | 311.2 | 320.8 | 307.6 | 310 | 317.6 | 348.8 | 346.8 | 346.4 | 327.6 | 312.8 | 286.8 | 238.8 | 207.6 | 6813.2
| 35 Коммунальная СВВ ао | 502.6 | 452.2 | 441 | 455 | 487.2 | 620.2 | 831.6 | 978.6 | 1257.2 | 1247.4 | 1206.8 | 1089.2 | 719.6 | 984.2 | 897.4 | 971.6 | 891.8 | 887.6 | 865.2 | 844.2 | 726.6 | 644 | 567 | 513.8 | 19082
| 35 Коммунальная СВВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ап | 191.8 | 170.8 | 170.8 | 173.6 | 203 | 257.6 | 362.6 | 386.4 | 386.4 | 365.4 | 343 | 329 | 337.4 | 324.8 | 327.6 | 334.6 | 366.8 | 364 | 364 | 344.4 | 329 | 303.8 | 254.8 | 225.4 | 7217
| 35 Коммунальная Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 2 ап | 259 | 229.6 | 225.4 | 231 | 254.8 | 354.2 | 526.4 | 624.4 | 666.4 | 660.8 | 635.6 | 569.8 | 408.8 | 432.6 | 408.8 | 463.4 | 487.2 | 553 | 546 | 529.2 | 431.2 | 375.2 | 315 | 273 | 10460.8
| Сумма | 1820.498 | 1618.576 | 1597.468 | 1634.378 | 1828.626 | 2418.664 | 3458.09 | 3967.426 | 4370.192 | 4282.644 | 4099.476 | 3741.568 | 2919.084 | 3215.086 | 3067.83 | 3325.816 | 3412.888 | 3597.388 | 3552.24 | 3423.652 | 2970.364 | 2645.124 | 2242.468 | 1971.18 | 71180.726
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коммунальная ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Коммунальная Т 1 ап | 102.4 | 83.2 | 80 | 79.2 | 89.6 | 108.8 | 113.6 | 121.6 | 115.2 | 111.2 | 114.4 | 119.2 | 107.2 | 121.6 | 126.4 | 120.8 | 132 | 120 | 117.6 | 120.8 | 120.8 | 121.6 | 116.8 | 116.8 | 2680.8
| 10 Коммунальная Т 2 ап | 181.6 | 155.2 | 152 | 153.6 | 169.6 | 218.4 | 296.8 | 354.4 | 392 | 384.8 | 399.2 | 366.4 | 241.6 | 277.6 | 264.8 | 288 | 270.4 | 285.6 | 266.4 | 268.8 | 201.6 | 199.2 | 188.8 | 176 | 6152.8
| 10 Коммунальная-АТП ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-Маслозавод ао | 147.2 | 127.6 | 124.4 | 126 | 139.6 | 183.6 | 260.4 | 319.6 | 356 | 346.8 | 359.6 | 327.2 | 208.4 | 238.8 | 220.4 | 243.6 | 225.6 | 244.4 | 228 | 231.2 | 162.4 | 159.6 | 151.2 | 139.2 | 5270.8
| 10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-РММ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 102 | 83.2 | 79.6 | 78.8 | 89.6 | 109.2 | 113.6 | 121.6 | 114.4 | 111.2 | 114.8 | 118.8 | 107.6 | 121.2 | 126.4 | 120.4 | 132.4 | 119.6 | 117.6 | 120.8 | 120.4 | 121.2 | 117.2 | 116 | 2677.6
| 35 Коммунальная СВВ ао | 375.2 | 337.4 | 324.8 | 331.8 | 351.4 | 399 | 487.2 | 586.6 | 876.4 | 870.8 | 900.2 | 805 | 476 | 792.4 | 691.6 | 729.4 | 581 | 501.2 | 469 | 477.4 | 408.8 | 403.2 | 385 | 359.8 | 12920.6
| 35 Коммунальная СВВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ап | 121.8 | 102.2 | 99.4 | 98 | 109.2 | 128.8 | 134.4 | 144.2 | 135.8 | 133 | 137.2 | 141.4 | 130.2 | 142.8 | 148.4 | 142.8 | 155.4 | 142.8 | 140 | 141.4 | 142.8 | 144.2 | 138.6 | 137.2 | 3192
| 35 Коммунальная Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 2 ап | 200.2 | 175 | 168 | 172.2 | 189 | 239.4 | 323.4 | 385 | 425.6 | 417.2 | 434 | 396.2 | 266 | 301 | 288.4 | 313.6 | 295.4 | 313.6 | 292.6 | 295.4 | 224 | 221.2 | 210 | 196 | 6742.4
| Сумма | 1230.4 | 1063.8 | 1028.2 | 1039.6 | 1138 | 1387.2 | 1729.4 | 2033 | 2415.4 | 2375 | 2459.4 | 2274.2 | 1537 | 1995.4 | 1866.4 | 1958.6 | 1792.2 | 1727.2 | 1631.2 | 1655.8 | 1380.8 | 1370.2 | 1307.6 | 1241 | 39637
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч