## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск ТСН 1 ао | 2319.4528 | 2325.0872 | 120 | 676.128 | 676.128 | 0 | 0 |  | 0,4 Никольск ТСН 1 ао |  |  | 120
0,4 Никольск ТСН 2 ао | 235.5152 | 235.5936 | 120 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 |  | 0,4 Никольск ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Никольск СН КРУН ао | 32988.6758 | 32994.903 | 20 | 124.545 | 124.545 | 0 | 0 |  | 10 Никольск СН КРУН ао |  |  | 20
10 Никольск Т 1 ао | 9872.588 | 9875.4605 | 12000 | 34470 | 34470 | 0 | 0 |  | 10 Никольск Т 1 ао | 3461.829 | 3462.455 | 12000 | 7512 | 7512 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ао | 14031.4835 | 14035.5405 | 12000 | 48684 | 48684 | 0 | 0 |  | 10 Никольск Т 2 ао | 6135.9175 | 6137.274 | 12000 | 16278 | 16278 | 0 | 0
10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 9159.2018 | 9163.1544 | 6000 | 23715.6 | 23715.6 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 3623.648 | 3624.9708 | 6000 | 7936.8 | 7936.8 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 14320.6805 | 14324.8465 | 4000 | 16664 | 16664 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 3560.3895 | 3561.1645 | 4000 | 3100 | 3100 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао | 13117.7225 | 13121.014 | 1000 | 3291.5 | 3291.5 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 9760.0345 | 9761.0905 | 1000 | 1056 | 1056 | 0 | 0
10 Никольск-ДОР ао | 6210.4015 | 6212.0735 | 2000 | 3344 | 3344 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-ДОР ао | 3387.7285 | 3388.5275 | 2000 | 1598 | 1598 | 0 | 0
10 Никольск-Ирданово ао | 16430.6165 | 16435.6475 | 1000 | 5031 | 5031 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Ирданово ао | 5799.1055 | 5800.07 | 1000 | 964.5 | 964.5 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао | 6940.272 | 6942.0265 | 2000 | 3509 | 3509 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Каменный ао | 3623.4785 | 3624.032 | 2000 | 1107 | 1107 | 0 | 0
10 Никольск-Кожаево ао | 8371.021 | 8373.7115 | 1000 | 2690.5 | 2690.5 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Кожаево ао | 3580.296 | 3581.012 | 1000 | 716 | 716 | 0 | 0
10 Никольск-Осиново ао | 698.0075 | 698.1475 | 1000 | 140 | 140 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Осиново ао | 488.9545 | 489.005 | 1000 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0
10 Никольск-Пермас ао | 18338.0855 | 18343.26 | 1000 | 5174.5 | 5174.5 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-Пермас ао | 9192.2475 | 9193.977 | 1000 | 1729.5 | 1729.5 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 1 ао | 1969.8892 | 1971.4352 | 1000 | 1546 | 1546 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-РПБ 1 ао | 157.182 | 157.2268 | 1000 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 2 ао | 5109.0558 | 5111.7968 | 1000 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-РПБ 2 ао | 658.5644 | 658.8376 | 1000 | 273.2 | 273.2 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао | 14537.5035 | 14541.461 | 4000 | 15830 | 15830 | 0 | 0 |  | 10 Никольск-СХТ ао | 8855.107 | 8857.115 | 4000 | 8032 | 8032 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ао | 5867.3941 | 5868.0371 | 88000 | 56584 | 56584 | 0 | 0 |  | 110 Никольск-Калинино ао | 7019.0402 | 7019.7802 | 88000 | 65120 | 65120 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап | 4158.7635 | 4160.0756 | 88000 | 115467 | 115467 | 0 | 0 |  | 110 Никольск-Калинино ап | 1228.9878 | 1229.3788 | 88000 | 34408 | 34408 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 749.7424 | 750.8668 | 66000 | 74210.4 | 74210.4 | 0 | 0 |  | 110 Никольск-Павино ао | 327.8814 | 327.9976 | 66000 | 7669.2 | 7669.2 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 749.741 | 750.8656 | 66000 | 74223.6 | 74217 | 6.6 | 0.01 |  | 110 Никольск-Павино ао RS | 327.8781 | 327.9943 | 66000 | 7669.2 | 7669.2 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап | 2662.6386 | 2664.8854 | 66000 | 148288.8 | 148288.8 | 0 | 0 |  | 110 Никольск-Павино ап | 1831.4018 | 1832.9368 | 66000 | 101310 | 101310 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 2662.6367 | 2664.8835 | 66000 | 148288.8 | 148288.8 | 0 | 0 |  | 110 Никольск-Павино ап RS | 1831.3984 | 1832.9335 | 66000 | 101316.6 | 101316.6 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао | 4691.8115 | 4693.24 | 7000 | 9999.5 | 9999.5 | 0 | 0 |  | 35 Никольск-Демино ао | 1838.478 | 1838.7495 | 7000 | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 0
35 Никольск-Завражье ао | 4095.7245 | 4097.0025 | 7000 | 8946 | 8946 | 0 | 0 |  | 35 Никольск-Завражье ао | 477.281 | 477.3745 | 7000 | 654.5 | 654.5 | 0 | 0
35 Никольск-Ивантец ао | 1875.9775 | 1876.205 | 7000 | 1592.5 | 1592.5 | 0 | 0 |  | 35 Никольск-Ивантец ао | 207.577 | 207.7325 | 7000 | 1088.5 | 1088.5 | 0 | 0
35 Никольск-Коммунальная ао | 7297.1695 | 7299.1375 | 14000 | 27552 | 27552 | 0 | 0 |  | 35 Никольск-Коммунальная ао | 3165.857 | 3166.7055 | 14000 | 11879 | 11879 | 0 | 0
|  |  |  | 832793.781 | 832787.181 | 6.6