## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | 28.128 | 27.936 | 27.744 | 27.936 | 28.416 | 27.84 | 27.84 | 30.048 | 32.736 | 30.24 | 30.144 | 29.76 | 26.784 | 28.896 | 29.568 | 29.664 | 29.856 | 27.072 | 25.824 | 25.92 | 25.728 | 25.92 | 26.784 | 25.344 | 676.128
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.48 | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 9.408
| 10 Никольск СН КРУН ао | 5.395 | 5.17 | 5.125 | 5.245 | 5.26 | 5.125 | 5.26 | 5.09 | 5.135 | 5.08 | 5.25 | 5.19 | 5.22 | 5.12 | 5.275 | 5.16 | 5.145 | 5.16 | 5.155 | 5.115 | 5.185 | 5.23 | 5.18 | 5.275 | 124.545
| 10 Никольск Т 1 ао | 948 | 870 | 852 | 864 | 966 | 1170 | 1572 | 1794 | 1812 | 1752 | 1644 | 1644 | 1590 | 1572 | 1590 | 1674 | 1842 | 1830 | 1758 | 1656 | 1560 | 1380 | 1128 | 1002 | 34470
| 10 Никольск Т 2 ао | 1344 | 1266 | 1230 | 1242 | 1362 | 1560 | 2136 | 2382 | 2604 | 2526 | 2502 | 2346 | 2178 | 2346 | 2250 | 2370 | 2436 | 2430 | 2412 | 2346 | 2238 | 2010 | 1710 | 1458 | 48684
| 10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 666 | 612 | 595.2 | 595.2 | 622.8 | 730.8 | 1024.8 | 1164 | 1268.4 | 1256.4 | 1214.4 | 1171.2 | 1212 | 1165.2 | 1138.8 | 1143.6 | 1168.8 | 1172.4 | 1149.6 | 1076.4 | 1039.2 | 964.8 | 820.8 | 742.8 | 23715.6
| 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 448 | 390 | 378 | 382 | 440 | 544 | 716 | 824 | 900 | 886 | 858 | 866 | 838 | 784 | 806 | 884 | 924 | 884 | 832 | 740 | 688 | 628 | 530 | 494 | 16664
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 101 | 97.5 | 97 | 103 | 108 | 128.5 | 176.5 | 163.5 | 146.5 | 144 | 136 | 132 | 121.5 | 131 | 122.5 | 141.5 | 167 | 167 | 182 | 171.5 | 167.5 | 155.5 | 124 | 107 | 3291.5
| 10 Никольск-ДОР ао | 78 | 75 | 73 | 72 | 80 | 97 | 166 | 178 | 166 | 161 | 161 | 144 | 123 | 140 | 144 | 156 | 186 | 193 | 207 | 205 | 194 | 155 | 109 | 81 | 3344
| 10 Никольск-Ирданово ао | 134.5 | 129.5 | 126 | 125.5 | 138 | 183 | 268 | 300.5 | 235 | 205.5 | 195.5 | 187.5 | 197 | 187 | 188 | 200.5 | 268.5 | 298 | 300.5 | 311.5 | 289.5 | 242 | 180 | 140 | 5031
| 10 Никольск-Каменный ао | 88 | 86 | 89 | 92 | 101 | 116 | 171 | 196 | 189 | 197 | 170 | 173 | 161 | 164 | 167 | 170 | 185 | 188 | 170 | 156 | 155 | 136 | 100 | 89 | 3509
| 10 Никольск-Кожаево ао | 69.5 | 67 | 64 | 69.5 | 85 | 98.5 | 136.5 | 145.5 | 147.5 | 141.5 | 119 | 115 | 141.5 | 138 | 130 | 112.5 | 123 | 139.5 | 145 | 132.5 | 122.5 | 100 | 80.5 | 67 | 2690.5
| 10 Никольск-Осиново ао | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 10 | 9.5 | 7.5 | 8 | 9 | 5.5 | 2 | 3 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 140
| 10 Никольск-Пермас ао | 141 | 137 | 133 | 134 | 141 | 167 | 226.5 | 270.5 | 286 | 265.5 | 247.5 | 246.5 | 192 | 242.5 | 239.5 | 250.5 | 281.5 | 269.5 | 252.5 | 260.5 | 249 | 214.5 | 178 | 149 | 5174.5
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 65.6 | 65 | 63.8 | 64.6 | 65 | 63.6 | 63.8 | 64.4 | 64.2 | 62.8 | 65 | 64.4 | 65.2 | 64 | 65.4 | 65.2 | 64.8 | 64.6 | 63 | 63.4 | 64.2 | 65.2 | 64.4 | 64.4 | 1546
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 115.4 | 111.4 | 110.4 | 110.6 | 112.4 | 116.8 | 122.8 | 118 | 111.6 | 111 | 107.8 | 108 | 109.6 | 106.4 | 107.8 | 112 | 116.6 | 121.8 | 116.8 | 119 | 122.2 | 120.2 | 116.8 | 115.6 | 2741
| 10 Никольск-СХТ ао | 394 | 372 | 362 | 368 | 446 | 492 | 654 | 770 | 926 | 868 | 898 | 804 | 624 | 820 | 742 | 832 | 808 | 782 | 766 | 786 | 722 | 624 | 546 | 424 | 15830
| 110 Никольск-Калинино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 3025 | 2706 | 2530 | 528 | 2541 | 5368 | 6380 | 6226 | 4059 | 6259 | 5434 | 5115 | 3872 | 297 | 0 | 56584
| 110 Никольск-Калинино ап | 8294 | 13343 | 16379 | 17149 | 16203 | 14597 | 11374 | 6875 | 693 | 33 | 22 | 77 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1793 | 8261 | 115467
| 110 Никольск-Павино ао | 4633.2 | 9886.8 | 12962.4 | 13688.4 | 12421.2 | 10137.6 | 5359.2 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 4408.8 | 74210.4
| 110 Никольск-Павино ао RS | 4633.2 | 9886.8 | 12955.8 | 13681.8 | 12427.8 | 10131 | 5372.4 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 4415.4 | 74217
| 110 Никольск-Павино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 9042 | 10190.4 | 9609.6 | 8817.6 | 5847.6 | 8830.8 | 11378.4 | 12804 | 13068 | 10744.8 | 12724.8 | 11642.4 | 10929.6 | 9028.8 | 3049.2 | 39.6 | 148288.8
| 110 Никольск-Павино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8 | 9028.8 | 10197 | 9609.6 | 8817.6 | 5841 | 8844 | 11378.4 | 12804 | 13068 | 10744.8 | 12718.2 | 11642.4 | 10929.6 | 9035.4 | 3049.2 | 33 | 148288.8
| 35 Никольск-Демино ао | 269.5 | 266 | 266 | 262.5 | 290.5 | 336 | 458.5 | 514.5 | 535.5 | 514.5 | 486.5 | 465.5 | 399 | 472.5 | 479.5 | 525 | 581 | 511 | 490 | 472.5 | 430.5 | 381.5 | 318.5 | 273 | 9999.5
| 35 Никольск-Завражье ао | 206.5 | 220.5 | 227.5 | 224 | 224 | 280 | 385 | 570.5 | 700 | 623 | 560 | 311.5 | 273 | 458.5 | 322 | 399 | 553 | 465.5 | 402.5 | 381.5 | 364 | 318.5 | 248.5 | 227.5 | 8946
| 35 Никольск-Ивантец ао | 21 | 10.5 | 7 | 7 | 14 | 42 | 77 | 94.5 | 108.5 | 101.5 | 87.5 | 84 | 70 | 73.5 | 84 | 80.5 | 108.5 | 101.5 | 94.5 | 84 | 80.5 | 73.5 | 49 | 38.5 | 1592.5
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 735 | 658 | 644 | 658 | 728 | 924 | 1246 | 1421 | 1722 | 1687 | 1631 | 1491 | 1106 | 1379 | 1288 | 1379 | 1309 | 1302 | 1281 | 1232 | 1099 | 994 | 861 | 777 | 27552
| Сумма | 23419.307 | 38583.99 | 47648.449 | 49927.665 | 47010.356 | 41952.649 | 31749.58 | 20062.322 | 32975.755 | 34991.708 | 33075.082 | 30636.538 | 22014.788 | 30496.704 | 38033.027 | 42526.912 | 43531.181 | 36512.516 | 42366.763 | 38955.115 | 36601.097 | 30547.53 | 15729.044 | 23439.103 | 832787.181
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск СН КРУН ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск Т 1 ао | 294 | 252 | 228 | 246 | 264 | 282 | 288 | 252 | 288 | 324 | 354 | 354 | 264 | 348 | 378 | 360 | 408 | 348 | 300 | 330 | 342 | 366 | 330 | 312 | 7512
| 10 Никольск Т 2 ао | 558 | 486 | 468 | 492 | 534 | 528 | 558 | 612 | 828 | 822 | 948 | 822 | 600 | 840 | 816 | 870 | 852 | 756 | 636 | 678 | 648 | 696 | 654 | 576 | 16278
| 10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 290.4 | 247.2 | 235.2 | 242.4 | 253.2 | 289.2 | 321.6 | 346.8 | 368.4 | 372 | 386.4 | 372 | 369.6 | 351.6 | 367.2 | 379.2 | 396 | 372 | 343.2 | 324 | 332.4 | 345.6 | 320.4 | 310.8 | 7936.8
| 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 150 | 114 | 104 | 110 | 114 | 144 | 112 | 114 | 94 | 86 | 136 | 124 | 110 | 106 | 116 | 146 | 168 | 156 | 122 | 132 | 144 | 164 | 166 | 168 | 3100
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 34.5 | 32.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 45.5 | 40 | 52.5 | 49.5 | 48.5 | 52.5 | 36 | 53.5 | 49.5 | 55 | 68 | 49.5 | 47.5 | 46 | 48.5 | 48.5 | 38 | 33 | 1056
| 10 Никольск-ДОР ао | 40 | 37 | 37 | 36 | 37 | 33 | 50 | 52 | 83 | 102 | 113 | 85 | 55 | 82 | 85 | 83 | 80 | 87 | 88 | 89 | 91 | 64 | 50 | 39 | 1598
| 10 Никольск-Ирданово ао | 41.5 | 39.5 | 37 | 38 | 37 | 31 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 40 | 37 | 31.5 | 37 | 42.5 | 34.5 | 57.5 | 48.5 | 42 | 45.5 | 47.5 | 61 | 55 | 41.5 | 964.5
| 10 Никольск-Каменный ао | 37 | 34 | 34 | 39 | 37 | 39 | 47 | 30 | 29 | 49 | 48 | 56 | 45 | 56 | 62 | 56 | 64 | 53 | 52 | 59 | 52 | 53 | 39 | 37 | 1107
| 10 Никольск-Кожаево ао | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 31 | 32.5 | 42 | 33 | 38 | 36 | 26 | 28.5 | 36 | 36.5 | 50.5 | 31 | 25.5 | 36 | 40 | 36 | 36.5 | 25.5 | 16.5 | 15.5 | 716
| 10 Никольск-Осиново ао | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0.5 | 50.5
| 10 Никольск-Пермас ао | 54.5 | 53.5 | 50.5 | 51 | 53.5 | 47 | 55 | 62 | 105.5 | 103.5 | 105 | 103 | 56 | 105.5 | 101 | 95 | 94 | 67 | 50.5 | 62 | 65 | 69.5 | 64 | 56 | 1729.5
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 44.8
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 11.6 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 10 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 12 | 12.4 | 273.2
| 10 Никольск-СХТ ао | 246 | 228 | 220 | 232 | 268 | 244 | 260 | 304 | 458 | 424 | 512 | 428 | 266 | 470 | 420 | 460 | 410 | 368 | 288 | 334 | 284 | 332 | 324 | 252 | 8032
| 110 Никольск-Калинино ао | 3326.4 | 6494.4 | 8764.8 | 9838.4 | 9996.8 | 8324.8 | 6248 | 3977.6 | 616 | 176 | 0 | 88 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4 | 5948.8 | 65120
| 110 Никольск-Калинино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 404.8 | 1883.2 | 1425.6 | 1020.8 | 1971.2 | 3537.6 | 4065.6 | 4118.4 | 3062.4 | 2974.4 | 2956.8 | 3220.8 | 2939.2 | 457.6 | 0 | 34408
| 110 Никольск-Павино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 66 | 118.8 | 844.8 | 1082.4 | 1188 | 686.4 | 686.4 | 739.2 | 1174.8 | 1042.8 | 26.4 | 0 | 7669.2
| 110 Никольск-Павино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 72.6 | 118.8 | 831.6 | 1089 | 1188 | 686.4 | 679.8 | 752.4 | 1161.6 | 1049.4 | 26.4 | 0 | 7669.2
| 110 Никольск-Павино ап | 5319.6 | 8250 | 10414.8 | 11550 | 11814 | 10322.4 | 8712 | 6837.6 | 3986.4 | 3603.6 | 2098.8 | 2125.2 | 1689.6 | 1570.8 | 250.8 | 13.2 | 66 | 369.6 | 184.8 | 237.6 | 277.2 | 330 | 3313.2 | 7972.8 | 101310
| 110 Никольск-Павино ап RS | 5326.2 | 8250 | 10408.2 | 11550 | 11820.6 | 10309.2 | 8718.6 | 6844.2 | 3986.4 | 3597 | 2098.8 | 2131.8 | 1683 | 1577.4 | 250.8 | 6.6 | 72.6 | 369.6 | 184.8 | 237.6 | 283.8 | 323.4 | 3313.2 | 7972.8 | 101316.6
| 35 Никольск-Демино ао | 66.5 | 63 | 52.5 | 52.5 | 56 | 28 | 56 | 59.5 | 80.5 | 98 | 105 | 94.5 | 77 | 115.5 | 126 | 108.5 | 122.5 | 70 | 63 | 70 | 84 | 101.5 | 84 | 66.5 | 1900.5
| 35 Никольск-Завражье ао | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 21 | 133 | 105 | 108.5 | 21 | 7 | 112 | 31.5 | 31.5 | 42 | 7 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 654.5
| 35 Никольск-Ивантец ао | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 | 38.5 | 45.5 | 49 | 56 | 59.5 | 52.5 | 52.5 | 38.5 | 52.5 | 42 | 42 | 45.5 | 42 | 49 | 49 | 45.5 | 45.5 | 42 | 38.5 | 42 | 1088.5
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 378 | 329 | 315 | 322 | 336 | 378 | 420 | 511 | 777 | 763 | 812 | 735 | 434 | 742 | 651 | 679 | 532 | 434 | 399 | 420 | 371 | 385 | 385 | 371 | 11879
| Сумма | 16234.2 | 24980.2 | 31472.4 | 34904.5 | 35739.1 | 31123.7 | 26040.2 | 20199.1 | 12388.8 | 11219.6 | 9888.4 | 9160.3 | 7001.9 | 8866 | 9067 | 9705.9 | 10015.4 | 8096.1 | 7250.8 | 7620.8 | 8734.1 | 8458.3 | 11017.6 | 24229.4 | 383413.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч