## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вострое ТСН ао RS | 0.0984 | 0.0984 | 20 | 0 | 0 | 0
0,4 Вострое ТСН ап RS | 10548.9712 | 10554.6176 | 20 | 112.928 | 112.928 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 3.2377 | 3.2377 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 73.1529 | 73.1529 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 3.2238 | 3.2238 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 2146.0091 | 2147.5622 | 4000 | 6212.4 | 6212.4 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 2696.0423 | 2697.9277 | 1500 | 2828.1 | 2828.1 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.03 | 0.03 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1100.3151 | 1101.2193 | 2000 | 1808.4 | 1808.4 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 3.2409 | 3.2409 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 2122.0607 | 2123.5143 | 1000 | 1453.6 | 1453.6 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ап RS | 0.0508 | 0.0508 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 186.0049 | 186.0676 | 2000 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ап RS | 0.0301 | 0.0301 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12540.828 | 12540.828 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вострое ТСН ао RS | 1132.8756 | 1133.5488 | 20 | 13.464 | 13.464 | 0 | 0
0,4 Вострое ТСН ап RS | 25.8472 | 25.8472 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0.8195 | 0.8195 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 45.3313 | 45.3313 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0.2285 | 0.2285 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 1180.2696 | 1180.98 | 4000 | 2841.6 | 2841.6 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 1775.4154 | 1776.5118 | 1500 | 1644.6 | 1644.6 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.2028 | 0.2028 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 665.6545 | 665.9977 | 2000 | 686.4 | 686.4 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0.1823 | 0.1823 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 1070.2885 | 1070.8954 | 1000 | 606.9 | 606.9 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ап RS | 0.1829 | 0.1829 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 29.6422 | 29.6422 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ап RS | 69.0564 | 69.1028 | 2000 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0