## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вострое ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Вострое ТСН ап RS | 5.072 | 5.04 | 5.096 | 4.928 | 4.6 | 3.984 | 4.688 | 4.872 | 4.608 | 4.64 | 4.736 | 4.784 | 4.072 | 3.976 | 4.872 | 4.768 | 4.696 | 4.768 | 4.92 | 4.496 | 4.168 | 4.768 | 5.128 | 5.248 | 112.928
| 10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ап RS | 215.6 | 197.6 | 196.4 | 197.6 | 209.6 | 226.4 | 254.4 | 268.4 | 297.6 | 288.8 | 288.8 | 289.2 | 236.8 | 270.4 | 315.6 | 292.8 | 338.4 | 283.6 | 296.8 | 274 | 264 | 254.8 | 239.2 | 215.6 | 6212.4
| 10 Вострое-Бобровское ао RS | 76.65 | 70.65 | 72 | 73.35 | 77.7 | 90.75 | 105.45 | 115.95 | 154.95 | 156.15 | 151.2 | 166.65 | 102.15 | 140.4 | 179.55 | 145.35 | 184.05 | 120.75 | 124.2 | 121.35 | 117.3 | 105.3 | 94.35 | 81.9 | 2828.1
| 10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Заболотье ао RS | 79.2 | 66.4 | 64.6 | 64 | 70.2 | 70.2 | 78.6 | 80.4 | 75.6 | 71.8 | 76.6 | 65.8 | 76.6 | 73.6 | 72.6 | 75.2 | 77 | 85.4 | 96.4 | 79.2 | 75 | 78.6 | 79.6 | 75.8 | 1808.4
| 10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Копылово ао RS | 55 | 55.2 | 54.7 | 55.3 | 56.8 | 59.8 | 65.3 | 67 | 61.9 | 56 | 55.7 | 52 | 52.7 | 51.2 | 58.1 | 67.4 | 72.8 | 72.2 | 71.3 | 67.7 | 67 | 66 | 59.8 | 52.7 | 1453.6
| 10 Вострое-Копылово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ао RS | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 125.4
| 10 Вострое-Стрелка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 436.722 | 400.29 | 397.996 | 400.178 | 423.9 | 456.534 | 513.838 | 541.622 | 599.858 | 582.59 | 582.436 | 583.634 | 477.322 | 544.776 | 636.322 | 590.518 | 682.146 | 571.918 | 598.82 | 552.146 | 532.668 | 514.668 | 483.278 | 436.648 | 12540.828
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вострое ТСН ао RS | 0.56 | 0.552 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.552 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 13.464
| 0,4 Вострое ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ап RS | 114.8 | 94 | 91.6 | 93.6 | 93.6 | 95.6 | 87.2 | 79.6 | 127.6 | 134.8 | 148.8 | 158 | 92.4 | 141.6 | 188.4 | 134.8 | 180.8 | 109.6 | 118 | 112.8 | 114.8 | 109.6 | 112 | 107.6 | 2841.6
| 10 Вострое-Бобровское ао RS | 50.1 | 43.8 | 45.9 | 46.8 | 46.05 | 48.75 | 44.25 | 39.3 | 88.8 | 95.25 | 100.65 | 122.1 | 44.25 | 97.65 | 140.4 | 86.4 | 133.5 | 56.7 | 53.85 | 55.5 | 56.85 | 47.7 | 50.1 | 49.95 | 1644.6
| 10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Заболотье ао RS | 41.6 | 25.6 | 22 | 22.4 | 21.8 | 22 | 21 | 20.4 | 25.2 | 25.4 | 32.4 | 21.2 | 27.6 | 26.6 | 31 | 29 | 24 | 28.4 | 41.8 | 33 | 33.6 | 37.4 | 36.2 | 36.8 | 686.4
| 10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Копылово ао RS | 27.3 | 28.8 | 27.9 | 29 | 29.8 | 29.1 | 25.6 | 24 | 17.7 | 17.5 | 20.2 | 18.7 | 24.5 | 20.9 | 21.2 | 23.6 | 27.4 | 28.1 | 26.4 | 27.6 | 28.5 | 28.7 | 29.8 | 24.6 | 606.9
| 10 Вострое-Копылово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ап RS | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 92.8
| Сумма | 238.36 | 196.752 | 191.96 | 196.56 | 195.81 | 200.002 | 182.61 | 167.86 | 263.66 | 277.118 | 306.41 | 324.368 | 193.31 | 290.91 | 385.36 | 278.168 | 370.06 | 227.16 | 244.418 | 233.06 | 238.318 | 227.76 | 232.46 | 223.31 | 5885.764
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч