## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 15.204 | 15.18 | 15.1 | 15.196 | 15.16 | 14.872 | 14.74 | 14.6 | 14.42 | 14.556 | 14.488 | 14.856 | 14.948 | 14.696 | 14.804 | 14.544 | 14.796 | 14.78 | 14.664 | 15.196 | 14.904 | 15.236 | 15.136 | 15.1 | 357.176
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 1 ап RS | 268.8 | 244.2 | 237.9 | 255.9 | 252.6 | 275.4 | 321.9 | 369.9 | 338.7 | 296.7 | 295.8 | 295.8 | 262.8 | 303.6 | 295.8 | 309.9 | 358.2 | 376.5 | 370.8 | 374.1 | 361.2 | 323.7 | 284.7 | 271.5 | 7346.4
| 10 Городищна Т 2 ап RS | 276 | 271.5 | 268.2 | 270.6 | 281.7 | 296.4 | 328.2 | 440.1 | 458.4 | 432.9 | 437.7 | 428.7 | 334.8 | 421.8 | 416.1 | 392.1 | 426.6 | 444.9 | 427.5 | 399.9 | 399 | 349.8 | 311.7 | 294 | 8808.6
| 10 Городищна-Больница ао RS | 89.9 | 93 | 85.9 | 86 | 93.9 | 96 | 113.3 | 184.2 | 166.9 | 159.1 | 149.8 | 142.8 | 147 | 134.7 | 132.7 | 143.2 | 166.7 | 160.9 | 146.6 | 145 | 149.3 | 129.4 | 97.3 | 89.9 | 3103.5
| 10 Городищна-Васильево ао RS | 54.4 | 52.5 | 53.3 | 54.9 | 54.2 | 54.7 | 55.5 | 59 | 59.5 | 60.5 | 60.8 | 64 | 64.3 | 62.4 | 62.1 | 57.2 | 63.3 | 64.3 | 64.7 | 60.7 | 59.8 | 58.4 | 58.1 | 57.1 | 1415.7
| 10 Городищна-Жар ао RS | 34.3 | 32.5 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 41.5 | 54.3 | 90.9 | 144.9 | 125.1 | 141 | 139.5 | 41.5 | 127.9 | 121.9 | 103.2 | 96.1 | 114 | 103 | 80.9 | 80.6 | 57.2 | 66.9 | 60.5 | 1960.3
| 10 Городищна-Макарино ао RS | 96.9 | 93.5 | 96.3 | 95.2 | 97.7 | 103.9 | 105.1 | 105.8 | 86.6 | 87.4 | 85.8 | 81.9 | 81.7 | 96.4 | 99.1 | 88.3 | 100 | 105.4 | 112.6 | 113.2 | 108.9 | 104.3 | 89.2 | 86.2 | 2321.4
| 10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао RS | 24.9 | 21.5 | 20.8 | 21.8 | 22.6 | 27.3 | 35.9 | 35.7 | 30.4 | 26.8 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 31.8 | 32.2 | 32.4 | 39.2 | 42.4 | 41 | 39.1 | 41 | 39.8 | 27.7 | 22.2 | 732.5
| 10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао RS | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.4 | 20.4 | 25.9 | 29.5 | 37 | 35.1 | 27 | 29.8 | 29.6 | 22.6 | 31 | 31.3 | 30.2 | 33.1 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | 33.7 | 30.7 | 25.1 | 23 | 682.2
| 10 Городищна-Школа ао RS | 151.6 | 132.9 | 129.4 | 144 | 133.9 | 138.7 | 157.8 | 175.6 | 152.7 | 144.5 | 126.7 | 140.5 | 128.8 | 135.2 | 130.7 | 146.2 | 167.9 | 181.7 | 177.6 | 186.2 | 178.8 | 158 | 147.2 | 148.8 | 3615.4
| 10 Городищна-Юшково ао RS | 71.9 | 69.6 | 68.3 | 70.8 | 75.8 | 83.7 | 99 | 122 | 121 | 98.6 | 113.8 | 100.7 | 86.3 | 106 | 101.7 | 101.5 | 118.1 | 117.5 | 116.9 | 113.5 | 108.3 | 95.5 | 85 | 77.8 | 2323.3
| Сумма | 1104.304 | 1046.78 | 1027.6 | 1067.996 | 1083.76 | 1158.372 | 1315.24 | 1634.8 | 1608.62 | 1473.156 | 1481.288 | 1463.556 | 1209.948 | 1465.496 | 1438.404 | 1418.744 | 1583.996 | 1658.08 | 1610.964 | 1563.696 | 1535.504 | 1362.036 | 1208.036 | 1146.1 | 32666.476
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0.164 | 0.16 | 0.168 | 0.16 | 0.156 | 0.16 | 0.164 | 0.168 | 0.164 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.16 | 0.164 | 0.16 | 0.16 | 0.156 | 0.152 | 0.16 | 3.908
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 1 ап RS | 125.1 | 124.2 | 121.2 | 125.7 | 126.6 | 124.5 | 122.7 | 161.4 | 166.5 | 138.9 | 168.3 | 167.7 | 123.6 | 181.5 | 177.3 | 144.9 | 166.8 | 149.1 | 149.4 | 158.7 | 152.1 | 149.7 | 123.3 | 120 | 3469.2
| 10 Городищна Т 2 ап RS | 160.2 | 157.5 | 153.6 | 162 | 157.2 | 154.5 | 150 | 227.4 | 306 | 287.4 | 311.1 | 303.6 | 183 | 300.6 | 291 | 241.2 | 243.6 | 257.7 | 247.8 | 225.9 | 216.9 | 187.8 | 188.7 | 185.4 | 5300.1
| 10 Городищна-Больница ао RS | 60.1 | 58.1 | 56 | 62.4 | 57.7 | 57.6 | 56.7 | 74.3 | 78.1 | 79.3 | 84.2 | 71.2 | 77.1 | 79.1 | 75.5 | 75.2 | 85.4 | 77.9 | 70.5 | 75.9 | 71.5 | 69.1 | 57.2 | 58.1 | 1668.2
| 10 Городищна-Васильево ао RS | 18 | 18 | 17.3 | 17.7 | 17.9 | 17.3 | 16.6 | 18.8 | 25.8 | 28.9 | 26.1 | 25.6 | 28.7 | 27.8 | 22.6 | 18 | 22.2 | 20.9 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 21.2 | 18.2 | 17.5 | 507.7
| 10 Городищна-Жар ао RS | 54.4 | 53.9 | 53.3 | 54.3 | 54.3 | 53.1 | 51.3 | 107.3 | 177.9 | 152.4 | 175.5 | 178.7 | 53.2 | 169.7 | 167.2 | 125.4 | 104.5 | 129.6 | 125.8 | 93.3 | 92.5 | 65.4 | 87.6 | 84.2 | 2464.8
| 10 Городищна-Макарино ао RS | 27.9 | 28 | 27.3 | 27.9 | 27.7 | 26.8 | 25.8 | 27.4 | 24.9 | 26.9 | 25.9 | 28.5 | 24 | 24.6 | 26.6 | 23.1 | 31.7 | 30.8 | 31.8 | 35.9 | 32.4 | 32.6 | 25.9 | 25.5 | 669.9
| 10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао RS | 9 | 9.1 | 7.8 | 8.4 | 9 | 8.1 | 8.3 | 11.8 | 7 | 9.4 | 9.2 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 8.8 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 17.8 | 9.5 | 8.9 | 264.8
| 10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао RS | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 19.4 | 17.6 | 20.1 | 28.6 | 20.8 | 27.3 | 25.8 | 19.3 | 28.8 | 29.8 | 23.7 | 22.8 | 23.8 | 23.6 | 25.7 | 24.3 | 24.9 | 20.2 | 19.8 | 544.9
| 10 Городищна-Школа ао RS | 55.6 | 54.4 | 53.3 | 54.8 | 54.6 | 53.2 | 53 | 58.2 | 60.3 | 63.4 | 58.5 | 69.1 | 52.2 | 72.1 | 73.6 | 53 | 58.2 | 55.3 | 54.5 | 58.8 | 56.1 | 56.9 | 52.3 | 51.5 | 1382.9
| 10 Городищна-Юшково ао RS | 41.8 | 42.1 | 41.5 | 43.7 | 44.3 | 44.7 | 44.9 | 72.6 | 71.2 | 46.6 | 74.8 | 63.5 | 42.8 | 71.9 | 64.8 | 60.5 | 70.3 | 54.5 | 56.2 | 58.6 | 55.8 | 50.9 | 42.4 | 40.9 | 1301.3
| Сумма | 572.264 | 565.16 | 550.868 | 576.66 | 569.356 | 559.36 | 547.064 | 779.468 | 946.464 | 854.168 | 961.068 | 944.368 | 614.468 | 966.068 | 939.164 | 773.964 | 822.364 | 815.66 | 796.364 | 770.66 | 738.86 | 676.456 | 625.452 | 611.96 | 17577.708
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч