## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Игмас ТСН ао RS | 7.808 | 7.8 | 7.755 | 7.803 | 7.801 | 7.72 | 7.548 | 7.488 | 6.658 | 6.575 | 6.603 | 6.736 | 6.732 | 6.631 | 6.729 | 6.525 | 7.481 | 7.478 | 7.472 | 7.663 | 7.569 | 7.634 | 7.615 | 7.609 | 175.433
| 10 Игмас Т 1 ап RS | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 19.2 | 38.1 | 69.6 | 42.9 | 59.1 | 42.6 | 21.3 | 47.4 | 27.6 | 69.6 | 55.2 | 23.1 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 18.6 | 17.1 | 741.9
| 10 Игмас Т 2 ап RS | 220.2 | 216.6 | 217.5 | 219.3 | 228 | 245.4 | 269.1 | 286.8 | 309.6 | 321.3 | 296.7 | 311.7 | 270.6 | 289.2 | 290.1 | 316.5 | 347.7 | 346.2 | 330 | 326.4 | 311.1 | 292.2 | 252 | 233.1 | 6747.3
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 87.3 | 84.5 | 87.5 | 88 | 92.9 | 93.9 | 97.1 | 108.9 | 103.6 | 118 | 116.5 | 114.6 | 107.3 | 111.5 | 109.6 | 108.3 | 111.6 | 106 | 108.5 | 105.4 | 99 | 98.7 | 86.6 | 83.5 | 2428.8
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Игмас-Коченьга ао RS | 16.7 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 18.4 | 37.2 | 69.1 | 42 | 58.5 | 41.8 | 20.7 | 46.6 | 26.9 | 69.1 | 54.3 | 22.4 | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 20.9 | 17.7 | 16.7 | 724.7
| 10 Игмас-Леваш ао RS | 27.6 | 28 | 27.1 | 27.3 | 27.9 | 31.5 | 30.4 | 32.7 | 50 | 46.6 | 30.1 | 60.2 | 31 | 45.6 | 42.7 | 52.4 | 54.7 | 51 | 38 | 37.9 | 37.4 | 37 | 35.9 | 32.7 | 915.7
| 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 15.3
| 10 Игмас-Сельсовет ао RS | 105.3 | 104.4 | 102.9 | 104.1 | 107.4 | 120.15 | 141.9 | 145.2 | 156.3 | 156.9 | 150.45 | 136.8 | 132.75 | 132.3 | 138 | 156 | 181.95 | 189.45 | 183.6 | 183.15 | 175.2 | 156.6 | 129.45 | 117 | 3407.25
| Сумма | 482.908 | 475.3 | 476.255 | 480.603 | 498.101 | 533.57 | 584.248 | 657.088 | 765.458 | 734.875 | 718.553 | 715.136 | 590.982 | 679.831 | 642.329 | 779.025 | 813.531 | 746.228 | 711.972 | 704.713 | 673.569 | 635.334 | 548.465 | 508.309 | 15156.383
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Игмас ТСН ао RS | 1.285 | 1.294 | 1.27 | 1.277 | 1.251 | 1.252 | 1.178 | 1.175 | 0.334 | 0.125 | 0.128 | 0.137 | 0.138 | 0.135 | 0.139 | 0.169 | 1.186 | 1.18 | 1.155 | 1.216 | 1.177 | 1.219 | 1.196 | 1.211 | 20.827
| 10 Игмас Т 1 ап RS | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 4.5 | 29.4 | 75.6 | 39.6 | 70.5 | 51.3 | 14.4 | 53.1 | 30.6 | 79.5 | 60.3 | 9.3 | 7.5 | 9.3 | 8.1 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 609.6
| 10 Игмас Т 2 ап RS | 125.4 | 125.1 | 123.6 | 127.8 | 129.6 | 130.8 | 136.2 | 141.6 | 161.1 | 195 | 178.8 | 209.7 | 134.1 | 180 | 189.3 | 159.9 | 206.7 | 192.9 | 163.2 | 170.1 | 162.3 | 159.3 | 129.9 | 120.6 | 3753
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 64.5 | 63.8 | 63.6 | 66.4 | 68.5 | 65.8 | 61 | 68.6 | 65.2 | 86.2 | 83.5 | 81.6 | 60.5 | 78.9 | 88.3 | 73.5 | 80 | 69.8 | 69.1 | 71.6 | 68.3 | 72.3 | 60.6 | 60.4 | 1692
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Игмас-Коченьга ао RS | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5 | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 27.6 | 74 | 37.8 | 68.7 | 49.5 | 12.2 | 51.5 | 28.4 | 77.8 | 58.4 | 7.4 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 7 | 3.3 | 2.8 | 556
| 10 Игмас-Леваш ао RS | 14.6 | 14.7 | 14.2 | 15 | 15 | 18.4 | 11.4 | 25.2 | 38.5 | 37.5 | 30.1 | 66.3 | 11.7 | 41.1 | 39 | 23.5 | 41.3 | 43.3 | 14.8 | 17.9 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 13.4 | 597.5
| 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 45
| 10 Игмас-Сельсовет ао RS | 47.25 | 47.55 | 46.65 | 47.1 | 47.1 | 46.8 | 64.95 | 47.7 | 56.85 | 70.8 | 65.7 | 62.1 | 62.85 | 60.15 | 63.15 | 63.6 | 86.4 | 80.85 | 79.8 | 80.85 | 77.85 | 69.9 | 52.65 | 47.4 | 1476
| Сумма | 268.135 | 266.844 | 263.12 | 272.677 | 276.451 | 276.152 | 283.528 | 342.975 | 473.184 | 468.725 | 499.128 | 522.437 | 297.788 | 466.585 | 440.789 | 479.669 | 536.186 | 406.53 | 342.655 | 359.866 | 341.727 | 338.219 | 273.046 | 253.511 | 8749.927
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игмас
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игмас |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч