## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 10632.96 | 10644.99 | 60 | 721.8 | 721.584 | 0.216 | 0.03 |  | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) |  |  | 60
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 4497.22 | 4499.71 | 60 | 149.4 | 149.592 | -0.192 | -0.13 |  | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) |  |  | 60
10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 5.3201 | 5.3201 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 9.3856 | 9.3919 | 30000 | 189 | 189 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2914.7538 | 2915.2482 | 30000 | 14832 | 14832 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 251.6141 | 251.6944 | 30000 | 2409 | 2409 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 17.2097 | 17.2097 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 1.8765 | 1.8765 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 2961.7335 | 2963.3407 | 30000 | 48216 | 48216 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 275.2836 | 275.4075 | 30000 | 3717 | 3720 | -3 | -0.08
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 162.9887 | 163.1723 | 4000 | 734.4 | 734.8 | -0.4 | -0.05 |  | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 63.3118 | 63.3412 | 4000 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 78.9547 | 78.9956 | 4000 | 163.6 | 163.6 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 81.6169 | 81.6602 | 4000 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 1338.2895 | 1338.2986 | 6000 | 54.6 | 54.6 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 605.4849 | 605.6975 | 6000 | 1275.6 | 1276.2 | -0.6 | -0.05
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 289.2749 | 294.3909 | 6000 | 30696 | 30696 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 87.2314 | 87.32 | 6000 | 531.6 | 531.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 1424.3979 | 1424.4237 | 6000 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 681.468 | 681.468 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 1052.7118 | 1052.7118 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 131.072 | 131.1054 | 6000 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0.4317 | 0.4318 | 4000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 576.5002 | 576.9189 | 6000 | 2512.2 | 2512.2 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 381.373 | 381.6549 | 6000 | 1691.4 | 1690.8 | 0.6 | 0.04
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.325 | 0.325 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.2524 | 0.2524 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 119.381 | 119.5042 | 4000 | 492.8 | 493.2 | -0.4 | -0.08 |  | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0.6903 | 0.6903 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 107.5894 | 107.7058 | 4000 | 465.6 | 465.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.9592 | 0.9592 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.5258 | 0.5258 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.3018 | 0.3018 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 5330.0157 | 5335.6046 | 8000 | 44711.2 | 44712.8 | -1.6 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 312.7876 | 313.0359 | 8000 | 1986.4 | 1986.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 346.7358 | 346.7358 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 16.7483 | 16.7483 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 5472.0537 | 5477.672 | 8000 | 44946.4 | 44948 | -1.6 | 0 |  | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 175.1823 | 175.5062 | 8000 | 2591.2 | 2592 | -0.8 | -0.03
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 591.0124 | 591.0124 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 33.6372 | 33.6372 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 3178.5706 | 3181.4985 | 66000 | 193241.4 | 193254.6 | -13.2 | -0.01 |  | 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 657.7623 | 657.7623 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 599.6113 | 599.6113 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 1128.4244 | 1130.0454 | 66000 | 106986 | 106986 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.2593 | 0.2593 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.5992 | 0.5992 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2577.7795 | 2578.7913 | 66000 | 66778.8 | 66785.4 | -6.6 | -0.01 |  | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 873.1842 | 873.569 | 66000 | 25396.8 | 25403.4 | -6.6 | -0.03
110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 1.9639 | 1.9639 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.183 | 0.183 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 1864.7502 | 1865.8892 | 66000 | 75174 | 75174 | 0 | 0 |  | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 442.4292 | 442.6883 | 66000 | 17100.6 | 17100.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 190.5995 | 190.5995 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 902.6208 | 903.9893 | 66000 | 90321 | 90321 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 4627.7817 | 4631.845 | 66000 | 268177.8 | 268191 | -13.2 | 0 |  | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 856.7109 | 856.7109 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 1629.8919 | 1631.8239 | 66000 | 127512 | 127518.6 | -6.6 | -0.01 |  | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 309.2513 | 309.2513 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 1612.4498 | 1612.4663 | 66000 | 1089 | 1089 | 0 | 0 |  | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 1633.9416 | 1635.9413 | 66000 | 131980.2 | 131993.4 | -13.2 | -0.01
35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 19.6417 | 19.6417 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 9.7159 | 9.7159 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 3.1144 | 3.1144 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 1.7081 | 1.7081 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.0347 | 0.0347 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 9.0555 | 9.0555 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1241.6236 | 1242.8524 | 42000 | 51609.6 | 51609.6 | 0 | 0 |  | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 490.7214 | 491.2482 | 42000 | 22125.6 | 22129.8 | -4.2 | -0.02
35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1138 | 0.1138 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.3069 | 0.3069 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 758.0389 | 758.6641 | 42000 | 26258.4 | 26258.4 | 0 | 0 |  | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 394.935 | 395.2035 | 42000 | 11277 | 11272.8 | 4.2 | 0.04
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0.0023 | 0.0023 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0.0818 | 0.0818 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 3142.5967 | 3145.0467 | 21000 | 51450 | 51450 | 0 | 0 |  | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 1591.9988 | 1593.0545 | 21000 | 22169.7 | 22171.8 | -2.1 | -0.01
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.0097 | 0.0097 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.2485 | 0.2485 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 1469.1011 | 1470.3524 | 21000 | 26277.3 | 26277.3 | 0 | 0 |  | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 765.2551 | 765.7911 | 21000 | 11256 | 11256 | 0 | 0
|  |  |  | 1075953.5 | 1075997.076 | -43.576