## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 32.304 | 33.312 | 33.144 | 33.144 | 33.504 | 33.432 | 33.24 | 25.992 | 26.256 | 25.704 | 26.856 | 26.16 | 26.544 | 26.688 | 26.28 | 27.048 | 32.304 | 33.84 | 34.032 | 34.44 | 30.984 | 28.752 | 28.944 | 28.68 | 721.584
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 6.408 | 5.928 | 6.048 | 6.12 | 6.264 | 5.952 | 5.856 | 6.36 | 5.928 | 6.192 | 6.336 | 6.12 | 6.384 | 5.976 | 6.408 | 6.072 | 6.168 | 6.168 | 6.792 | 6.216 | 6.72 | 6.192 | 6.72 | 6.264 | 149.592
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 573 | 510 | 486 | 489 | 570 | 594 | 663 | 651 | 702 | 606 | 489 | 549 | 1224 | 1527 | 486 | 762 | 669 | 540 | 459 | 483 | 426 | 468 | 444 | 462 | 14832
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 1983 | 1983 | 1968 | 1965 | 1977 | 1980 | 1974 | 1986 | 2010 | 2004 | 2019 | 1998 | 1971 | 2019 | 2022 | 2049 | 2049 | 2034 | 2052 | 2052 | 2046 | 2043 | 2031 | 2001 | 48216
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 32.8 | 34 | 33.6 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 26.8 | 26.8 | 26 | 27.6 | 26.4 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 27.6 | 32.8 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 31.6 | 29.2 | 29.6 | 29.2 | 734.8
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 163.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 1339.2 | 1402.8 | 1421.4 | 1419 | 1333.2 | 1313.4 | 1226.4 | 1215.6 | 1168.8 | 1270.8 | 1399.2 | 1311.6 | 647.4 | 391.8 | 1396.2 | 1110.6 | 1223.4 | 1368.6 | 1463.4 | 1444.2 | 1485.6 | 1443.6 | 1462.2 | 1437.6 | 30696
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 154.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 72 | 72 | 59.4 | 58.8 | 69 | 75 | 88.8 | 109.2 | 122.4 | 120.6 | 126 | 133.2 | 102.6 | 133.8 | 132 | 129 | 146.4 | 117.6 | 115.2 | 116.4 | 114.6 | 112.8 | 105 | 80.4 | 2512.2
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20.8 | 20 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 493.2
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 1876.8 | 1878.4 | 1873.6 | 1871.2 | 1871.2 | 1870.4 | 1855.2 | 1840 | 1841.6 | 1849.6 | 1861.6 | 1830.4 | 1832.8 | 1849.6 | 1850.4 | 1846.4 | 1856.8 | 1872.8 | 1888.8 | 1890.4 | 1879.2 | 1879.2 | 1874.4 | 1872 | 44712.8
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 1878.4 | 1880 | 1875.2 | 1874.4 | 1876 | 1872.8 | 1856 | 1845.6 | 1854.4 | 1853.6 | 1859.2 | 1834.4 | 1837.6 | 1856.8 | 1857.6 | 1889.6 | 1872 | 1887.2 | 1903.2 | 1902.4 | 1902.4 | 1896.8 | 1892 | 1890.4 | 44948
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 11292.6 | 12658.8 | 13021.8 | 12421.2 | 12130.8 | 10725 | 9345.6 | 7913.4 | 7273.2 | 7959.6 | 6586.8 | 6322.8 | 7200.6 | 6798 | 4600.2 | 2996.4 | 2686.2 | 3933.6 | 5187.6 | 6672.6 | 6956.4 | 7497.6 | 9622.8 | 11451 | 193254.6
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2244 | 2105.4 | 2052.6 | 2072.4 | 2184.6 | 2310 | 2646.6 | 3036 | 3148.2 | 3029.4 | 2904 | 2930.4 | 3372.6 | 3880.8 | 2785.2 | 3141.6 | 3273.6 | 3161.4 | 3062.4 | 3055.8 | 2890.8 | 2752.2 | 2475 | 2270.4 | 66785.4
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 2923.8 | 2884.2 | 2831.4 | 2831.4 | 2857.8 | 2884.2 | 3042.6 | 3194.4 | 3253.8 | 3214.2 | 3201 | 3148.2 | 3082.2 | 3154.8 | 3194.4 | 3247.2 | 3366 | 3346.2 | 3392.4 | 3366 | 3346.2 | 3273.6 | 3141.6 | 2996.4 | 75174
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 14196.6 | 15529.8 | 15840 | 15239.4 | 14975.4 | 13602.6 | 12368.4 | 11107.8 | 10513.8 | 11167.2 | 9774.6 | 9464.4 | 10276.2 | 9946.2 | 7788 | 6237 | 6045.6 | 7273.2 | 8566.8 | 10038.6 | 10289.4 | 10758 | 12757.8 | 14434.2 | 268191
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 9035.4 | 10553.4 | 10956 | 10348.8 | 9946.2 | 8408.4 | 6692.4 | 4884 | 4125 | 4923.6 | 3682.8 | 3399 | 3814.8 | 2923.8 | 1907.4 | 118.8 | 125.4 | 798.6 | 2125.2 | 3623.4 | 4059 | 4745.4 | 7141.2 | 9180.6 | 127518.6
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 264 | 706.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1663.2 | 1579.2 | 1554 | 1575 | 1591.8 | 1705.2 | 1974 | 2368.8 | 2431.8 | 2410.8 | 2394 | 2368.8 | 2133.6 | 2331 | 2289 | 2360.4 | 2591.4 | 2612.4 | 2587.2 | 2553.6 | 2457 | 2272.2 | 2016 | 1789.2 | 51609.6
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 911.4 | 873.6 | 840 | 831.6 | 852.6 | 882 | 1033.2 | 1184.4 | 1209.6 | 1184.4 | 1150.8 | 1117.2 | 1087.8 | 1104.6 | 1146.6 | 1167.6 | 1285.2 | 1276.8 | 1314.6 | 1289.4 | 1260 | 1205.4 | 1083.6 | 966 | 26258.4
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 1656.9 | 1572.9 | 1554 | 1564.5 | 1589.7 | 1701 | 1965.6 | 2362.5 | 2423.4 | 2404.5 | 2385.6 | 2362.5 | 2127.3 | 2324.7 | 2278.5 | 2356.2 | 2583 | 2601.9 | 2580.9 | 2547.3 | 2448.6 | 2265.9 | 2009.7 | 1782.9 | 51450
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 915.6 | 873.6 | 837.9 | 835.8 | 848.4 | 884.1 | 1033.2 | 1184.4 | 1211.7 | 1184.4 | 1155 | 1117.2 | 1087.8 | 1102.5 | 1148.7 | 1167.6 | 1287.3 | 1278.9 | 1312.5 | 1291.5 | 1262.1 | 1205.4 | 1083.6 | 968.1 | 26277.3
| Сумма | 52668.012 | 56464.54 | 57277.292 | 55504.964 | 54781.668 | 50915.684 | 47871.096 | 44975.852 | 43382.084 | 45274.396 | 41082.592 | 39979.18 | 41904.828 | 41479.264 | 35067.888 | 30936.92 | 31871.972 | 34237.408 | 38120.424 | 42436.256 | 42926.804 | 43917.444 | 49240.164 | 53680.344 | 1075997.076
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 189
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 117 | 81 | 60 | 81 | 72 | 57 | 78 | 120 | 117 | 114 | 123 | 138 | 96 | 87 | 135 | 96 | 96 | 99 | 102 | 120 | 105 | 126 | 108 | 81 | 2409
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 144 | 141 | 111 | 117 | 120 | 123 | 120 | 147 | 165 | 162 | 180 | 195 | 132 | 192 | 192 | 162 | 189 | 168 | 153 | 171 | 180 | 171 | 156 | 129 | 3720
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.2 | 4 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 6 | 6 | 117.6
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 8 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 173.2
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 52.2 | 37.2 | 43.2 | 69 | 57.6 | 37.2 | 39.6 | 63.6 | 66 | 69.6 | 63 | 61.8 | 61.8 | 42.6 | 73.8 | 54.6 | 40.2 | 30.6 | 61.8 | 50.4 | 26.4 | 70.8 | 51.6 | 51.6 | 1276.2
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 18.6 | 27 | 11.4 | 5.4 | 7.8 | 19.8 | 28.8 | 9.6 | 19.2 | 19.2 | 31.2 | 29.4 | 37.2 | 72.6 | 17.4 | 31.8 | 33 | 15.6 | 23.4 | 25.8 | 19.2 | 6.6 | 10.2 | 11.4 | 531.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 200.4
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 57 | 58.8 | 48.6 | 49.8 | 58.8 | 57.6 | 54.6 | 72.6 | 87 | 89.4 | 94.2 | 102 | 61.2 | 104.4 | 98.4 | 79.2 | 100.2 | 59.4 | 60 | 62.4 | 58.8 | 60.6 | 59.4 | 56.4 | 1690.8
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 19.6 | 19.6 | 20 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 465.6
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 92 | 89.6 | 67.2 | 65.6 | 68 | 74.4 | 70.4 | 74.4 | 73.6 | 78.4 | 92 | 94.4 | 79.2 | 91.2 | 92 | 77.6 | 78.4 | 91.2 | 84.8 | 97.6 | 102.4 | 92 | 87.2 | 72.8 | 1986.4
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 109.6 | 108 | 88 | 95.2 | 88 | 92.8 | 92 | 97.6 | 100 | 92.8 | 108 | 117.6 | 92 | 110.4 | 116.8 | 104.8 | 110.4 | 128.8 | 115.2 | 129.6 | 143.2 | 131.2 | 120.8 | 99.2 | 2592
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 5517.6 | 6131.4 | 6151.2 | 5656.2 | 5557.2 | 4897.2 | 4263.6 | 3623.4 | 2950.2 | 3729 | 3999.6 | 3616.8 | 4501.2 | 4065.6 | 3352.8 | 3253.8 | 3286.8 | 3940.2 | 3557.4 | 4389 | 4435.2 | 4455 | 5570.4 | 6085.2 | 106986
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 825 | 778.8 | 745.8 | 772.2 | 778.8 | 759 | 772.2 | 1036.2 | 1280.4 | 1293.6 | 1366.2 | 1392.6 | 1049.4 | 1399.2 | 1353 | 1194.6 | 1293.6 | 1188 | 1108.8 | 1141.8 | 1075.8 | 1036.2 | 910.8 | 851.4 | 25403.4
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 653.4 | 640.2 | 580.8 | 587.4 | 600.6 | 607.2 | 627 | 719.4 | 785.4 | 752.4 | 778.8 | 792 | 666.6 | 772.2 | 798.6 | 759 | 825 | 772.2 | 765.6 | 785.4 | 765.6 | 752.4 | 686.4 | 627 | 17100.6
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 4877.4 | 5511 | 5590.2 | 5088.6 | 4976.4 | 4309.8 | 3656.4 | 2917.2 | 2191.2 | 2989.8 | 3240.6 | 2838 | 3854.4 | 3313.2 | 2574 | 2514.6 | 2481.6 | 3181.2 | 2818.2 | 3616.8 | 3682.8 | 3722.4 | 4903.8 | 5471.4 | 90321
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 6322.8 | 6883.8 | 6877.2 | 6408.6 | 6309.6 | 5636.4 | 5009.4 | 4646.4 | 4224 | 5002.8 | 5352.6 | 4989.6 | 5537.4 | 5458.2 | 4686 | 4435.2 | 4560.6 | 5121.6 | 4659.6 | 5517.6 | 5497.8 | 5471.4 | 6468 | 6916.8 | 131993.4
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 709.8 | 688.8 | 663.6 | 688.8 | 680.4 | 680.4 | 663.6 | 886.2 | 1113 | 1125.6 | 1201.2 | 1226.4 | 877.8 | 1209.6 | 1188.6 | 1037.4 | 1138.2 | 1033.2 | 966 | 987 | 932.4 | 886.2 | 785.4 | 760.2 | 22129.8
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 436.8 | 428.4 | 411.6 | 415.8 | 420 | 415.8 | 424.2 | 474.6 | 520.8 | 495.6 | 499.8 | 504 | 449.4 | 483 | 508.2 | 495.6 | 533.4 | 504 | 508.2 | 508.2 | 491.4 | 483 | 436.8 | 424.2 | 11272.8
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 709.8 | 690.9 | 667.8 | 686.7 | 684.6 | 680.4 | 665.7 | 888.3 | 1115.1 | 1129.8 | 1201.2 | 1226.4 | 882 | 1209.6 | 1188.6 | 1041.6 | 1138.2 | 1037.4 | 968.1 | 989.1 | 932.4 | 892.5 | 785.4 | 760.2 | 22171.8
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 436.8 | 426.3 | 409.5 | 417.9 | 420 | 413.7 | 424.2 | 474.6 | 516.6 | 495.6 | 497.7 | 504 | 447.3 | 485.1 | 508.2 | 495.6 | 531.3 | 504 | 504 | 512.4 | 487.2 | 483 | 438.9 | 422.1 | 11256
| Сумма | 21122.4 | 22773.8 | 22578.9 | 21257.6 | 20954.4 | 18916.9 | 17047.7 | 16291.1 | 15370.3 | 17682.2 | 18874.5 | 17876 | 18876.9 | 19159.9 | 16927.6 | 15883.6 | 16485.7 | 17915.8 | 16497.5 | 19144.1 | 18978.6 | 18882.3 | 21619.5 | 22869.7 | 453987
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч