## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 137141.036 | 137141.106 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 205166.676 | 205689.072 | 1 | 522.396 | 522.396 | 0 | 0 |  | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 13216.454 | 13237.708 |  |  | 21.254 |  |  |  | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 2964.232 | 2966.105 |  |  | 1.873
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 68785.181 | 68854.805 |  |  | 69.624 |  |  |  | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 11082.882 | 11111.836 |  |  | 28.954
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 12471.2616 | 12490.7288 | 30 | 584.016 | 584.016 | 0 | 0 |  | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 1569.5876 | 1572.7336 | 30 | 94.38 | 94.38 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0.1376 | 0.1376 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 485.0608 | 485.1188 | 30 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0
10 Нюксеница Резерв ао | 737.8026 | 737.8026 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 5898.8928 | 5903.2546 | 6000 | 26170.8 | 26171.4 | -0.6 | 0 |  | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 2686.8196 | 2688.674 | 6000 | 11126.4 | 11126.4 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 4599.3515 | 4603.603 | 6000 | 25509 | 25510.2 | -1.2 | 0 |  | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 2147.4564 | 2149.0732 | 6000 | 9700.8 | 9700.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 6172.9502 | 6178.809 | 2000 | 11717.6 | 11718 | -0.4 | 0 |  | 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 2771.568 | 2773.5415 | 2000 | 3947 | 3947.2 | -0.2 | -0.01
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1017.0953 | 1017.654 | 3000 | 1676.1 | 1676.1 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 692.9099 | 693.3063 | 3000 | 1189.2 | 1188.9 | 0.3 | 0.03
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS |  |  | 3000 | [5 empty] | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 1.5639 | 1.5639 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 5582.936 | 5585.7658 | 3000 | 8489.4 | 8489.4 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 1275 | 1275 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 5588.0552 | 5590.8849 | 3000 | 8489.1 | 8489.1 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 2601.8432 | 2602.9395 | 3000 | 3288.9 | 3288.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS |  |  | 3000 | [5 empty] | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.0221 | 0.0221 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао | 1527.349 | 1527.349 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 596.5644 | 596.5644 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 1527.3452 | 1527.3452 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 596.563 | 596.563 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS |  |  | 3000 | [5 empty] | 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 34.553 | 34.5732 | 3000 | 60.6 | 57.9 | 2.7 | 4.46
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 4200.3415 | 4200.7053 | 3000 | 1091.4 | 1091.1 | 0.3 | 0.03 |  | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 2705.7525 | 2706.0849 | 3000 | 997.2 | 997.5 | -0.3 | -0.03
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS |  |  | 3000 | [5 empty] | 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.2314 | 0.2314 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 1014.0906 | 1014.7584 | 2000 | 1335.6 | 1335.4 | 0.2 | 0.01 |  | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 300.5012 | 300.632 | 2000 | 261.6 | 261.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2837.3982 | 2839.237 | 1500 | 2758.2 | 2758.2 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 1514.8154 | 1515.63 | 1500 | 1221.9 | 1222.05 | -0.15 | -0.01
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 2023.9861 | 2025.6802 | 2000 | 3388.2 | 3388.2 | 0 | 0 |  | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 973.6062 | 974.2843 | 2000 | 1356.2 | 1356.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 13676.206 | 13683.3502 | 2000 | 14288.4 | 14288.8 | -0.4 | 0 |  | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 5432.5409 | 5435.0084 | 2000 | 4935 | 4935.2 | -0.2 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 3989.8697 | 3992.8604 | 1000 | 2990.7 | 2990.8 | -0.1 | 0 |  | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 2290.3684 | 2291.6626 | 1000 | 1294.2 | 1294.3 | -0.1 | -0.01
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 3796.2296 | 3798.3886 | 1500 | 3238.5 | 3238.35 | 0.15 | 0 |  | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 2015.136 | 2016.6446 | 1500 | 2262.9 | 2263.2 | -0.3 | -0.01
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0502 | 190.0502 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 22.3413 | 22.3413 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 20.8266 | 20.8266 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5286 | 1331.5286 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4294 | 615.4294 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 105.1147 | 105.1147 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 86.127 | 86.127 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 112249.482 | 112342.41 | -2.05