## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.07
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 24.298 | 24.014 | 22.624 | 15.418 | 15.412 | 15.984 | 22.664 | 22.442 | 22.302 | 22.168 | 22.364 | 22.684 | 22.35 | 22.354 | 22.496 | 22.042 | 22.444 | 22.278 | 22.388 | 22.748 | 22.94 | 23.194 | 22.37 | 22.418 | 522.396
| 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.664 | 0.542 | 0.493 | 0.459 | 0.343 | 0.403 | 0.407 | 0.545 | 1.348 | 0.972 | 1.714 | 1.282 | 1.617 | 1.209 | 1.158 | 0.801 | 1.141 | 0.962 | 1.186 | 1.028 | 0.707 | 0.676 | 1.021 | 0.576 | 21.254
| 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.632 | 0.673 | 0.403 | 0.74 | 0.424 | 1.473 | 1.185 | 7.472 | 0.543 | 0.34 | 0.395 | 0.306 | 0.981 | 1.084 | 0.385 | 0.503 | 7.003 | 7.027 | 7.247 | 7.867 | 7.59 | 7.421 | 7.125 | 0.805 | 69.624
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 18.132 | 17.316 | 17.064 | 17.448 | 17.352 | 18.3 | 19.092 | 27.18 | 22.764 | 20.292 | 21.936 | 21.96 | 25.548 | 25.176 | 24.012 | 25.356 | 35.424 | 32.436 | 32.52 | 32.772 | 31.248 | 30.384 | 29.376 | 20.928 | 584.016
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 810 | 761.4 | 750.6 | 740.4 | 747.6 | 802.8 | 961.8 | 1155 | 1171.2 | 1239.6 | 1224.6 | 1211.4 | 1174.2 | 1190.4 | 1180.2 | 1197.6 | 1320 | 1337.4 | 1357.2 | 1353 | 1285.8 | 1211.4 | 1081.2 | 906.6 | 26171.4
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 880.8 | 839.4 | 805.8 | 809.4 | 825 | 856.8 | 1002.6 | 1150.8 | 1179.6 | 1151.4 | 1121.4 | 1084.8 | 1056.6 | 1069.2 | 1115.4 | 1135.2 | 1255.2 | 1245.6 | 1279.2 | 1257.6 | 1229.4 | 1170.6 | 1053 | 935.4 | 25510.2
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 444.8 | 427 | 404.6 | 401.4 | 397.6 | 412.2 | 468.8 | 533.6 | 508.6 | 488.4 | 468.8 | 464.8 | 445 | 455.8 | 485.2 | 502.2 | 574.2 | 563.6 | 599.2 | 590.2 | 575.4 | 554.6 | 498.4 | 453.6 | 11718
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 55.2 | 50.7 | 47.4 | 47.1 | 46.2 | 48.3 | 68.1 | 81.3 | 74.4 | 70.2 | 70.2 | 69.6 | 69 | 68.1 | 64.8 | 74.7 | 82.2 | 85.8 | 92.4 | 94.2 | 91.5 | 88.2 | 75.3 | 61.2 | 1676.1
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 252.6 | 237 | 229.2 | 235.8 | 250.2 | 267.6 | 334.2 | 394.2 | 423.6 | 413.4 | 416.4 | 383.4 | 385.2 | 387.6 | 393 | 401.4 | 434.4 | 431.4 | 424.8 | 413.4 | 398.4 | 376.2 | 327.6 | 278.4 | 8489.4
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 252.3 | 237.3 | 228.9 | 235.8 | 250.5 | 267.3 | 334.2 | 393.9 | 424.2 | 413.1 | 416.7 | 382.8 | 385.5 | 387.9 | 393 | 401.4 | 433.8 | 432 | 424.8 | 413.4 | 398.1 | 376.2 | 327.6 | 278.4 | 8489.1
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 43.2 | 43.5 | 42.9 | 45 | 48.3 | 43.5 | 44.4 | 44.1 | 43.8 | 45.6 | 46.2 | 51.9 | 46.8 | 45.9 | 50.4 | 49.5 | 45.9 | 44.4 | 44.7 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.7 | 1091.1
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 46.4 | 44.2 | 42.6 | 42.8 | 43.6 | 44.2 | 49 | 55 | 53.6 | 53.6 | 53.8 | 54.2 | 55.8 | 52.4 | 52.4 | 55.4 | 64.8 | 71 | 71.8 | 74.6 | 73.4 | 67.6 | 60.2 | 53 | 1335.4
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 89.55 | 83.7 | 82.65 | 80.55 | 81 | 85.2 | 100.2 | 119.7 | 143.55 | 146.25 | 130.5 | 126.15 | 118.35 | 123 | 129.3 | 122.1 | 130.65 | 129.3 | 132.6 | 129.75 | 132.9 | 122.7 | 117.75 | 100.8 | 2758.2
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 124 | 120.8 | 119.2 | 121.2 | 125 | 133.6 | 146.2 | 151.4 | 139.8 | 129.6 | 137 | 140.8 | 139.4 | 136 | 135.2 | 147.6 | 162 | 158 | 164.2 | 172.2 | 166.2 | 151 | 144.4 | 123.4 | 3388.2
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 392.4 | 367.2 | 366.6 | 363.2 | 360.6 | 381.4 | 484 | 654 | 656 | 747.2 | 733 | 717.2 | 694.4 | 684 | 683.8 | 686.6 | 759.8 | 745.8 | 745.6 | 717.8 | 687.8 | 647.6 | 575.4 | 437.4 | 14288.8
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 102.5 | 99 | 96 | 93.6 | 93.6 | 102.3 | 114.2 | 125.5 | 135.9 | 130.5 | 125.5 | 121.3 | 123.6 | 122.4 | 124.9 | 131.7 | 150.3 | 164.9 | 163.9 | 162.3 | 156.3 | 133.5 | 113.2 | 103.9 | 2990.8
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 117.9 | 106.35 | 103.8 | 97.8 | 104.55 | 118.8 | 129.75 | 115.5 | 142.2 | 141.3 | 137.1 | 140.25 | 121.8 | 154.5 | 146.85 | 131.25 | 130.35 | 150.15 | 157.95 | 173.55 | 152.55 | 160.5 | 143.7 | 159.9 | 3238.35
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3655.378 | 3460.099 | 3360.836 | 3348.119 | 3407.283 | 3600.164 | 4280.8 | 5031.643 | 5143.409 | 5213.926 | 5127.611 | 4994.834 | 4866.15 | 4927.025 | 5002.505 | 5085.354 | 5609.616 | 5622.055 | 5721.695 | 5660.517 | 5454.339 | 5165.877 | 4621.746 | 3981.429 | 112342.41
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.102 | 0.014 | 0.083 | 0 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.235 | 0.127 | 0.092 | 0.073 | 0.172 | 0.076 | 0.219 | 0.153 | 0.105 | 0.087 | 0.059 | 0.04 | 0.037 | 0.019 | 0.071 | 0.074 | 1.873
| 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.187 | 0.142 | 0.041 | 0.154 | 0.106 | 0.133 | 0.14 | 3.721 | 0.042 | 0.048 | 0.075 | 0.039 | 0.049 | 0.042 | 0.052 | 0.05 | 3.475 | 3.213 | 3.388 | 3.598 | 3.398 | 3.449 | 3.376 | 0.036 | 28.954
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 4.14 | 4.212 | 4.212 | 4.296 | 4.368 | 4.272 | 4.092 | 7.14 | 2.292 | 0.48 | 0.78 | 0.564 | 0.864 | 0.504 | 1.032 | 2.808 | 6.888 | 6.432 | 6.324 | 6.636 | 6.336 | 6.48 | 6.192 | 3.036 | 94.38
| 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.372 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.264 | 0.132 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 412.2 | 400.8 | 387 | 387.6 | 387.6 | 381.6 | 358.8 | 410.4 | 480.6 | 542.4 | 544.2 | 565.2 | 514.8 | 564.6 | 573 | 486 | 519 | 483 | 457.8 | 485.4 | 460.8 | 462 | 430.2 | 431.4 | 11126.4
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 376.2 | 369 | 356.4 | 362.4 | 364.8 | 358.8 | 364.2 | 407.4 | 448.2 | 429 | 431.4 | 435.6 | 386.4 | 419.4 | 439.8 | 430.2 | 457.2 | 432.6 | 428.4 | 435.6 | 415.8 | 410.4 | 375.6 | 366 | 9700.8
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 153.4 | 154.8 | 144.6 | 144.2 | 145 | 144.8 | 143.6 | 165.6 | 175.8 | 162 | 171 | 175.2 | 148.4 | 176.6 | 182.2 | 184.8 | 192.6 | 176.4 | 183 | 187.8 | 173.8 | 168 | 145.8 | 147.8 | 3947.2
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 50.4 | 50.1 | 49.2 | 51 | 50.4 | 49.5 | 47.1 | 47.4 | 47.4 | 48.6 | 51.6 | 53.7 | 51.3 | 49.5 | 51.3 | 48.6 | 51.9 | 48.3 | 48.3 | 52.2 | 48 | 48.6 | 47.4 | 47.1 | 1188.9
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 128.7 | 122.1 | 120.6 | 123.9 | 122.7 | 121.5 | 131.4 | 144.6 | 155.1 | 149.7 | 148.5 | 147.6 | 138 | 138.6 | 146.4 | 147.6 | 159 | 152.7 | 142.5 | 136.5 | 130.8 | 129.6 | 126.9 | 123.9 | 3288.9
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 57.9
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 42 | 42 | 41.7 | 43.2 | 45.9 | 41.7 | 39.9 | 40.2 | 40.5 | 39.6 | 40.5 | 45.6 | 40.5 | 40.8 | 43.5 | 40.8 | 40.8 | 40.5 | 40.8 | 42 | 41.1 | 42 | 40.8 | 41.1 | 997.5
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 9.6 | 10.6 | 9.8 | 10 | 10.6 | 10 | 9 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 11.2 | 12.4 | 12 | 10.2 | 10.2 | 10 | 12.2 | 15 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 12 | 10 | 9.2 | 261.6
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 43.8 | 40.8 | 41.7 | 41.85 | 42.15 | 41.25 | 41.25 | 47.55 | 67.95 | 69.15 | 61.5 | 56.1 | 48.15 | 53.7 | 56.85 | 46.5 | 51.6 | 48.45 | 50.55 | 55.5 | 58.95 | 60.45 | 52.2 | 44.1 | 1222.05
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 50 | 50.2 | 48.4 | 51.6 | 53.6 | 50.2 | 46.6 | 48.2 | 59.4 | 59.8 | 65.8 | 71.8 | 58.6 | 64.6 | 62.4 | 64.2 | 69.4 | 56 | 57.6 | 59.4 | 57.2 | 53 | 50.4 | 47.8 | 1356.2
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 167 | 164.2 | 163.8 | 170.8 | 170 | 169.4 | 160.6 | 203.8 | 223.2 | 250.2 | 254.6 | 260.2 | 235.6 | 243.4 | 255.8 | 226 | 242.2 | 219.8 | 207.4 | 213 | 196.2 | 190.8 | 184 | 163.2 | 4935.2
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 50.4 | 50.7 | 49.6 | 50.9 | 50 | 48.8 | 46.9 | 45.7 | 46.1 | 48.5 | 53 | 53.4 | 51.3 | 56.4 | 53.5 | 50.8 | 56.8 | 66.1 | 68.1 | 73.3 | 68.3 | 57.1 | 49.9 | 48.7 | 1294.3
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 91.5 | 81.9 | 72.9 | 60.45 | 60 | 59.85 | 54.15 | 58.8 | 101.7 | 134.85 | 118.5 | 125.25 | 117.15 | 149.7 | 149.25 | 93.45 | 91.05 | 86.1 | 69.45 | 80.7 | 84.9 | 106.5 | 92.85 | 122.25 | 2263.2
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1582.029 | 1543.968 | 1492.436 | 1504.75 | 1509.928 | 1484.219 | 1450.143 | 1643.517 | 1860.427 | 1946.627 | 1955.387 | 2005.366 | 1805.865 | 1970.786 | 2028.335 | 1834.565 | 1956.618 | 1837.082 | 1777.971 | 1847.974 | 1760.421 | 1752.798 | 1617.789 | 1598.096 | 41767.097
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч