## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 3523.68 | 3523.68 | 75.84 | 75.84 | 0 | 0 | 722.88 | 722.88 | 362.4 | 362.4 | 1584.96 | 1585.44 | 0 | 775.44 | 775.8 | 0 | 0
01 - 02 | 6.384 | 6.384 | 0 | 0 | 3490.56 | 3491.28 | 76.8 | 76.56 | 0 | 0 | 720 | 720 | 357.12 | 356.88 | 1584.96 | 1584.96 | 0 | 752.4 | 752.4 | 0 | 0
02 - 03 | 6.352 | 6.356 | 0 | 0 | 3421.44 | 3421.44 | 78.24 | 78.24 | 0 | 0 | 705.6 | 705.96 | 357.12 | 357.36 | 1541.76 | 1541.76 | 0 | 736.56 | 736.56 | 0 | 0
03 - 04 | 6.376 | 6.376 | 0 | 0 | 3401.28 | 3402 | 79.2 | 79.44 | 0 | 0 | 725.04 | 725.04 | 357.12 | 357.12 | 1478.4 | 1478.88 | 0 | 760.32 | 759.96 | 0 | 0
04 - 05 | 6.384 | 6.384 | 0 | 0 | 3430.08 | 3429.36 | 80.64 | 80.64 | 0 | 0 | 709.92 | 709.92 | 365.76 | 365.76 | 1552.32 | 1551.36 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0
05 - 06 | 6.336 | 6.336 | 0 | 0 | 3481.92 | 3482.64 | 80.16 | 80.16 | 0 | 0 | 715.68 | 715.32 | 376.8 | 376.8 | 1601.28 | 1601.28 | 0 | 708.48 | 708.12 | 0 | 0
06 - 07 | 6.312 | 6.312 | 0 | 0 | 3576.96 | 3576.96 | 81.12 | 81.12 | 0 | 0 | 766.8 | 767.52 | 413.76 | 413.76 | 1577.28 | 1577.76 | 0 | 735.84 | 736.2 | 0 | 0
07 - 08 | 6.232 | 6.228 | 0 | 0 | 4004.64 | 4003.92 | 85.92 | 85.68 | 0 | 0 | 788.4 | 787.68 | 423.84 | 423.84 | 1818.24 | 1818.24 | 0 | 885.6 | 885.96 | 0 | 0
08 - 09 | 6.104 | 6.104 | 0 | 0 | 4141.44 | 4142.16 | 82.08 | 82.08 | 0 | 0 | 839.52 | 839.88 | 407.52 | 407.76 | 1660.8 | 1661.28 | 0 | 1147.68 | 1147.68 | 0 | 0
09 - 10 | 6.072 | 6.08 | 0 | 0 | 4328.64 | 4327.92 | 84 | 84 | 0 | 0 | 870.48 | 870.12 | 396 | 395.76 | 1748.16 | 1747.68 | 0 | 1225.44 | 1224.72 | 0 | 0
10 - 11 | 6.336 | 6.328 | 0 | 0 | 4564.8 | 4564.8 | 84 | 84.48 | 0 | 0 | 869.76 | 870.12 | 405.12 | 405.12 | 1822.08 | 1822.56 | 0 | 1376.64 | 1377.36 | 0 | 0
11 - 12 | 6.352 | 6.352 | 0 | 0 | 4518.72 | 4518.72 | 84 | 83.52 | 0 | 0 | 861.84 | 862.2 | 424.32 | 424.56 | 1765.44 | 1764.96 | 0 | 1376.64 | 1376.64 | 0 | 0
12 - 13 | 6.448 | 6.444 | 0 | 0 | 4449.6 | 4446 | 80.64 | 80.88 | 0 | 0 | 856.08 | 855 | 408 | 407.76 | 1723.2 | 1722.24 | 0 | 1375.92 | 1374.48 | 0 | 0
13 - 14 | 6.36 | 6.364 | 0 | 0 | 4386.24 | 4390.56 | 79.68 | 79.68 | 0 | 0 | 848.88 | 848.88 | 408.48 | 408 | 1746.24 | 1746.72 | 0 | 1299.6 | 1300.32 | 0 | 0
14 - 15 | 6.344 | 6.348 | 0 | 0 | 4416.48 | 4416.48 | 77.76 | 77.76 | 0 | 0 | 880.56 | 880.92 | 401.76 | 402 | 1693.44 | 1693.44 | 0 | 1356.48 | 1356.84 | 0 | 0
15 - 16 | 6.36 | 6.356 | 0 | 0 | 4530.24 | 4529.52 | 80.64 | 80.64 | 0 | 0 | 965.52 | 965.52 | 429.6 | 429.84 | 1739.52 | 1740.48 | 0 | 1306.8 | 1306.8 | 0 | 0
16 - 17 | 6.368 | 6.372 | 0 | 0 | 4478.4 | 4478.4 | 90.72 | 90.48 | 0 | 0 | 956.16 | 956.16 | 428.64 | 428.4 | 1804.8 | 1803.84 | 0 | 1193.76 | 1194.12 | 0 | 0
17 - 18 | 6.456 | 6.448 | 0 | 0 | 4253.76 | 4255.2 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 914.4 | 914.04 | 447.84 | 447.84 | 1708.8 | 1709.76 | 0 | 1087.92 | 1087.92 | 0 | 0
18 - 19 | 6.224 | 6.232 | 0 | 0 | 4116.96 | 4116.96 | 88.32 | 88.32 | 0 | 0 | 884.16 | 884.16 | 431.04 | 431.04 | 1658.88 | 1658.4 | 0 | 1051.2 | 1050.84 | 0 | 0
19 - 20 | 6.328 | 6.328 | 0 | 0 | 3987.36 | 3988.08 | 88.8 | 89.04 | 0 | 0 | 876.24 | 876.6 | 423.84 | 423.6 | 1628.16 | 1627.68 | 0 | 967.68 | 967.68 | 0 | 0
20 - 21 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0 | 4053.6 | 4052.88 | 87.36 | 87.12 | 0 | 0 | 893.52 | 893.16 | 415.2 | 415.2 | 1776.96 | 1777.92 | 0 | 877.68 | 877.32 | 0 | 0
21 - 22 | 6.4 | 6.396 | 0 | 0 | 4096.8 | 4096.08 | 85.92 | 86.16 | 0 | 0 | 887.04 | 887.04 | 420.48 | 420.72 | 1810.56 | 1810.56 | 0 | 889.92 | 890.28 | 0 | 0
22 - 23 | 6.424 | 6.428 | 0 | 0 | 4019.04 | 4019.76 | 87.84 | 87.84 | 0 | 0 | 874.08 | 874.08 | 394.56 | 394.56 | 1840.32 | 1839.84 | 0 | 820.8 | 820.8 | 0 | 0
23 - 00 | 6.296 | 6.288 | 0 | 0 | 3836.16 | 3836.16 | 85.44 | 85.44 | 0 | 0 | 830.88 | 830.88 | 377.28 | 377.04 | 1735.68 | 1736.16 | 0 | 804.96 | 804.96 | 0 | 0
Сумма | 151.952 | 151.948 | 0 | 0 | 96508.8 | 96510.96 | 1995.84 | 1995.84 | 0 | 0 | 19963.44 | 19963.08 | 9633.6 | 9633.12 | 40602.24 | 40603.2 | 0 | 24233.76 | 24233.76 | 0 | 0
[8 empty] | 0.07584 | [6 empty] | 1.585
[8 empty] | 0.07656 | [6 empty] | 1.585
[8 empty] | 0.07824 | [6 empty] | 1.5418
[8 empty] | 0.07944 | [6 empty] | 1.4784
[8 empty] | 0.08064 | [6 empty] | 1.5523
[8 empty] | 0.08016 | [6 empty] | 1.6013
[8 empty] | 0.08112 | [6 empty] | 1.5773
[8 empty] | 0.08568 | [6 empty] | 1.8182
[8 empty] | 0.08208 | [6 empty] | 1.6608
[8 empty] | 0.084 | [6 empty] | 1.7482
[8 empty] | 0.08448 | [6 empty] | 1.8221
[8 empty] | 0.08352 | [6 empty] | 1.7654
[8 empty] | 0.08088 | [6 empty] | 1.7232
[8 empty] | 0.07968 | [6 empty] | 1.7462
[8 empty] | 0.07776 | [6 empty] | 1.6934
[8 empty] | 0.08064 | [6 empty] | 1.7395
[8 empty] | 0.09048 | [6 empty] | 1.8048
[8 empty] | 0.09072 | [6 empty] | 1.7088
[8 empty] | 0.08832 | [6 empty] | 1.6589
[8 empty] | 0.08904 | [6 empty] | 1.6282
[8 empty] | 0.08712 | [6 empty] | 1.777
[8 empty] | 0.08616 | [6 empty] | 1.8106
[8 empty] | 0.08784 | [6 empty] | 1.8403
[8 empty] | 0.08544 | [6 empty] | 1.7357
[8 empty] | 1.9958 | [6 empty] | 40.6022

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч