## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 1297.44 | 1296.72 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 190.08 | 190.08 | 88.8 | 89.04 | 745.92 | 746.88 | 0 | 244.08 | 244.44 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 1258.56 | 1258.56 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0 | 189.36 | 189.72 | 89.28 | 89.28 | 727.68 | 727.68 | 0 | 224.64 | 224.28 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 1215.36 | 1215.36 | 37.92 | 37.68 | 0 | 0 | 185.04 | 184.68 | 87.84 | 87.84 | 678.72 | 678.72 | 0 | 237.6 | 237.96 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 1198.08 | 1198.08 | 38.4 | 38.64 | 0 | 0 | 190.08 | 190.08 | 87.84 | 87.84 | 648 | 648 | 0 | 244.8 | 244.44 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 1251.36 | 1250.64 | 38.88 | 38.64 | 0 | 0 | 190.08 | 190.08 | 90.24 | 90 | 714.24 | 713.76 | 0 | 229.68 | 229.68 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 1323.36 | 1324.08 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 185.04 | 185.4 | 88.32 | 88.32 | 807.36 | 807.84 | 0 | 215.28 | 215.64 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 1248.48 | 1248.48 | 36.96 | 36.96 | 0 | 0 | 183.6 | 183.6 | 89.76 | 90 | 730.56 | 730.08 | 0 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 1355.04 | 1355.04 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 181.44 | 181.44 | 95.52 | 95.28 | 809.28 | 809.28 | 0 | 243.36 | 243.36 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 1323.36 | 1324.08 | 37.92 | 38.16 | 0 | 0 | 185.76 | 185.4 | 93.12 | 93.12 | 696 | 696.48 | 0 | 321.84 | 321.48 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 1493.28 | 1493.28 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 205.2 | 205.56 | 94.56 | 94.8 | 829.44 | 828.96 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 1759.68 | 1758.24 | 42.72 | 42.48 | 0 | 0 | 221.76 | 221.76 | 93.12 | 93.12 | 960.96 | 961.44 | 0 | 452.16 | 452.88 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 1766.88 | 1767.6 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 216.72 | 217.08 | 95.04 | 95.04 | 951.36 | 951.36 | 0 | 477.36 | 477.36 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 1717.92 | 1716.48 | 37.92 | 37.68 | 0 | 0 | 221.76 | 221.04 | 94.08 | 94.08 | 923.52 | 922.08 | 0 | 454.32 | 453.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 1591.2 | 1593.36 | 36 | 36.24 | 0 | 0 | 223.92 | 224.28 | 97.92 | 97.92 | 844.8 | 845.76 | 0 | 401.04 | 401.4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 1575.36 | 1575.36 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 102.72 | 102.48 | 805.44 | 805.92 | 0 | 413.28 | 412.92 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 1653.12 | 1652.4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 239.76 | 239.04 | 114.72 | 114.72 | 830.4 | 829.92 | 0 | 444.24 | 444.6 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 1664.64 | 1664.64 | 38.4 | 38.64 | 0 | 0 | 239.04 | 239.04 | 108.48 | 108.48 | 900.48 | 900.48 | 0 | 390.24 | 389.88 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 1664.64 | 1664.64 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 231.84 | 232.56 | 109.92 | 110.16 | 920.64 | 920.64 | 0 | 372.24 | 372.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 1431.36 | 1432.08 | 34.08 | 33.84 | 0 | 0 | 185.04 | 185.04 | 91.2 | 91.2 | 846.72 | 847.2 | 0 | 285.84 | 285.84 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 1408.32 | 1407.6 | 33.6 | 33.84 | 0 | 0 | 182.16 | 182.16 | 88.32 | 88.08 | 842.88 | 842.4 | 0 | 272.88 | 272.52 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 1461.6 | 1463.04 | 34.08 | 33.84 | 0 | 0 | 180.72 | 180.72 | 86.88 | 87.12 | 935.04 | 935.04 | 0 | 236.88 | 237.24 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 1474.56 | 1474.56 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 182.16 | 181.8 | 85.44 | 85.2 | 950.4 | 950.88 | 0 | 233.28 | 233.28 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 1499.04 | 1499.04 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 185.76 | 185.76 | 85.44 | 85.44 | 980.16 | 979.2 | 0 | 225.36 | 225 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 1464.48 | 1463.04 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 177.12 | 177.12 | 83.04 | 83.04 | 946.56 | 947.52 | 0 | 232.56 | 233.28 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 35097.12 | 35096.4 | 888 | 887.76 | 0 | 0 | 4803.84 | 4803.84 | 2241.6 | 2241.6 | 20026.56 | 20027.52 | 0 | 7414.56 | 7415.28 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч