## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 5.856 | 19.536 | 221.2 | 209 | 190.375 | 39.375 | 10.75 | 10.5 | 14.1 | 9.25 | 24.75 | 128.4 | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231
01 - 02 | 5.856 | 19.488 | 220.8 | 198 | 189.125 | 35.125 | 10.75 | 10.25 | 10.1 | 10.25 | 22.5 | 127.2 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 231 | 224.4 | 221.1
02 - 03 | 5.808 | 19.344 | 226.4 | 199 | 195.25 | 37.625 | 10 | 10.375 | 10 | 10.5 | 23 | 126.4 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 237.6 | 217.8 | 221.1
03 - 04 | 5.904 | 19.296 | 213.6 | 235 | 182.375 | 37.375 | 10.25 | 10.375 | 16.4 | 10.75 | 23.75 | 154.2 | 2244 | 2244 | 0 | 0 | 224.4 | 257.4 | 257.4
04 - 05 | 6 | 19.2 | 235.6 | 268 | 202.75 | 37.125 | 12.75 | 10.375 | 21 | 9.25 | 25.75 | 181.2 | 2838 | 2838 | 0 | 0 | 250.8 | 290.4 | 287.1
05 - 06 | 6.096 | 18.96 | 254 | 317 | 222.375 | 47.375 | 12 | 10.375 | 21.1 | 9.5 | 28 | 216.8 | 4527.6 | 4534.2 | 0 | 0 | 264 | 336.6 | 336.6
06 - 07 | 5.952 | 18.768 | 280 | 332 | 248.25 | 55 | 11.5 | 11.25 | 21.8 | 9.25 | 30.75 | 221 | 6996 | 6996 | 0 | 0 | 290.4 | 349.8 | 353.1
07 - 08 | 5.856 | 18.72 | 313.6 | 336 | 277.75 | 61.75 | 12.75 | 12 | 25.9 | 11.25 | 33.75 | 211 | 8408.4 | 8395.2 | 0 | 0 | 323.4 | 356.4 | 356.4
08 - 09 | 5.664 | 18.336 | 312.4 | 321.5 | 269.25 | 64 | 12.75 | 12.125 | 25 | 18.25 | 28.25 | 200.4 | 8421.6 | 8428.2 | 0 | 0 | 316.8 | 343.2 | 339.9
09 - 10 | 5.568 | 18.576 | 311.2 | 301.5 | 270.625 | 64.75 | 13.25 | 15.375 | 20.6 | 11.75 | 31.25 | 182 | 8276.4 | 8283 | 0 | 0 | 323.4 | 323.4 | 323.4
10 - 11 | 5.856 | 19.584 | 320.8 | 280 | 275.625 | 54.875 | 15.75 | 15.625 | 21.1 | 13.75 | 30 | 171 | 9939.6 | 9926.4 | 0 | 0 | 330 | 297 | 300.3
11 - 12 | 5.952 | 19.296 | 290 | 280 | 246.25 | 68.125 | 16.5 | 14.25 | 20.5 | 12.75 | 30.75 | 157.8 | 10058.4 | 10065 | 0 | 0 | 297 | 303.6 | 300.3
12 - 13 | 6.048 | 20.016 | 298.8 | 278.5 | 257.125 | 59.125 | 15 | 14.625 | 18.6 | 12 | 32.5 | 165.4 | 8078.4 | 8085 | 0 | 0 | 310.2 | 297 | 300.3
13 - 14 | 6.192 | 19.44 | 291.2 | 305 | 250.25 | 62.5 | 16 | 14.125 | 14.8 | 10.75 | 32 | 192.6 | 9741.6 | 9735 | 0 | 0 | 303.6 | 330 | 326.7
14 - 15 | 6.24 | 19.536 | 286.4 | 312.5 | 245.125 | 70.875 | 16.75 | 14.625 | 17.4 | 10 | 30 | 190.4 | 12183.6 | 12183.6 | 0 | 0 | 297 | 330 | 333.3
15 - 16 | 6.144 | 19.776 | 288 | 305 | 246.5 | 64.125 | 17.75 | 13.75 | 15.2 | 9.75 | 32.75 | 190 | 14071.2 | 14071.2 | 0 | 0 | 297 | 330 | 326.7
16 - 17 | 6.096 | 19.728 | 319.2 | 310.5 | 275.125 | 86.125 | 18.25 | 15.125 | 17.6 | 10.75 | 39.75 | 163.4 | 14546.4 | 14546.4 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330
17 - 18 | 6.048 | 20.112 | 336 | 289 | 291.125 | 69.75 | 18.75 | 14.25 | 19.6 | 11.75 | 41.5 | 155.6 | 13556.4 | 13556.4 | 0 | 0 | 343.2 | 310.2 | 313.5
18 - 19 | 5.904 | 18.864 | 306.8 | 314.5 | 262 | 72 | 20.5 | 13.25 | 20.7 | 10.75 | 35.5 | 183.6 | 10916.4 | 10916.4 | 0 | 0 | 316.8 | 336.6 | 333.3
19 - 20 | 5.904 | 18.816 | 304.8 | 330 | 259.75 | 68.625 | 20.25 | 13.125 | 21.3 | 12 | 39.25 | 197.4 | 8672.4 | 8672.4 | 0 | 0 | 316.8 | 349.8 | 349.8
20 - 21 | 5.904 | 18.912 | 305.2 | 327.5 | 260.875 | 70.25 | 17.25 | 14.375 | 18.9 | 12.25 | 38.25 | 197 | 7642.8 | 7642.8 | 0 | 0 | 316.8 | 349.8 | 349.8
21 - 22 | 5.952 | 19.344 | 292.8 | 282.5 | 253.75 | 61.75 | 14.75 | 12.875 | 20.2 | 11.5 | 35 | 162.8 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6
22 - 23 | 5.856 | 19.536 | 262.4 | 247.5 | 225.125 | 46.25 | 13.75 | 12.25 | 22.4 | 10.5 | 31.5 | 144.6 | 5148 | 5154.6 | 0 | 0 | 270.6 | 270.6 | 270.6
23 - 00 | 5.856 | 19.344 | 240.8 | 242.5 | 205.5 | 39.625 | 15 | 10.5 | 21.6 | 9.5 | 28 | 150.4 | 3801.6 | 3795 | 0 | 0 | 250.8 | 264 | 264
Сумма | 142.512 | 462.528 | 6732 | 6822 | 5802.25 | 1373.5 | 353 | 305.75 | 455.9 | 268 | 748.5 | 4170.6 | 182793.6 | 182793.6 | 0 | 0 | 6976.2 | 7332.6 | 7329.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч