## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао RS | 35 Вожега-Гридино ап RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 14.675 | 2241.6 | 0 | 77.2 | 77 | 0 | 34.2 | 256.4 | 256.3 | 79.4 | 62.4 | 350.4 | 350.4 | 513.6 | 513.2 | 0 | 2 | 103.6 | 19.9 | 63.4 | 574.4 | 574.8 | 17.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3
01 - 02 | 14.775 | 2091.6 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 33.4 | 227 | 226.9 | 78.4 | 62.4 | 317.6 | 317.6 | 482.4 | 482 | 0 | 1.6 | 105 | 18.6 | 61.8 | 527.2 | 526.8 | 17.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
02 - 03 | 14.675 | 2052 | 0 | 75.6 | 75.8 | 0 | 33 | 219.8 | 219.9 | 78.1 | 59.6 | 310.4 | 310.8 | 470.4 | 470.8 | 0 | 1.6 | 100 | 17.9 | 60.4 | 520.8 | 520.8 | 17.8 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7
03 - 04 | 14.775 | 2070 | 0 | 78.4 | 78.2 | 0 | 33.4 | 221.8 | 221.9 | 79.5 | 66.8 | 311.2 | 310.8 | 476 | 475.6 | 0 | 1.6 | 104.2 | 18.3 | 60.8 | 517.6 | 517.6 | 17.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2
04 - 05 | 14.65 | 2193.6 | 0 | 95.6 | 95.6 | 0 | 33.4 | 261.8 | 261.6 | 80.4 | 56.4 | 334.4 | 334.8 | 486.4 | 486.4 | 0 | 2.6 | 107.6 | 19.9 | 62 | 540 | 540.4 | 18.2 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6
05 - 06 | 14.6 | 2311.2 | 0 | 93.6 | 93.8 | 0 | 35 | 275.4 | 275.5 | 81.4 | 70 | 349.6 | 349.2 | 509.6 | 510.4 | 0 | 3 | 109.2 | 19.3 | 68.8 | 569.6 | 569.6 | 26.6 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378
06 - 07 | 14.375 | 2760 | 0 | 104.8 | 104.6 | 0 | 41.6 | 311 | 311.1 | 81.4 | 61.6 | 399.2 | 399.2 | 602.4 | 602.4 | 0 | 1.4 | 132.2 | 26.5 | 82.4 | 775.2 | 774.8 | 29.8 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8
07 - 08 | 13.925 | 3186 | 0 | 113.2 | 113.2 | 0 | 46 | 317 | 317 | 84.4 | 78.4 | 450.4 | 450.4 | 656.8 | 656.8 | 0 | 2.6 | 175.8 | 30.6 | 84.4 | 1008 | 1007.6 | 26.8 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.1
08 - 09 | 12.025 | 3561.6 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0 | 46.2 | 283 | 283 | 86.8 | 94 | 572.8 | 572.8 | 683.2 | 682.8 | 0 | 6.4 | 181.6 | 27 | 213 | 1120 | 1120.4 | 29.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.4
09 - 10 | 11.875 | 3612 | 0 | 99.2 | 99.4 | 0 | 38.2 | 286.6 | 286.5 | 85.2 | 91.2 | 585.6 | 586 | 664 | 664 | 0 | 7.6 | 187 | 26.3 | 250.2 | 1147.2 | 1146.8 | 27.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 959.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9
10 - 11 | 12.075 | 3550.8 | 0 | 90.4 | 90.4 | 0 | 36.2 | 275.2 | 275.3 | 85.2 | 81.2 | 645.6 | 645.2 | 668 | 668.4 | 0 | 8.4 | 177.4 | 22 | 211.6 | 1104.8 | 1104.8 | 29.4 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4
11 - 12 | 12.025 | 3417.6 | 0 | 91.6 | 91.4 | 0 | 36.2 | 273 | 273 | 81.5 | 64.8 | 630.4 | 630.8 | 583.2 | 582.4 | 0 | 39.8 | 163.6 | 21.4 | 250.2 | 1045.6 | 1046.4 | 29.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462
12 - 13 | 12.7 | 3081.6 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 35.2 | 280 | 280 | 81.8 | 69.6 | 410.4 | 410 | 622.4 | 622.8 | 0 | 18 | 162.6 | 24.5 | 118 | 1043.2 | 1042.8 | 34.2 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 905.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462
13 - 14 | 12.35 | 3494.4 | 0 | 86 | 86 | 0 | 35.6 | 277.6 | 277.6 | 83.1 | 86 | 663.2 | 663.2 | 643.2 | 643.6 | 0 | 8.6 | 174.2 | 22.9 | 253.2 | 1009.6 | 1010 | 34.6 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1
14 - 15 | 12.25 | 3387.6 | 0 | 98 | 98 | 0 | 35.4 | 283.6 | 283.7 | 81.6 | 97.2 | 602.4 | 602.4 | 615.2 | 615.2 | 0 | 11.4 | 158 | 24.2 | 242.4 | 999.2 | 998.4 | 30.4 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7
15 - 16 | 12.5 | 3450 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 46.6 | 301.2 | 301.2 | 82.5 | 95.6 | 620 | 620 | 665.6 | 665.2 | 0 | 8.8 | 145.6 | 28 | 183.4 | 1017.6 | 1018.4 | 32.2 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6
16 - 17 | 12.4 | 3700.8 | 0 | 121.2 | 121.4 | 0 | 45.2 | 336.6 | 336.5 | 87 | 105.6 | 700 | 700.4 | 639.2 | 639.6 | 0 | 44.6 | 172.2 | 32.5 | 202 | 1057.6 | 1057.2 | 28.6 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 1075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8
17 - 18 | 12.7 | 3523.2 | 0 | 121.2 | 121 | 0 | 48 | 374.4 | 374.4 | 86.6 | 109.2 | 484.8 | 484.4 | 727.2 | 727.2 | 0 | 30.4 | 173.6 | 26.9 | 178.4 | 1017.6 | 1018 | 24.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 1119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8
18 - 19 | 12.725 | 3578.4 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 49.6 | 387 | 386.9 | 86.9 | 100.8 | 484 | 484 | 809.6 | 809.2 | 0 | 8.8 | 181.4 | 29.1 | 210.2 | 960 | 959.6 | 26.4 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4
19 - 20 | 13 | 3430.8 | 0 | 110.8 | 110.8 | 0 | 50.4 | 384 | 384 | 85.7 | 86.8 | 496.8 | 496.8 | 742.4 | 742.4 | 0 | 3 | 170.4 | 27.6 | 167.4 | 939.2 | 938.8 | 31.8 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 1077.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6
20 - 21 | 13.15 | 3324 | 0 | 110.4 | 110.6 | 0 | 45.2 | 376.6 | 376.7 | 86.5 | 93.6 | 473.6 | 473.6 | 730.4 | 730.8 | 0 | 2.2 | 152.2 | 26.7 | 157.4 | 909.6 | 910 | 28.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 1010.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.8
21 - 22 | 13.3 | 3110.4 | 0 | 101.6 | 101.4 | 0 | 44.6 | 353.4 | 353.4 | 87.7 | 80.4 | 456.8 | 456.8 | 697.6 | 697.6 | 0 | 2.4 | 138.8 | 27.1 | 108.6 | 867.2 | 867.6 | 22.2 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 905.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6
22 - 23 | 13.325 | 2811.6 | 0 | 92.8 | 93 | 0 | 41.2 | 316.8 | 316.7 | 85.1 | 74 | 408 | 408 | 622.4 | 622 | 0 | 2 | 123 | 24.2 | 153.6 | 744.8 | 744.8 | 18.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378
23 - 00 | 13.225 | 2514 | 0 | 86.8 | 86.6 | 0 | 37.2 | 286.6 | 286.6 | 82.2 | 66.4 | 364.8 | 365.2 | 560.8 | 561.2 | 0 | 1.8 | 104 | 20.9 | 144.2 | 644.8 | 644.4 | 17.6 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2
Сумма | 318.075 | 72454.8 | 0 | 2344 | 2343.8 | 0 | 961 | 7165.8 | 7165.7 | 1998.4 | 1914 | 11422.4 | 11422.8 | 14872 | 14872 | 0 | 220.6 | 3503.2 | 582.3 | 3587.8 | 20660.8 | 20660.8 | 616.4 | 2420.2 | 0 | 0 | 0 | 20930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч