## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао RS | 35 Вожега-Гридино ап RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 796.8 | 0 | 34 | 34 | 0 | 17 | 45.2 | 45.1 | 8.9 | 7.2 | 166.4 | 166.4 | 196.8 | 196.8 | 0 | 1 | 40 | 4.3 | 53 | 194.4 | 194 | 6.8 | 28.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
01 - 02 |  | 753.6 | 0 | 35.6 | 35.6 | 0 | 17.4 | 25.8 | 25.8 | 8.2 | 14.8 | 155.2 | 154.8 | 186.4 | 186.8 | 0 | 0.8 | 40.2 | 4.9 | 52.8 | 186.4 | 186.8 | 7.2 | 26.8 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
02 - 03 |  | 729.6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 16.8 | 24.6 | 24.6 | 8.1 | 7.2 | 152.8 | 152.8 | 184 | 184 | 0 | 1 | 38.8 | 4.3 | 52.6 | 180.8 | 180.8 | 6.2 | 25.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 2.1
03 - 04 |  | 752.4 | 0 | 37.2 | 37 | 0 | 17.4 | 26.2 | 26.2 | 9 | 14.4 | 152 | 152.4 | 185.6 | 185.6 | 0 | 0.8 | 39.2 | 4.6 | 53 | 184.8 | 184.4 | 7 | 28.2 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
04 - 05 |  | 825.6 | 0 | 34.4 | 34.6 | 0 | 16.4 | 60.2 | 60.3 | 9.9 | 7.2 | 172 | 172 | 200.8 | 200 | 0 | 0.6 | 37.8 | 4.4 | 52.4 | 199.2 | 199.2 | 6.4 | 31.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 35.7
05 - 06 |  | 834 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 16.2 | 59 | 58.9 | 10 | 14 | 173.6 | 173.2 | 202.4 | 203.2 | 0 | 0.8 | 36.4 | 4.2 | 49.2 | 195.2 | 195.2 | 13.6 | 30.4 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 25.2
06 - 07 |  | 802.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15.8 | 59.6 | 59.6 | 10 | 6.8 | 162.4 | 162.8 | 198.4 | 198 | 0 | 0.6 | 34.8 | 4.1 | 45.4 | 196.8 | 196.8 | 15.4 | 28.6 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.3
07 - 08 |  | 831.6 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 15.6 | 58.8 | 58.9 | 10.2 | 14.4 | 164 | 163.6 | 188 | 188 | 0 | 0.6 | 35.8 | 3.5 | 47.6 | 228.8 | 228.8 | 9.2 | 27.6 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.1
08 - 09 |  | 1204.8 | 0 | 33.6 | 33.4 | 0 | 18 | 29.8 | 29.8 | 10 | 25.2 | 364 | 364 | 213.6 | 214 | 0 | 2.8 | 40.8 | 2.4 | 172.8 | 261.6 | 262 | 9.6 | 23.4 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.1
09 - 10 |  | 1260 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 14 | 28 | 28 | 7.8 | 23.2 | 351.2 | 351.6 | 219.2 | 218.8 | 0 | 4.6 | 51.4 | 5.2 | 211 | 272.8 | 272.4 | 6.6 | 32.6 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16.8
10 - 11 |  | 1330.8 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 14 | 28.2 | 28.2 | 7.1 | 16.8 | 452 | 451.6 | 224.8 | 225.2 | 0 | 8.8 | 55.4 | 3.8 | 169.6 | 270.4 | 270.4 | 15.6 | 37.2 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 16.8
11 - 12 |  | 1321.2 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 14 | 29.2 | 29.2 | 6.5 | 8 | 421.6 | 421.6 | 184 | 183.2 | 0 | 64.4 | 50.2 | 3.2 | 216.4 | 257.6 | 258 | 17.8 | 28.2 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 27.3
12 - 13 |  | 895.2 | 0 | 22.8 | 23 | 0 | 14 | 34.4 | 34.4 | 6.6 | 9.2 | 163.2 | 163.6 | 180 | 180.8 | 0 | 25.6 | 62.2 | 5.7 | 76.8 | 257.6 | 257.2 | 20.2 | 27.8 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4
13 - 14 |  | 1402.8 | 0 | 24.4 | 24.2 | 0 | 11.4 | 33 | 32.9 | 6.5 | 21.6 | 506.4 | 506 | 222.4 | 222.4 | 0 | 4.6 | 62.8 | 4.1 | 221 | 244 | 244 | 18.2 | 32.4 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
14 - 15 |  | 1366.8 | 0 | 32 | 32.2 | 0 | 14 | 33 | 33.1 | 6.3 | 29.6 | 443.2 | 443.2 | 217.6 | 217.2 | 0 | 9 | 59.2 | 3.9 | 215.2 | 257.6 | 257.6 | 20.6 | 30 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12.6
15 - 16 |  | 1304.4 | 0 | 36.8 | 36.6 | 0 | 22.8 | 32 | 32 | 7.4 | 31.2 | 394.4 | 394.4 | 247.2 | 247.2 | 0 | 4 | 45.6 | 4.4 | 144.8 | 276 | 276.4 | 31 | 31.2 | 0 | 0 | 136.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 21
16 - 17 |  | 1501.2 | 0 | 35.6 | 35.8 | 0 | 15.4 | 58 | 58 | 10.9 | 31.6 | 475.2 | 475.2 | 216.8 | 216.8 | 0 | 66.2 | 60.8 | 3.7 | 178 | 292 | 291.6 | 23.4 | 35.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 35.7
17 - 18 |  | 1190.4 | 0 | 38.4 | 38.2 | 0 | 17.4 | 68.4 | 68.4 | 11 | 32.8 | 182.4 | 182.8 | 240 | 240.4 | 0 | 50.6 | 62.4 | 4.8 | 159.8 | 283.2 | 283.2 | 8.6 | 31.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1
18 - 19 |  | 1190.4 | 0 | 35.2 | 35.2 | 0 | 18 | 70 | 69.9 | 10.4 | 31.2 | 172 | 172 | 291.2 | 290.8 | 0 | 9 | 69.8 | 5.2 | 190.4 | 245.6 | 245.6 | 11.4 | 32.2 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
19 - 20 |  | 1075.2 | 0 | 38 | 38.2 | 0 | 19.2 | 73.8 | 73.9 | 11.1 | 9.6 | 176.8 | 176.4 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 55.2 | 6.5 | 147.6 | 253.6 | 253.6 | 19 | 36 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
20 - 21 |  | 1077.6 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 20.2 | 74.8 | 74.7 | 10.5 | 21.2 | 176.8 | 177.6 | 236 | 236 | 0 | 0.8 | 48.8 | 6.3 | 141.4 | 251.2 | 251.6 | 18.2 | 35.4 | 0 | 0 | 75.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 60.9
21 - 22 |  | 1016.4 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 20.8 | 73.2 | 73.2 | 11.2 | 14.4 | 177.6 | 176.8 | 236.8 | 237.2 | 0 | 0.8 | 51.2 | 7.2 | 84 | 252.8 | 252.4 | 15 | 37 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9
22 - 23 |  | 1068 | 0 | 41.6 | 41.6 | 0 | 21.2 | 70.2 | 70.3 | 11.2 | 10 | 180 | 180.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 1.4 | 51.4 | 7.5 | 157.2 | 244 | 244 | 10.8 | 37 | 0 | 0 | 102.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9
23 - 00 |  | 1016.4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 19.6 | 66.2 | 66.2 | 10.7 | 15.2 | 171.2 | 170.8 | 224.8 | 225.2 | 0 | 1.2 | 48 | 5.9 | 145 | 229.6 | 230 | 8.8 | 36.2 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
Сумма | 0 | 25548 | 0 | 831.6 | 831.6 | 0 | 406.6 | 1161.6 | 1161.6 | 219.5 | 416.8 | 6106.4 | 6106 | 5160.8 | 5161.2 | 0 | 260 | 1178.2 | 114.1 | 3037 | 5716 | 5716 | 326.6 | 750.6 | 0 | 0 | 3511.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 749.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч