## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ап | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ап | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ап | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ап | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ап | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ап | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ап
00 - 01 | 10.336 | 10.336 | 0 | 0 | 323.2 | 323.2 | 11.5 | 0 | 74.25 | 0 | 20.125 | 0 | 2.5 | 0 | 8.375 | 0 | 12.1875 | 0 | 190.125 | 0
01 - 02 | 10.352 | 10.352 | 0 | 0 | 312 | 312 | 11.875 | 0 | 72.75 | 0 | 19.375 | 0 | 2.75 | 0 | 8.75 | 0 | 12.375 | 0 | 179.5 | 0
02 - 03 | 10.28 | 10.284 | 0 | 0 | 304 | 303.2 | 11.25 | 0 | 73.75 | 0 | 19.375 | 0 | 2.5 | 0 | 8.125 | 0 | 12 | 0 | 171.875 | 0
03 - 04 | 10.304 | 10.3 | 0 | 0 | 305.6 | 305.6 | 11.25 | 0 | 73.75 | 0 | 20.375 | 0 | 2.25 | 0 | 8.125 | 0 | 12.1875 | 0 | 172.625 | 0
04 - 05 | 10.312 | 10.316 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 11.125 | 0 | 76.25 | 0 | 20.75 | 0 | 2.5 | 0 | 8.875 | 0 | 12.75 | 0 | 171.125 | 0
05 - 06 | 10.248 | 10.244 | 0 | 0 | 324.8 | 324.8 | 11.875 | 0 | 78 | 0 | 20.5 | 0 | 1.5 | 0 | 9.375 | 0 | 12.5625 | 0 | 186.625 | 0
06 - 07 | 10.128 | 10.132 | 0 | 0 | 395.2 | 396 | 13.875 | 0 | 84.5 | 0 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | 9.75 | 0 | 15.1875 | 0 | 242.375 | 0
07 - 08 | 11.072 | 11.072 | 0 | 0 | 433.6 | 432.8 | 16.5 | 0 | 84.75 | 0 | 26.5 | 0 | 1.5 | 0 | 12.75 | 0 | 16.875 | 0 | 269.375 | 0
08 - 09 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 425.6 | 425.6 | 16 | 0 | 85.5 | 0 | 35.25 | 0 | 1.25 | 0 | 11.875 | 0 | 13.3125 | 0 | 256.875 | 0
09 - 10 | 8.064 | 8.064 | 0 | 0 | 404.8 | 404.8 | 17.125 | 0 | 83 | 0 | 35.75 | 0 | 0.75 | 0 | 10.875 | 0 | 14.8125 | 0 | 237.375 | 0
10 - 11 | 8.496 | 8.492 | 0 | 0 | 419.2 | 420 | 14.25 | 0 | 104.25 | 0 | 35.125 | 0 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 16.875 | 0 | 232.875 | 0
11 - 12 | 7.968 | 7.968 | 0 | 0 | 417.6 | 416.8 | 13.125 | 0 | 106.25 | 0 | 35.375 | 0 | 0.75 | 0 | 10.5 | 0 | 15.1875 | 0 | 230.875 | 0
12 - 13 | 6.696 | 6.7 | 0 | 0 | 396.8 | 397.6 | 12.125 | 0 | 89 | 0 | 33.5 | 0 | 0.75 | 0 | 8.625 | 0 | 17.8125 | 0 | 231 | 0
13 - 14 | 7.088 | 7.08 | 0 | 0 | 385.6 | 385.6 | 12.875 | 0 | 83.5 | 0 | 35.75 | 0 | 0.5 | 0 | 8.875 | 0 | 13.3125 | 0 | 226.375 | 0
14 - 15 | 7.968 | 7.968 | 0 | 0 | 401.6 | 401.6 | 14.5 | 0 | 88.75 | 0 | 37.75 | 0 | 1 | 0 | 10.125 | 0 | 12.5625 | 0 | 232.25 | 0
15 - 16 | 8.008 | 8.008 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 13.625 | 0 | 93.25 | 0 | 39.625 | 0 | 2 | 0 | 12.25 | 0 | 13.6875 | 0 | 256.25 | 0
16 - 17 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 475.2 | 474.4 | 18 | 0 | 102.5 | 0 | 37.25 | 0 | 1.75 | 0 | 13.75 | 0 | 13.6875 | 0 | 278.625 | 0
17 - 18 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 467.2 | 467.2 | 17.75 | 0 | 97.5 | 0 | 35.875 | 0 | 3.25 | 0 | 12.125 | 0 | 16.6875 | 0 | 273.25 | 0
18 - 19 | 6.4 | 6.404 | 0 | 0 | 452.8 | 452.8 | 15.875 | 0 | 97 | 0 | 24.625 | 0 | 3.75 | 0 | 11.375 | 0 | 23.4375 | 0 | 270.125 | 0
19 - 20 | 6.4 | 6.396 | 0 | 0 | 448 | 448.8 | 15.75 | 0 | 92.75 | 0 | 24.75 | 0 | 3.75 | 0 | 12.25 | 0 | 19.875 | 0 | 274.875 | 0
20 - 21 | 6.432 | 6.432 | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 14.75 | 0 | 93.25 | 0 | 25 | 0 | 3.75 | 0 | 11 | 0 | 17.625 | 0 | 259.5 | 0
21 - 22 | 6.504 | 6.504 | 0 | 0 | 392 | 392 | 15.125 | 0 | 85 | 0 | 24.375 | 0 | 3.5 | 0 | 8.875 | 0 | 15.375 | 0 | 235.125 | 0
22 - 23 | 6.544 | 6.548 | 0 | 0 | 356.8 | 356 | 13.125 | 0 | 82.25 | 0 | 23.5 | 0 | 3.25 | 0 | 7.625 | 0 | 13.875 | 0 | 208.25 | 0
23 - 00 | 6.52 | 6.516 | 0 | 0 | 329.6 | 330.4 | 12.625 | 0 | 77.75 | 0 | 23.75 | 0 | 3.5 | 0 | 7.75 | 0 | 13.125 | 0 | 188.375 | 0
Сумма | 198.4 | 198.396 | 0 | 0 | 9345.6 | 9345.6 | 335.875 | 0 | 2079.5 | 0 | 678 | 0 | 50.75 | 0 | 242 | 0 | 357.375 | 0 | 5475.625 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч