## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ап | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ап | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ап | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ап | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ап | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ап | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 181.6 | [6 empty] | 7.25 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | [6 empty] | 7.25 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 176 | 176.8 | [6 empty] | 7 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 180.8 | 180 | [6 empty] | 7 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | [6 empty] | 7 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 183.2 | [6 empty] | 7 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | [6 empty] | 7 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | [6 empty] | 6.75 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 156.8 | 156.8 | [6 empty] | 7 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 160.8 | [6 empty] | 7.5 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 205.6 | [6 empty] | 7.5 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 205.6 | [6 empty] | 7.75 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 203.2 | 204 | [6 empty] | 7.75 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 195.2 | 194.4 | [6 empty] | 7.75 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 195.2 | 195.2 | [6 empty] | 7.5 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 206.4 | [6 empty] | 7.75 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | [6 empty] | 7.75 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 224 | 224 | [6 empty] | 7.75 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 185.6 | 186.4 | [6 empty] | 7.25 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 188.8 | 188 | [6 empty] | 7.5 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | [6 empty] | 7.25 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | [6 empty] | 7.5 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 192 | 192 | [6 empty] | 7.5 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | [6 empty] | 7.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552 | 4551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч