## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 6.016 | 5.888 | 27.136 | 27.136 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 5748 | 6372 | 27.5 | 0 | 186.8 | 93.8 | 16.2 | 2.4 | 4.8 | 39.6 | 20.8 | 2316 | 2316 | 3290.4 | 3290.4 | 292.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 151.2 | 45.6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 210 | 120 | 120.8 | 1051.2 | 1052 | 70.4 | 0 | 273.6 | 272.8 | 552 | 554.4 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 85.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796.4 | 4792.2 | 4804.8 | 4804.8
01 - 02 | 5.952 | 6.016 | 27.136 | 27.136 | 0 | 3480 | 3474 | 0 | 5364 | 5544 | 28.1 | 0 | 184.8 | 94.2 | 18 | 1.2 | 1.2 | 49.2 | 20.8 | 2100 | 2100 | 3052.8 | 3052.8 | 265.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 151.2 | 45.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 200.6 | 124.8 | 124 | 1027.2 | 1027.2 | 68.8 | 0 | 272 | 272.8 | 448.8 | 450 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 83.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485.6 | 4489.8 | 4502.4 | 4498.2
02 - 03 | 5.888 | 5.888 | 27.008 | 26.976 | 0 | 3336 | 3342 | 0 | 5244 | 5274 | 27.7 | 0 | 184.4 | 93.6 | 17.4 | 1.2 | 2.4 | 31.2 | 19.2 | 1999.2 | 2001.6 | 2952 | 2952 | 247.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 141.6 | 44.8 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 202.6 | 121.6 | 122.4 | 1028.8 | 1029.6 | 68.8 | 0 | 273.6 | 273.6 | 415.2 | 415.2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 84.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300.8 | 4300.8 | 4317.6 | 4317.6
03 - 04 | 6.016 | 5.952 | 26.752 | 26.816 | 0 | 3324 | 3318 | 0 | 5208 | 5220 | 27.5 | 0 | 190 | 97.4 | 22.2 | 0.6 | 14.4 | 8.4 | 17.8 | 1968 | 1965.6 | 2913.6 | 2912.4 | 243.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 139.2 | 44.8 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 196.4 | 120 | 118.4 | 1009.6 | 1009.6 | 67.2 | 0 | 300.8 | 301.6 | 404.4 | 404.4 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 88.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.4 | 4204.2 | 4208.4 | 4212.6
04 - 05 | 5.888 | 5.984 | 27.008 | 27.008 | 0 | 3384 | 3396 | 0 | 5304 | 5226 | 27.9 | 0 | 192.4 | 98.2 | 12.6 | 3 | 16.8 | 12 | 17.4 | 2047.2 | 2048.4 | 2952 | 2953.2 | 243 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 140.4 | 44.8 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 197.6 | 115.2 | 116 | 1040 | 1038.4 | 61.6 | 0 | 304 | 303.2 | 411.6 | 410.4 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 88.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.4 | 4212.6 | 4225.2 | 4225.2
05 - 06 | 5.952 | 5.92 | 27.008 | 26.912 | 0 | 3540 | 3534 | 0 | 5604 | 5430 | 27.6 | 0 | 186.4 | 98.8 | 15 | 1.8 | 13.2 | 8.4 | 19.2 | 2164.8 | 2163.6 | 3175.2 | 3176.4 | 267 | 15.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 364.8 | 154.8 | 45.6 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 205.6 | 116.8 | 117.6 | 1024 | 1024 | 61.6 | 0 | 305.6 | 305.6 | 487.2 | 487.2 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |  | 108.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.6 | 4611.6 | 4628.4 | 4624.2
06 - 07 | 5.952 | 5.984 | 27.136 | 27.232 | 0 | 4236 | 4230 | 0 | 6528 | 5982 | 27.6 | 0 | 221.2 | 114.4 | 16.2 | 1.8 | 44.4 | 3.6 | 17.6 | 2680.8 | 2680.8 | 3729.6 | 3727.2 | 378.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 140.4 | 45.6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 208.6 | 134.4 | 132.8 | 1099.2 | 1099.2 | 88.8 | 0 | 312 | 312 | 673.2 | 671.4 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 140.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.2 | 5317.2 | 5325.6 | 5334
07 - 08 | 5.888 | 5.856 | 26.944 | 26.944 | 0 | 5172 | 5160 | 0 | 7956 | 7326 | 28.9 | 0 | 284 | 154.6 | 90 | 0 | 318 | 0 | 19.8 | 3247.2 | 3247.2 | 4392 | 4392 | 418.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 154.8 | 59.2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 226 | 150.4 | 152 | 1160 | 1160 | 220.8 | 0 | 305.6 | 306.4 | 736.8 | 736.8 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 386.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232.8 | 6228.6 | 6249.6 | 6249.6
08 - 09 | 5.696 | 5.76 | 27.136 | 27.136 | 0 | 6132 | 6138 | 0 | 9168 | 8592 | 28.5 | 0 | 386 | 203.6 | 145.8 | 0 | 478.8 | 0 | 31.2 | 3571.2 | 3571.2 | 4747.2 | 4749.6 | 381 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8 | 232.8 | 211.2 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 377.6 | 164.8 | 163.2 | 1436.8 | 1436.8 | 324 | 0 | 353.6 | 352.8 | 694.8 | 695.4 | 0 | 457.2 | 0 | 0 | 0 |  | 420.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7249.2 | 7253.4 | 7274.4 | 7274.4
09 - 10 | 5.632 | 5.6 | 24.384 | 24.448 | 0 | 6588 | 6588 | 0 | 9708 | 9318 | 27.7 | 0 | 605.6 | 216 | 114 | 0 | 418.8 | 0 | 35.8 | 3703.2 | 3704.4 | 4800 | 4798.8 | 379.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 300 | 420 | 0 | 248.2 | 0 | 0 | 445.8 | 208 | 209.6 | 1640 | 1640.8 | 352 | 0 | 355.2 | 355.2 | 696 | 695.4 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 334.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7492.8 | 7488.6 | 7509.6 | 7509.6
10 - 11 | 5.824 | 5.824 | 24.832 | 24.832 | 0 | 6672 | 6672 | 0 | 10128 | 10152 | 28.7 | 0 | 661.2 | 217.4 | 94.2 | 0 | 511.2 | 0 | 42.4 | 3799.2 | 3800.4 | 4956 | 4956 | 382.8 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 332.4 | 370.4 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 433.4 | 241.6 | 240.8 | 1627.2 | 1628 | 364 | 0 | 336 | 336 | 726 | 726 | 0 | 555.6 | 0 | 0 | 0 |  | 383.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.4 | 7904.4 | 7929.6 | 7925.4
11 - 12 | 6.016 | 5.92 | 24.96 | 24.864 | 0 | 6420 | 6420 | 0 | 9372 | 9960 | 30 | 0 | 390.8 | 213 | 145.8 | 0 | 294 | 1.2 | 38.4 | 3734.4 | 3733.2 | 4728 | 4728 | 386.4 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 339.6 | 238.4 | 0 | 185.8 | 0 | 0 | 437.6 | 240 | 240.8 | 1708.8 | 1708.8 | 350.4 | 0 | 332.8 | 333.6 | 727.2 | 726.6 | 0 | 556.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 252.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 7858.2 | 7887.6 | 7887.6
12 - 13 | 5.952 | 6.048 | 25.28 | 25.408 | 0 | 6084 | 6084 | 0 | 9336 | 9156 | 29.9 | 0 | 438 | 199.4 | 108 | 0 | 432 | 0 | 37.4 | 3664.8 | 3664.8 | 4720.8 | 4722 | 384 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 319.2 | 244.8 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 284.2 | 230.4 | 230.4 | 1484.8 | 1483.2 | 242.4 | 0 | 307.2 | 305.6 | 793.2 | 793.2 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 369.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.4 | 7900.2 | 7921.2 | 7925.4
13 - 14 | 5.952 | 5.888 | 24.704 | 24.704 | 0 | 6864 | 6858 | 0 | 9432 | 9396 | 28.4 | 0 | 410.8 | 196 | 153.6 | 0 | 480 | 0 | 38.2 | 3717.6 | 3718.8 | 4658.4 | 4657.2 | 378 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 303.6 | 633.6 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 454.8 | 227.2 | 226.4 | 1576 | 1576 | 359.2 | 0 | 334.4 | 336 | 705.6 | 705.6 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  | 368.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744.8 | 7749 | 7770 | 7770
14 - 15 | 5.824 | 5.92 | 24.384 | 24.32 | 0 | 6756 | 6762 | 0 | 9408 | 9420 | 28.7 | 0 | 291.2 | 186 | 108.6 | 0 | 470.4 | 0 | 33.6 | 3787.2 | 3786 | 4665.6 | 4664.4 | 397.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 290.4 | 580 | 0 | 236 | 0 | 0 | 462.2 | 212.8 | 213.6 | 1638.4 | 1639.2 | 340 | 0 | 336 | 335.2 | 757.2 | 757.2 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 368.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7786.8 | 7782.6 | 7812 | 7807.8
15 - 16 | 5.952 | 5.92 | 24.96 | 24.96 | 0 | 6588 | 6582 | 0 | 9216 | 9186 | 29.8 | 0 | 274 | 193.8 | 51 | 0 | 303.6 | 0 | 36.6 | 3933.6 | 3933.6 | 4852.8 | 4852.8 | 430.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 280.8 | 346.4 | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 406.8 | 214.4 | 214.4 | 1552 | 1552 | 306.4 | 0 | 339.2 | 338.4 | 786 | 785.4 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 308.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8005.2 | 8009.4 | 8038.8 | 8038.8
16 - 17 | 7.808 | 6.496 | 27.264 | 27.232 | 0 | 6672 | 6672 | 0 | 9732 | 9552 | 31.1 | 0 | 251.6 | 201.4 | 9.6 | 9.6 | 406.8 | 0 | 43 | 4132.8 | 4132.8 | 5080.8 | 5080.8 | 504 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 273.6 | 285.6 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 438.6 | 232 | 231.2 | 1563.2 | 1562.4 | 201.6 | 0 | 372.8 | 373.6 | 859.2 | 858.6 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 0 |  | 408.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8274 | 8269.8 | 8290.8 | 8295
17 - 18 | 12.864 | 12.832 | 27.648 | 27.584 | 0 | 6492 | 6504 | 0 | 9324 | 9624 | 31.9 | 0 | 233.2 | 158 | 11.4 | 3.6 | 246 | 15.6 | 44 | 4209.6 | 4210.8 | 5112 | 5113.2 | 530.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 271.2 | 280.8 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | 359 | 232 | 232 | 1395.2 | 1396 | 147.2 | 0 | 334.4 | 333.6 | 979.2 | 978.6 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 335.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 8114.4 | 8139.6 | 8135.4
18 - 19 | 8.896 | 10.208 | 25.856 | 25.952 | 0 | 6444 | 6438 | 0 | 9360 | 9312 | 28.5 | 0 | 223.2 | 117.6 | 21.6 | 2.4 | 373.2 | 0 | 41.2 | 4245.6 | 4245.6 | 4996.8 | 4998 | 585.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 204 | 285.6 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 399 | 204.8 | 205.6 | 1294.4 | 1294.4 | 128.8 | 0 | 302.4 | 304 | 1078.8 | 1077.6 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 433.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 7845.6 | 7870.8 | 7875
19 - 20 | 7.04 | 5.824 | 25.92 | 25.952 | 0 | 6168 | 6168 | 0 | 9000 | 9150 | 27.3 | 0 | 198.4 | 109.2 | 32.4 | 0 | 265.2 | 1.2 | 39.2 | 4231.2 | 4231.2 | 4994.4 | 4994.4 | 602.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 214.8 | 72 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 325 | 192 | 191.2 | 1233.6 | 1232.8 | 120.8 | 0 | 276.8 | 276 | 1100.4 | 1099.8 | 0 | 362.4 | 0 | 0 | 0 |  | 388.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585.2 | 7585.2 | 7610.4 | 7610.4
20 - 21 | 12.352 | 12.352 | 26.24 | 26.24 | 0 | 6060 | 6066 | 0 | 8544 | 8634 | 27.7 | 0 | 192.4 | 105 | 22.8 | 2.4 | 176.4 | 10.8 | 35.8 | 4173.6 | 4173.6 | 4896 | 4896 | 594 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 202.8 | 44.8 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 228.8 | 190.4 | 191.2 | 1232 | 1232.8 | 124.8 | 0 | 291.2 | 291.2 | 1106.4 | 1107.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0.3 |  | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291.2 | 7291.2 | 7316.4 | 7316.4
21 - 22 | 10.944 | 12.16 | 26.112 | 26.08 | 0 | 5640 | 5634 | 0 | 8592 | 8712 | 28.2 | 0 | 189.6 | 100.8 | 27 | 0.6 | 363.6 | 0 | 31.6 | 3792 | 3790.8 | 4718.4 | 4717.2 | 534.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 208.8 | 44.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 250.4 | 187.2 | 186.4 | 1177.6 | 1178.4 | 132.8 | 0 | 304 | 304 | 1038 | 1039.2 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 387.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 6934.2 | 6955.2 | 6955.2
22 - 23 | 5.888 | 5.92 | 26.304 | 26.304 | 0 | 5040 | 5046 | 0 | 7752 | 8166 | 27.8 | 0 | 186.4 | 98.2 | 36 | 0 | 255.6 | 0 | 24.6 | 3321.6 | 3322.8 | 4197.6 | 4196.4 | 445.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 202.8 | 46.4 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 236.2 | 172.8 | 173.6 | 1123.2 | 1123.2 | 119.2 | 0 | 313.6 | 312.8 | 921.6 | 922.2 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 0 |  | 367.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224.4 | 6224.4 | 6249.6 | 6249.6
23 - 00 | 5.888 | 5.856 | 25.92 | 25.888 | 0 | 4356 | 4356 | 0 | 6984 | 7458 | 27.1 | 0 | 176.4 | 98 | 37.2 | 0 | 235.2 | 6 | 21.6 | 2767.2 | 2766 | 3787.2 | 3788.4 | 364.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 157.2 | 44.8 | 0 | 95 | 0 | 0 | 211 | 174.4 | 174.4 | 1105.6 | 1105.6 | 85.6 | 0 | 297.6 | 297.6 | 717.6 | 718.2 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0.3 |  | 336.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392.8 | 5388.6 | 5409.6 | 5405.4
Сумма | 166.08 | 166.016 | 628.032 | 628.064 | 0 | 129168 | 129162 | 0 | 192012 | 192162 | 684.1 | 0 | 6738.8 | 3458.4 | 1326.6 | 30.6 | 6126 | 187.2 | 727.2 | 79308 | 79309.2 | 102369.6 | 102369.6 | 9635.4 | 495.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 11020.2 | 5307.6 | 4525.6 | 0 | 3260.6 | 0 | 0 | 7397.8 | 4328 | 4328.8 | 31228.8 | 31230.4 | 4407.2 | 0 | 7534.4 | 7533.6 | 17816.4 | 17816.4 | 0 | 9872.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6780.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157760.4 | 157756.2 | 158247.6 | 158247.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч