## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 708 | 702 | 0 | 1320 | 1644 | 4.9 | 0 | 83.6 | 16.8 | 35.4 | 0.6 | 10.8 | 37.2 | 7.6 | 513.6 | 513.6 | 835.2 | 835.2 | 81 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 96 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 240 | 239.2 | 3.2 | 0 | 116.8 | 116 | 105.6 | 105.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.8 | 1827 | 1864.8 | 1856.4
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 684 | 678 | 0 | 1260 | 1278 | 5 | 0 | 84.8 | 17 | 34.8 | 3 | 0 | 72 | 8 | 501.6 | 502.8 | 811.2 | 811.2 | 79.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 105.6 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 243.2 | 244.8 | 2.4 | 0 | 115.2 | 116 | 88.8 | 90 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1848 | 1848
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 636 | 642 | 0 | 1224 | 1230 | 4.9 | 0 | 82 | 16.4 | 25.8 | 3.6 | 1.2 | 46.8 | 7.6 | 480 | 480 | 789.6 | 790.8 | 76.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 106.8 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 2.4 | 0 | 115.2 | 115.2 | 82.8 | 82.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 1747.2 | 1772.4 | 1780.8
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 612 | 612 | 0 | 1272 | 1248 | 4.8 | 0 | 88.8 | 16.6 | 31.8 | 3 | 12 | 19.2 | 8 | 465.6 | 465.6 | 792 | 790.8 | 78 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.6 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 78 | 1.6 | 0.8 | 232 | 232 | 1.6 | 0 | 115.2 | 115.2 | 82.8 | 82.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 1772.4 | 1768.2
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 1260 | 1272 | 5 | 0 | 89.6 | 16.4 | 27 | 6.6 | 1.2 | 36 | 8.2 | 458.4 | 458.4 | 792 | 792 | 76.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.6 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 241.6 | 240 | 0 | 0 | 115.2 | 116 | 84 | 82.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1743 | 1772.4 | 1772.4
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 588 | 594 | 0 | 1224 | 1230 | 4.8 | 0 | 84 | 16.2 | 22.8 | 6 | 1.2 | 48 | 7.4 | 463.2 | 462 | 799.2 | 798 | 78 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 104.4 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 214.4 | 216 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 81.6 | 82.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1759.8 | 1789.2 | 1793.4
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 636 | 624 | 0 | 1284 | 1230 | 4.8 | 0 | 90 | 18.8 | 14.4 | 9 | 4.8 | 56.4 | 7.8 | 472.8 | 474 | 832.8 | 834 | 87 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 260.8 | 259.2 | 6.4 | 0 | 107.2 | 106.4 | 79.2 | 79.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 1810.2 | 1848 | 1848
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1008 | 1020 | 0 | 1956 | 1590 | 4.5 | 0 | 143.6 | 25.4 | 36 | 5.4 | 100.8 | 18 | 7 | 595.2 | 594 | 1029.6 | 1028.4 | 103.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 91.2 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 273.6 | 274.4 | 159.2 | 0 | 100.8 | 100.8 | 92.4 | 91.8 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.8 | 2079 | 2125.2 | 2116.8
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1476 | 1464 | 0 | 2592 | 2376 | 4 | 0 | 230.8 | 33 | 35.4 | 31.2 | 171.6 | 1.2 | 4.8 | 640.8 | 642 | 1156.8 | 1159.2 | 81.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 138 | 37.6 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0.8 | 456 | 456 | 233.6 | 0 | 108.8 | 109.6 | 78 | 78.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.4 | 2440.2 | 2478 | 2486.4
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1644 | 1650 | 0 | 2580 | 2346 | 3.8 | 0 | 275.2 | 40 | 51.6 | 45 | 153.6 | 74.4 | 0.2 | 609.6 | 609.6 | 1135.2 | 1132.8 | 76.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 153.6 | 129.6 | 0 | 197 | 0 | 0 | 224.8 | 4.8 | 4 | 556.8 | 557.6 | 276 | 0 | 115.2 | 115.2 | 56.4 | 55.8 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.4 | 2368.8 | 2410.8 | 2410.8
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1872 | 1872 | 0 | 3060 | 2970 | 4.5 | 0 | 301.6 | 48.2 | 66 | 18.6 | 300 | 0 | 2 | 710.4 | 709.2 | 1245.6 | 1246.8 | 89.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 164.4 | 96.8 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 231.4 | 20.8 | 21.6 | 561.6 | 560.8 | 310.4 | 0 | 123.2 | 122.4 | 73.2 | 73.8 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | 2709 | 2763.6 | 2755.2
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1836 | 1830 | 0 | 2604 | 3114 | 4.8 | 0 | 201.6 | 43 | 148.2 | 1.2 | 145.2 | 108 | 1.2 | 748.8 | 748.8 | 1161.6 | 1161.6 | 97.8 | 15.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 225.6 | 171.6 | 56.8 | 0 | 149.2 | 0 | 0 | 241.2 | 35.2 | 34.4 | 636.8 | 637.6 | 286.4 | 0 | 126.4 | 127.2 | 91.2 | 91.2 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.4 | 2654.4 | 2704.8 | 2709
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1572 | 1572 | 0 | 2700 | 2454 | 5 | 0 | 273.6 | 35.6 | 159.6 | 0 | 180 | 6 | 2.4 | 734.4 | 734.4 | 1202.4 | 1203.6 | 112.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 165.6 | 59.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 122.6 | 24 | 24 | 435.2 | 434.4 | 94.4 | 0 | 99.2 | 98.4 | 126 | 126 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.8 | 2742.6 | 2788.8 | 2788.8
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 2160 | 2166 | 0 | 2880 | 2814 | 4.8 | 0 | 248.4 | 43.6 | 132.6 | 0 | 248.4 | 0 | 1.4 | 736.8 | 736.8 | 1159.2 | 1159.2 | 99.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 171.6 | 232 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 248.2 | 22.4 | 22.4 | 545.6 | 545.6 | 312 | 0 | 123.2 | 123.2 | 97.2 | 96.6 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.4 | 2700.6 | 2746.8 | 2746.8
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1944 | 1944 | 0 | 2832 | 2862 | 4.7 | 0 | 149.6 | 37.6 | 38.4 | 23.4 | 235.2 | 0 | 0.6 | 724.8 | 724.8 | 1137.6 | 1137.6 | 94.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 183.6 | 208 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 264.2 | 9.6 | 10.4 | 590.4 | 591.2 | 288 | 0 | 123.2 | 124 | 106.8 | 106.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 390.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 2671.2 | 2713.2 | 2717.4
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1668 | 1674 | 0 | 2436 | 2550 | 4.8 | 0 | 132.8 | 39.4 | 3 | 45 | 75.6 | 37.2 | 2.2 | 691.2 | 691.2 | 1147.2 | 1146 | 99 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 195.6 | 112 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 229.8 | 12.8 | 12 | 496 | 495.2 | 222.4 | 0 | 126.4 | 126.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2725.8 | 2780.4 | 2776.2
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1524 | 1518 | 0 | 2616 | 2586 | 4.9 | 0 | 114.8 | 45.4 | 18 | 29.4 | 205.2 | 0 | 8.4 | 727.2 | 727.2 | 1137.6 | 1137.6 | 105.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 158.4 | 64.8 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 229.4 | 22.4 | 23.2 | 502.4 | 503.2 | 116.8 | 0 | 147.2 | 146.4 | 91.2 | 91.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 2646 | 2688 | 2692.2
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 2208 | 2454 | 5 | 0 | 116 | 24.8 | 34.8 | 4.8 | 159.6 | 70.8 | 8.6 | 758.4 | 758.4 | 1135.2 | 1136.4 | 115.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 163.2 | 65.6 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 163.2 | 17.6 | 17.6 | 332.8 | 332 | 98.4 | 0 | 136 | 136 | 115.2 | 115.2 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.8 | 2545.2 | 2595.6 | 2591.4
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 972 | 966 | 0 | 2112 | 2142 | 4.4 | 0 | 90.4 | 12.4 | 4.2 | 91.2 | 175.2 | 0 | 6.8 | 624 | 625.2 | 955.2 | 954 | 105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 153.6 | 57.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 294.4 | 295.2 | 79.2 | 0 | 118.4 | 118.4 | 99.6 | 100.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 2188.2 | 2234.4 | 2238.6
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 828 | 828 | 0 | 1848 | 1950 | 4.2 | 0 | 85.6 | 8.6 | 0 | 69.6 | 114 | 3.6 | 6.8 | 595.2 | 594 | 948 | 948 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 153.6 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 65.6 | 0 | 104 | 103.2 | 82.8 | 82.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 2062.2 | 2108.4 | 2104.2
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 828 | 834 | 0 | 1392 | 1416 | 4.4 | 0 | 84 | 12.2 | 0 | 71.4 | 63.6 | 212.4 | 8.2 | 578.4 | 579.6 | 928.8 | 928.8 | 103.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 146.4 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 77.6 | 0 | 112 | 112.8 | 81.6 | 82.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020.2 | 2066.4 | 2066.4
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 780 | 780 | 0 | 1836 | 1788 | 4.4 | 0 | 90.8 | 14.2 | 0 | 58.2 | 169.2 | 0 | 7.4 | 518.4 | 518.4 | 940.8 | 942 | 93.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 141.6 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 86.4 | 0 | 116.8 | 117.6 | 82.8 | 82.8 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.8 | 1948.8 | 1990.8 | 1990.8
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 780 | 780 | 0 | 1716 | 1752 | 4.6 | 0 | 94.4 | 15.2 | 1.2 | 43.8 | 126 | 0 | 6.2 | 520.8 | 520.8 | 864 | 864 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 141.6 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 77.6 | 0 | 123.2 | 123.2 | 114 | 112.8 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.2 | 1911 | 1948.8 | 1948.8
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 624 | 624 | 0 | 1860 | 1872 | 4.4 | 0 | 82 | 15 | 2.4 | 43.8 | 308.4 | 0 | 6.2 | 448.8 | 448.8 | 852 | 852 | 79.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 17.6 | 0 | 113.6 | 113.6 | 102 | 101.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 1764 | 1797.6 | 1797.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27324 | 27318 | 0 | 48072 | 48168 | 111.4 | 0 | 3318 | 611.8 | 923.4 | 613.8 | 2962.8 | 847.2 | 135 | 14318.4 | 14319.6 | 23788.8 | 23790 | 2196.6 | 333 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2877.6 | 3324 | 1120 | 0 | 2664.4 | 0 | 0 | 3509.2 | 171.2 | 171.2 | 8536 | 8536 | 2817.6 | 0 | 2817.6 | 2818.4 | 2187.6 | 2187 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 441.3 | 6746.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52609.2 | 52617.6 | 53608.8 | 53604.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч