## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохино ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 | 0.96 | 22.96 | 4.768 | 0 | 4406.25 | 2595 | 5070 | 3678 | 2.4 | 35.6 | 71.5 | 557.4 | 115.5 | 246 | 43 | 0 |  | 0 | 4419 | 0 | 2631 | 94.6 | 3890.4 |  | 1626 |  | 0 |  | 51 |  | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 163.4 | 611.1 | 262.5 |  | 0 |  | 341.6 |  | 115.5 | 279 | 29.2 | 284 | 598.4 | 1135.2
01 - 02 | 0.96 | 23 | 4.8 | 0 | 4245 | 2490 | 4896 | 3552 | 2.4 | 34.4 | 69 | 558.6 | 112.5 | 231 | 40 | 0 |  | 0 | 4263 | 0 | 2517 | 95.2 | 3736.8 |  | 1482 |  | 0 |  | 97.2 |  | 7.8 |  | 0 |  | 0 | 161.2 | 594.3 | 260.4 |  | 0 |  | 341.2 |  | 115.5 | 279 | 29.2 | 278 | 3423.2 | 8.8
02 - 03 | 0.96 | 22.88 | 4.784 | 0 | 4181.25 | 2505 | 4824 | 3576 | 2.4 | 34.6 | 73.5 | 558 | 114 | 226.5 | 42 | 0 |  | 0 | 4197 | 0 | 2550 | 95.8 | 3670.8 |  | 1548 |  | 0 |  | 58.8 |  | 8.7 |  | 0 |  | 0 | 156.6 | 593.7 | 262.8 |  | 0 |  | 347.6 |  | 115 | 279 | 29.2 | 269 | 7224.8 | 0
03 - 04 | 0.96 | 23.12 | 4.832 | 0 | 3993.75 | 2295 | 4638 | 3354 | 2.4 | 34 | 72 | 560.4 | 114 | 225 | 41 | 0 |  | 0 | 4005 | 0 | 2316 | 95 | 3487.2 |  | 1310.4 |  | 0 |  | 52.8 |  | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 155 | 603.3 | 260.1 |  | 0 |  | 347.2 |  | 114.5 | 265.5 | 29.2 | 275 | 7506.4 | 0
04 - 05 | 0.96 | 23.16 | 4.84 | 0 | 4158.75 | 2475 | 4818 | 3546 | 2.4 | 35.6 | 72.5 | 569.4 | 118.5 | 232.5 | 40 | 0 |  | 0 | 4176 | 0 | 2520 | 113.4 | 3627.6 |  | 1509.6 |  | 0 |  | 54.6 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 160.2 | 615.9 | 263.4 |  | 0 |  | 339.2 |  | 116.5 | 247.5 | 29.6 | 280 | 6899.2 | 0
05 - 06 | 0.96 | 23.04 | 4.776 | 0 | 4308.75 | 2640 | 5058 | 3696 | 2.8 | 37.6 | 80.5 | 572.4 | 124.5 | 310.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4326 | 0 | 2676 | 214.4 | 3673.2 |  | 1616.4 |  | 0 |  | 54 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 168.4 | 638.4 | 262.5 |  | 0 |  | 364.8 |  | 119 | 222 | 28.8 | 298 | 7260 | 0
06 - 07 | 0.96 | 23.24 | 4.712 | 0 | 4372.5 | 2700 | 5232 | 3840 | 2.4 | 41.2 | 83.5 | 574.2 | 145.5 | 409.5 | 48 | 0 |  | 0 | 4386 | 0 | 2730 | 195.2 | 3720 |  | 1588.8 |  | 0 |  | 48 |  | 8.1 |  | 0 |  | 0 | 197.2 | 719.7 | 263.7 |  | 0 |  | 373.6 |  | 129 | 232.5 | 28.8 | 355 | 3273.6 | 220
07 - 08 | 0.96 | 22.48 | 4.696 | 0 | 4278.75 | 2520 | 5184 | 3714 | 2.8 | 42.8 | 82.5 | 565.8 | 156 | 444 | 61 | 0 |  | 0 | 4296 | 0 | 2556 | 104.8 | 3715.2 |  | 1436.4 |  | 0 |  | 53.4 |  | 17.9 |  | 0 |  | 0 | 195.4 | 689.1 | 262.8 |  | 0 |  | 373.2 |  | 129 | 247.5 | 28.4 | 370 | 748 | 422.4
08 - 09 | 0.96 | 22.4 | 4.688 | 0 | 4526.25 | 2685 | 5544 | 3864 | 4.8 | 47.6 | 73.5 | 563.4 | 148.5 | 552 | 67 | 0 |  | 0 | 4545 | 0 | 2724 | 106.4 | 3879.6 |  | 1459.2 |  | 0 |  | 191.4 |  | 18.8 |  | 0 |  | 0 | 276.6 | 684.6 | 263.4 |  | 0 |  | 388 |  | 125 | 262.5 | 28.4 | 338 | 0 | 10797.6
09 - 10 | 1 | 22.2 | 4.672 | 0 | 4582.5 | 2655 | 5568 | 3828 | 4.8 | 56 | 69 | 562.8 | 151.5 | 541.5 | 72 | 0 |  | 0 | 4599 | 0 | 2694 | 96.6 | 3973.2 |  | 1395.6 |  | 0 |  | 253.8 |  | 26.6 |  | 0 |  | 0 | 235.6 | 646.2 | 263.7 |  | 0 |  | 397.6 |  | 123 | 267 | 28 | 319 | 0 | 13780.8
10 - 11 | 0.96 | 22.48 | 4.68 | 0 | 4537.5 | 2655 | 5460 | 3864 | 6.8 | 91.4 | 62 | 562.8 | 129 | 501 | 79 | 0 |  | 0 | 4557 | 0 | 2694 | 91.2 | 3909.6 |  | 1416 |  | 0 |  | 234 |  | 25.8 |  | 0 |  | 0 | 267.8 | 638.7 | 263.7 |  | 0 |  | 402.4 |  | 117 | 330 | 28.4 | 319 | 0 | 13261.6
11 - 12 | 0.96 | 22.32 | 4.656 | 0 | 4575 | 2550 | 5466 | 3762 | 5.6 | 84.8 | 62 | 563.4 | 148.5 | 477 | 83 | 0 |  | 0 | 4593 | 0 | 2580 | 85.8 | 3951.6 |  | 1320 |  | 0 |  | 246.6 |  | 23.8 |  | 0 |  | 0 | 266.2 | 615.3 | 263.4 |  | 0 |  | 396.4 |  | 116 | 294 | 28.4 | 326 | 0 | 9803.2
12 - 13 | 0.96 | 23.08 | 4.752 | 0 | 4436.25 | 2475 | 5304 | 3618 | 5.2 | 86.6 | 56 | 561.6 | 124.5 | 450 | 84 | 0 |  | 0 | 4452 | 0 | 2520 | 192.8 | 3831.6 |  | 1441.2 |  | 0 |  | 60 |  | 13.2 |  | 0 |  | 0 | 154 | 622.8 | 260.7 |  | 0 |  | 394 |  | 118 | 264 | 28.8 | 296 | 0 | 8465.6
13 - 14 | 0.96 | 22.64 | 4.672 | 0 | 4736.25 | 2805 | 5592 | 3936 | 3.6 | 83.2 | 60 | 561 | 141 | 444 | 76 | 0 |  | 0 | 4761 | 0 | 2838 | 184 | 4015.2 |  | 1567.2 |  | 0 |  | 248.4 |  | 22.3 |  | 0 |  | 0 | 275.2 | 616.8 | 261.6 |  | 0 |  | 402 |  | 114.5 | 252 | 28.4 | 318 | 0 | 11765.6
14 - 15 | 0.96 | 22.6 | 4.688 | 0 | 4661.25 | 2925 | 5502 | 4074 | 4 | 82 | 58 | 556.8 | 139.5 | 433.5 | 79 | 0 |  | 0 | 4677 | 0 | 2964 | 87 | 4021.2 |  | 1609.2 |  | 0 |  | 267.6 |  | 21.2 |  | 0 |  | 0 | 284.8 | 641.7 | 260.7 |  | 0 |  | 442.4 |  | 122 | 268.5 | 28.4 | 324 | 0 | 9275.2
15 - 16 | 1 | 23.04 | 4.784 | 0 | 4203.75 | 2685 | 5100 | 3888 | 4.4 | 95 | 70 | 561 | 135 | 445.5 | 86 | 0 |  | 0 | 4221 | 0 | 2724 | 88.2 | 3590.4 |  | 1392 |  | 0 |  | 212.4 |  | 27.7 |  | 0 |  | 0 | 251.8 | 673.8 | 263.4 |  | 0 |  | 443.2 |  | 127.5 | 279 | 28.8 | 345 | 0 | 9653.6
16 - 17 | 0.96 | 22.92 | 4.712 | 0 | 4683.75 | 3045 | 5610 | 4368 | 4.8 | 109.8 | 75 | 560.4 | 166.5 | 450 | 94 | 0 |  | 0 | 4704 | 0 | 3093 | 96.6 | 4063.2 |  | 1670.4 |  | 0 |  | 244.8 |  | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 263.8 | 731.7 | 261.9 |  | 0 |  | 443.2 |  | 132.5 | 324 | 28.8 | 404 | 0 | 10463.2
17 - 18 | 0.96 | 23.08 | 4.768 | 0 | 4597.5 | 2955 | 5544 | 4296 | 4.4 | 112 | 85 | 561 | 165 | 456 | 99 | 0 |  | 0 | 4617 | 0 | 2994 | 105.4 | 4015.2 |  | 1654.8 |  | 0 |  | 128.4 |  | 17.7 |  | 0 |  | 0 | 220.2 | 767.7 | 259.8 |  | 0 |  | 440.4 |  | 141.5 | 345 | 28.8 | 403 | 0 | 8624
18 - 19 | 1 | 23.32 | 4.792 | 0 | 4597.5 | 2820 | 5538 | 4248 | 3.6 | 114.8 | 88.5 | 558.6 | 166.5 | 429 | 92 | 0 |  | 0 | 4620 | 0 | 2853 | 108.8 | 4024.8 |  | 1485.6 |  | 0 |  | 126 |  | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 212.4 | 808.8 | 260.7 |  | 0 |  | 428.8 |  | 145 | 424.5 | 29.2 | 417 | 0 | 12399.2
19 - 20 | 0.96 | 23.16 | 4.792 | 0 | 4421.25 | 2655 | 5328 | 4104 | 2.8 | 112.6 | 88.5 | 560.4 | 165 | 408 | 93 | 0 |  | 0 | 4443 | 0 | 2706 | 112.6 | 3852 |  | 1344 |  | 0 |  | 131.4 |  | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 206 | 803.1 | 261.3 |  | 0 |  | 423.2 |  | 142.5 | 420 | 28.8 | 411 | 0 | 9917.6
20 - 21 | 1 | 23.12 | 4.792 | 0 | 4436.25 | 2730 | 5328 | 4140 | 3.2 | 106.8 | 88.5 | 562.2 | 162 | 397.5 | 86 | 0 |  | 0 | 4458 | 0 | 2772 | 116 | 3854.4 |  | 1412.4 |  | 0 |  | 119.4 |  | 7.8 |  | 0 |  | 0 | 215.2 | 782.7 | 262.5 |  | 0 |  | 454.4 |  | 141.5 | 412.5 | 29.2 | 402 | 0 | 9900
21 - 22 | 0.96 | 23.12 | 4.768 | 0 | 4496.25 | 2775 | 5334 | 4134 | 3.2 | 103.4 | 85 | 561.6 | 154.5 | 355.5 | 77 | 0 |  | 0 | 4518 | 0 | 2814 | 220.6 | 3835.2 |  | 1543.2 |  | 0 |  | 91.8 |  | 7.7 |  | 0 |  | 0 | 192.8 | 743.1 | 262.2 |  | 0 |  | 434 |  | 133.5 | 411 | 28.8 | 380 | 44 | 5183.2
22 - 23 | 1 | 23.32 | 4.776 | 0 | 4387.5 | 2670 | 5166 | 3930 | 3.2 | 96.6 | 80.5 | 560.4 | 139.5 | 313.5 | 66 | 0 |  | 0 | 4410 | 0 | 2709 | 198.2 | 3769.2 |  | 1477.2 |  | 0 |  | 124.8 |  | 7.4 |  | 0 |  | 0 | 171.4 | 692.7 | 261.9 |  | 0 |  | 410 |  | 128 | 361.5 | 28.8 | 341 | 378.4 | 1812.8
23 - 00 | 0.96 | 22.84 | 4.76 | 0 | 4132.5 | 2640 | 4854 | 3822 | 2.8 | 90.2 | 73 | 559.8 | 132 | 279 | 54 | 0 |  | 0 | 4155 | 0 | 2667 | 118 | 3604.8 |  | 1466.4 |  | 0 |  | 139.2 |  | 7.4 |  | 0 |  | 0 | 162 | 649.2 | 260.1 |  | 0 |  | 411.6 |  | 119.5 | 319.5 | 28.8 | 332 | 2631.2 | 52.8
Сумма | 23.24 | 549.52 | 113.96 | 0 | 105956.25 | 63945 | 125958 | 92832 | 87.2 | 1768.6 | 1779.5 | 13493.4 | 3369 | 9258 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 106398 | 0 | 64842 | 3016.6 | 91712.4 | 0 | 35772 | 0 | 0 | 0 | 3289.8 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.2 | 16184.4 | 6289.2 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 0 | 3001 | 7287 | 691.2 | 8084 | 39987.2 | 146942.4
[25 empty] | 1.626 | [16 empty] | 6415.4
1.482
1.548
1.3104
1.5096
1.6164
1.5888
1.4364
1.4592
1.3956
1.416
1.32
1.4412
1.5672
1.6092
1.392
1.6704
1.6548
1.4856
1.344
1.4124
1.5432
1.4772
1.4664
35.772

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч