## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохино ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 3804 | 1275 | 4110 | 1770 | 1.6 | 36.2 | 36 | 256.8 | 75 | 49.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3789 | 0 | 1437 | 43.8 | 3439.2 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 150.6 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 16.8 | 49.5 | 13.2 | 155 | 2367.2 | 35.2
01 - 02 |  |  |  |  | 3708 | 1410 | 4026 | 1872 | 2 | 36 | 37 | 257.4 | 75 | 55.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3699 | 0 | 1542 | 45.2 | 3343.2 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 147.9 | 161.1 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 17.6 | 48 | 13.2 | 155 | 1927.2 | 8.8
02 - 03 |  |  |  |  | 3666 | 1380 | 3972 | 1848 | 1.6 | 35.8 | 36 | 253.8 | 75 | 52.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 1518 | 44.6 | 3302.4 | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 143.1 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 17.6 | 49.5 | 13.6 | 154 | 1196.8 | 193.6
03 - 04 |  |  |  |  | 3618 | 1320 | 3942 | 1788 | 2 | 36 | 38 | 258 | 78 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 1443 | 45.8 | 3256.8 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 149.1 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 17.6 | 46.5 | 14 | 159 | 193.6 | 783.2
04 - 05 |  |  |  |  | 3696 | 1335 | 4008 | 1818 | 2 | 37.2 | 38 | 262.8 | 78 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 0 | 1476 | 57.2 | 3308.4 | 0 | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 149.1 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 17.8 | 51 | 14.4 | 160 | 193.6 | 1337.6
05 - 06 |  |  |  |  | 3714 | 1320 | 4038 | 1812 | 1.6 | 37.8 | 35 | 263.4 | 73.5 | 34.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 1482 | 111.8 | 3288 | 0 | 973.2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 148.5 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 17.6 | 48 | 13.2 | 152 | 272.8 | 1091.2
06 - 07 |  |  |  |  | 3684 | 1260 | 3996 | 1758 | 1.2 | 39 | 34.5 | 262.2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 1431 | 97.6 | 3268.8 | 0 | 927.6 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 150.6 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 17.6 | 46.5 | 12.4 | 146 | 2904 | 360.8
07 - 08 |  |  |  |  | 3522 | 1725 | 3852 | 2142 | 1.2 | 42.4 | 31 | 256.8 | 69 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3513 | 0 | 1839 | 41.4 | 3163.2 | 0 | 1363.2 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 139.5 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 20 | 46.5 | 12 | 142 | 5552.8 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 3780 | 1950 | 4128 | 2376 | 2 | 43.4 | 29.5 | 264 | 85.5 | 34.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 2082 | 37 | 3325.2 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 145.2 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 21 | 34.5 | 11.6 | 133 | 4206.4 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 3714 | 1935 | 4050 | 2328 | 3.2 | 26.8 | 23 | 265.2 | 85.5 | 28.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 0 | 2058 | 32.4 | 3296.4 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 292.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 120 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 269.2 | 0 | 21.6 | 40.5 | 10.8 | 117 | 5306.4 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 3756 | 1920 | 4080 | 2346 | 6.4 | 4.2 | 28 | 264 | 67.5 | 31.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 0 | 2058 | 32.6 | 3308.4 | 0 | 1400.4 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | 121.8 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 19.6 | 28.5 | 11.2 | 145 | 5095.2 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 3792 | 1860 | 4098 | 2280 | 3.6 | 3.2 | 28 | 262.8 | 82.5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 1971 | 31.8 | 3342 | 0 | 1291.2 | 0 | 0 | 0 | 287.4 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 113.7 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 18 | 40.5 | 11.2 | 148 | 5702.4 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 3774 | 1215 | 4092 | 1674 | 3.6 | 4.6 | 28 | 263.4 | 61.5 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 1362 | 97.6 | 3386.4 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 121.5 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 19.2 | 46.5 | 12.4 | 128 | 6124.8 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 4008 | 1440 | 4302 | 1950 | 3.2 | 3.4 | 25.5 | 264.6 | 96 | 25.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 1605 | 90 | 3482.4 | 0 | 901.2 | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 120 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 19 | 42 | 11.2 | 152 | 6080.8 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 3936 | 1515 | 4242 | 2016 | 3.6 | 2.6 | 24.5 | 265.8 | 93 | 31.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 0 | 1674 | 36.4 | 3477.6 | 0 | 939.6 | 0 | 0 | 0 | 301.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 127.2 | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 21.4 | 43.5 | 11.2 | 153 | 4928 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 3762 | 1320 | 4092 | 1830 | 4 | 9.2 | 27.5 | 266.4 | 73.5 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3747 | 0 | 1485 | 34.6 | 3322.8 | 0 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 139.5 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 21.2 | 46.5 | 12.8 | 151 | 4479.2 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 3996 | 1560 | 4332 | 2100 | 3.6 | 17.6 | 30.5 | 267 | 91.5 | 46.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3984 | 0 | 1725 | 39.4 | 3565.2 | 0 | 985.2 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 153.9 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 21.2 | 42 | 11.6 | 178 | 5209.6 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 3882 | 1425 | 4224 | 1986 | 1.6 | 19.2 | 35 | 267 | 73.5 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 1611 | 46 | 3495.6 | 0 | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 169.8 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 22.6 | 61.5 | 12 | 153 | 5878.4 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 3870 | 1665 | 4218 | 2166 | 1.6 | 19 | 35.5 | 267 | 72 | 43.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3855 | 0 | 1809 | 46 | 3504 | 0 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 169.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 23 | 49.5 | 12.8 | 154 | 1760 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 3714 | 1815 | 4050 | 2280 | 1.6 | 20 | 35.5 | 266.4 | 70.5 | 34.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 0 | 1935 | 45.6 | 3349.2 | 0 | 1323.6 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 167.1 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | 23 | 46.5 | 12.4 | 152 | 4514.4 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 3762 | 1875 | 4098 | 2340 | 2 | 20.2 | 35.5 | 266.4 | 69 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 2013 | 49.2 | 3391.2 | 0 | 1393.2 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 163.2 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 20.6 | 40.5 | 12.8 | 149 | 4910.4 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 3816 | 1380 | 4128 | 1890 | 1.2 | 18.8 | 34.5 | 265.2 | 72 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 1533 | 111.8 | 3394.8 | 0 | 956.4 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 159.9 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 19.8 | 43.5 | 12.4 | 150 | 6054.4 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 3738 | 1335 | 4044 | 1842 | 1.6 | 16.8 | 36 | 261.6 | 75 | 37.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 0 | 1488 | 100.8 | 3322.8 | 0 | 902.4 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 155.4 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 19.6 | 43.5 | 12.4 | 151 | 5420.8 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 3570 | 1335 | 3882 | 1806 | 1.6 | 16 | 36 | 262.2 | 70.5 | 46.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3561 | 0 | 1482 | 44.6 | 3218.4 | 0 | 891.6 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 149.4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 19.2 | 48 | 12.4 | 143 | 3458.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 90282 | 36570 | 98004 | 48018 | 57.6 | 545.4 | 778 | 6310.2 | 1834.5 | 907.5 | 619 | 0 | 0 | 0 | 89988 | 0 | 40059 | 1363.2 | 80552.4 | 0 | 25822.8 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 0 | 505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 | 3475.2 | 3879.9 | 0 | 0 | 0 | 6574.8 | 0 | 472.6 | 1083 | 297.2 | 3580 | 93737.6 | 3810.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч