## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 1.952 | 1.952 | 18.048 | 18.048 | 102.4 | 0 | 1483.2 | 1483.2 | 889.2 | 891 | 105.6 | 701.76 | 701.76 | 394.56 | 394.56 | 567.36 | 568.08 | 0 | 0 | 41.76 | 201.24 | 189.36 | 187.92
01 - 02 | 1.952 | 1.968 | 18.144 | 18.128 | 100.4 | 0 | 1339.2 | 1339.2 | 766.8 | 765 | 103.2 | 674.88 | 674.88 | 375.36 | 375.36 | 547.2 | 546.48 | 0 | 0 | 13.92 | 147.96 | 141.84 | 136.08
02 - 03 | 1.952 | 1.952 | 17.952 | 17.984 | 99.2 | 0 | 1314 | 1315.8 | 745.2 | 747 | 102 | 672 | 672 | 364.8 | 364.8 | 528.48 | 529.2 | 0 | 0 | 13.92 | 147.6 | 136.08 | 131.76
03 - 04 | 1.952 | 1.952 | 18.048 | 18.032 | 106.4 | 0 | 1270.8 | 1269 | 730.8 | 727.2 | 109.44 | 619.2 | 618.72 | 358.08 | 358.08 | 541.44 | 540.72 | 0 | 0 | 20.64 | 132.12 | 140.4 | 126
04 - 05 | 1.984 | 1.968 | 18.112 | 18.112 | 96.8 | 0 | 1256.4 | 1256.4 | 662.4 | 664.2 | 99.6 | 677.76 | 677.76 | 352.32 | 352.8 | 540 | 540.72 | 0 | 0 | 31.2 | 134.28 | 76.32 | 75.6
05 - 06 | 1.952 | 1.952 | 17.984 | 17.968 | 106.8 | 0 | 1321.2 | 1321.2 | 698.4 | 698.4 | 109.68 | 738.24 | 738.24 | 377.28 | 376.8 | 568.8 | 568.08 | 0 | 0 | 36.96 | 136.44 | 62.64 | 71.28
06 - 07 | 1.92 | 1.936 | 17.824 | 17.84 | 111.6 | 0 | 1418.4 | 1420.2 | 756 | 756 | 114.48 | 795.84 | 796.32 | 440.64 | 440.64 | 630.72 | 630.72 | 0 | 0 | 40.32 | 140.04 | 43.92 | 59.76
07 - 08 | 1.952 | 1.936 | 17.728 | 17.728 | 109.2 | 0 | 1522.8 | 1522.8 | 824.4 | 822.6 | 112.32 | 853.44 | 852.48 | 493.44 | 492.96 | 678.24 | 678.24 | 0 | 0 | 40.8 | 146.88 | 42.48 | 67.68
08 - 09 | 1.856 | 1.856 | 17.184 | 17.168 | 106.8 | 0 | 2073.6 | 2073.6 | 1224 | 1225.8 | 109.68 | 1059.84 | 1060.8 | 549.12 | 550.08 | 771.84 | 772.56 | 0 | 0 | 57.12 | 290.16 | 198 | 275.04
09 - 10 | 1.888 | 1.888 | 17.472 | 17.472 | 103.6 | 0 | 2185.2 | 2185.2 | 1285.2 | 1287 | 106.32 | 1097.28 | 1096.8 | 576 | 575.52 | 839.52 | 838.8 | 0 | 0 | 64.8 | 313.92 | 200.16 | 288.72
10 - 11 | 1.984 | 2 | 18.656 | 18.656 | 104.8 | 0 | 2160 | 2160 | 1249.2 | 1247.4 | 107.76 | 1042.56 | 1042.56 | 590.4 | 590.4 | 912.96 | 912.96 | 0 | 0 | 37.44 | 282.24 | 185.76 | 265.68
11 - 12 | 2.016 | 2.016 | 18.656 | 18.672 | 90.4 | 0 | 2178 | 2176.2 | 1242 | 1243.8 | 93.84 | 1062.72 | 1062.24 | 560.64 | 561.12 | 876.96 | 876.96 | 0 | 0 | 43.68 | 297.72 | 208.08 | 290.16
12 - 13 | 2.048 | 2.048 | 19.136 | 19.136 | 100.4 | 0 | 1962 | 1963.8 | 1112.4 | 1110.6 | 103.2 | 969.6 | 970.08 | 561.6 | 561.12 | 848.16 | 848.16 | 0 | 0 | 50.88 | 245.88 | 143.28 | 197.28
13 - 14 | 2.048 | 2.048 | 18.912 | 18.912 | 98.4 | 0 | 2181.6 | 2179.8 | 1274.4 | 1276.2 | 101.76 | 1042.56 | 1043.04 | 564.48 | 565.44 | 869.76 | 869.76 | 0 | 0 | 75.84 | 325.8 | 206.64 | 283.68
14 - 15 | 2.048 | 2.032 | 18.848 | 18.848 | 99.6 | 0 | 2152.8 | 2152.8 | 1292.4 | 1290.6 | 102.72 | 992.64 | 991.68 | 586.56 | 586.08 | 878.4 | 878.4 | 0 | 0 | 70.08 | 308.88 | 227.52 | 290.16
15 - 16 | 2.048 | 2.048 | 18.944 | 18.944 | 110.4 | 0 | 2196 | 2197.8 | 1299.6 | 1301.4 | 113.52 | 1056.96 | 1057.44 | 598.08 | 597.6 | 888.48 | 887.76 | 0 | 0 | 53.76 | 303.48 | 212.4 | 285.12
16 - 17 | 2.016 | 2.032 | 18.976 | 18.96 | 126.8 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 1328.4 | 1328.4 | 129.84 | 1213.44 | 1213.92 | 656.64 | 657.6 | 920.16 | 920.88 | 0 | 0 | 32.16 | 295.2 | 149.76 | 245.52
17 - 18 | 2.08 | 2.08 | 19.168 | 19.168 | 125.6 | 0 | 2214 | 2214 | 1360.8 | 1359 | 128.88 | 1090.56 | 1090.56 | 683.52 | 683.04 | 897.12 | 897.12 | 0 | 0 | 59.04 | 298.8 | 182.16 | 245.52
18 - 19 | 1.952 | 1.936 | 17.856 | 17.872 | 117.6 | 0 | 2048.4 | 2046.6 | 1260 | 1258.2 | 120.72 | 995.52 | 995.04 | 660.48 | 660 | 856.8 | 857.52 | 0 | 0 | 40.8 | 243.72 | 180 | 234
19 - 20 | 1.92 | 1.92 | 17.792 | 17.792 | 122 | 0 | 2005.2 | 2007 | 1288.8 | 1292.4 | 125.28 | 950.4 | 950.88 | 648.96 | 648.96 | 786.24 | 786.24 | 0 | 0 | 76.8 | 276.84 | 205.2 | 239.04
20 - 21 | 1.92 | 1.936 | 17.888 | 17.872 | 114.4 | 0 | 1940.4 | 1940.4 | 1263.6 | 1261.8 | 117.12 | 904.32 | 903.84 | 632.64 | 633.12 | 751.68 | 751.68 | 0 | 0 | 82.56 | 270.72 | 216.72 | 239.76
21 - 22 | 1.984 | 1.968 | 18.08 | 18.096 | 108.4 | 0 | 1792.8 | 1792.8 | 1126.8 | 1126.8 | 111.84 | 890.88 | 890.88 | 619.2 | 618.72 | 712.8 | 712.8 | 0 | 0 | 56.64 | 233.28 | 149.76 | 162
22 - 23 | 1.952 | 1.968 | 18.144 | 18.128 | 108.8 | 0 | 1756.8 | 1755 | 1141.2 | 1143 | 111.6 | 777.6 | 778.08 | 531.84 | 532.32 | 666.72 | 666.72 | 0 | 0 | 98.88 | 271.44 | 224.64 | 224.64
23 - 00 | 1.952 | 1.952 | 17.952 | 17.952 | 101.6 | 0 | 1695.6 | 1695.6 | 1062 | 1062 | 104.4 | 761.28 | 761.28 | 450.24 | 449.76 | 624.96 | 624.24 | 0 | 0 | 96.96 | 274.68 | 225.36 | 231.12
Сумма | 47.328 | 47.344 | 437.504 | 437.488 | 2572.4 | 0 | 43765.2 | 43765.2 | 25884 | 25885.8 | 2644.8 | 21641.28 | 21641.28 | 12626.88 | 12626.88 | 17704.8 | 17704.8 | 0 | 0 | 1236.96 | 5719.32 | 3948.48 | 4853.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч