## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 20 | 0 | 763.2 | 765 | 241.2 | 241.2 | 30.24 | 241.92 | 241.44 | 74.88 | 75.36 | 103.68 | 104.4 | 0 | 0 | 59.04 | 144 | 368.64 | 20.88
01 - 02 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 687.6 | 685.8 | 151.2 | 149.4 | 30.24 | 253.44 | 253.44 | 72 | 72 | 103.68 | 102.96 | 0 | 0 | 11.52 | 99 | 326.16 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 684 | 684 | 147.6 | 147.6 | 29.52 | 264.96 | 264.96 | 71.04 | 71.04 | 99.36 | 100.08 | 0 | 0 | 11.04 | 100.44 | 317.52 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 658.8 | 660.6 | 133.2 | 135 | 30.72 | 247.68 | 247.68 | 70.08 | 69.6 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 1.92 | 89.28 | 321.12 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 630 | 628.2 | 93.6 | 91.8 | 30 | 264.96 | 265.44 | 70.08 | 70.56 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0.48 | 87.84 | 272.88 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 20 | 0 | 601.2 | 603 | 79.2 | 81 | 30.24 | 248.64 | 248.16 | 72.96 | 72.48 | 100.8 | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 84.24 | 264.24 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 576 | 574.2 | 64.8 | 64.8 | 30.48 | 240 | 240 | 75.84 | 75.84 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 82.44 | 244.8 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 630 | 630 | 86.4 | 84.6 | 29.04 | 288.96 | 288.96 | 85.44 | 85.44 | 105.12 | 105.84 | 0 | 0 | 1.44 | 88.2 | 242.64 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 16 | 0 | 1072.8 | 1072.8 | 367.2 | 369 | 25.44 | 464.64 | 464.64 | 85.44 | 85.92 | 154.08 | 154.08 | 0 | 0 | 88.8 | 209.16 | 370.8 | 56.16
09 - 10 |  |  |  |  | 13.6 | 0 | 1159.2 | 1157.4 | 403.2 | 403.2 | 23.04 | 516.48 | 516.96 | 90.24 | 89.76 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 97.92 | 226.44 | 387.36 | 72.72
10 - 11 |  |  |  |  | 17.6 | 0 | 1159.2 | 1162.8 | 403.2 | 401.4 | 28.56 | 506.88 | 506.4 | 111.36 | 111.36 | 177.12 | 176.4 | 0 | 0 | 81.12 | 209.52 | 406.8 | 69.84
11 - 12 |  |  |  |  | 16.4 | 0 | 1224 | 1222.2 | 442.8 | 442.8 | 27.84 | 517.44 | 517.44 | 107.52 | 107.52 | 181.44 | 181.44 | 0 | 0 | 96.48 | 228.6 | 434.16 | 87.12
12 - 13 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 1069.2 | 1071 | 338.4 | 340.2 | 31.44 | 479.04 | 479.52 | 121.92 | 122.4 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 68.64 | 189.72 | 372.96 | 38.88
13 - 14 |  |  |  |  | 18.8 | 0 | 1281.6 | 1279.8 | 493.2 | 491.4 | 30 | 538.56 | 538.08 | 121.92 | 121.92 | 191.52 | 191.52 | 0 | 0 | 127.68 | 263.88 | 432 | 84.24
14 - 15 |  |  |  |  | 18 | 0 | 1213.2 | 1215 | 475.2 | 478.8 | 30 | 474.24 | 474.24 | 125.76 | 125.76 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 121.92 | 248.4 | 439.2 | 82.08
15 - 16 |  |  |  |  | 20 | 0 | 1216.8 | 1216.8 | 471.6 | 468 | 31.92 | 493.44 | 493.92 | 124.8 | 124.8 | 184.32 | 185.04 | 0 | 0 | 105.12 | 237.6 | 439.92 | 82.8
16 - 17 |  |  |  |  | 24.8 | 0 | 1242 | 1240.2 | 435.6 | 435.6 | 37.44 | 567.36 | 567.36 | 128.64 | 128.64 | 197.28 | 196.56 | 0 | 0 | 84.48 | 225 | 399.6 | 54.72
17 - 18 |  |  |  |  | 26 | 0 | 1188 | 1188 | 471.6 | 471.6 | 38.88 | 469.44 | 468.96 | 134.4 | 133.92 | 178.56 | 178.56 | 0 | 0 | 116.64 | 241.92 | 432.72 | 65.52
18 - 19 |  |  |  |  | 21.6 | 0 | 946.8 | 948.6 | 316.8 | 318.6 | 31.68 | 379.2 | 379.2 | 101.76 | 102.24 | 138.24 | 138.96 | 0 | 0 | 64.32 | 168.48 | 373.68 | 38.88
19 - 20 |  |  |  |  | 20.8 | 0 | 975.6 | 975.6 | 378 | 376.2 | 31.2 | 337.92 | 338.4 | 96 | 96 | 141.12 | 140.4 | 0 | 0 | 102.24 | 205.92 | 401.04 | 50.4
20 - 21 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 957.6 | 955.8 | 360 | 360 | 30.24 | 337.92 | 337.44 | 94.08 | 94.08 | 129.6 | 130.32 | 0 | 0 | 98.88 | 201.96 | 396 | 43.2
21 - 22 |  |  |  |  | 21.2 | 0 | 849.6 | 849.6 | 266.4 | 266.4 | 31.2 | 317.76 | 317.76 | 95.04 | 95.04 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 70.56 | 168.12 | 345.6 | 19.44
22 - 23 |  |  |  |  | 20.8 | 0 | 925.2 | 927 | 363.6 | 363.6 | 30.96 | 283.2 | 283.2 | 92.16 | 91.68 | 125.28 | 124.56 | 0 | 0 | 110.88 | 207.72 | 415.44 | 39.6
23 - 00 |  |  |  |  | 20 | 0 | 903.6 | 903.6 | 342 | 343.8 | 30 | 267.84 | 268.32 | 77.76 | 78.24 | 120.96 | 120.96 | 0 | 0 | 114.24 | 209.52 | 406.8 | 33.84
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 22615.2 | 22617 | 7326 | 7326 | 730.32 | 9001.92 | 9001.92 | 2301.12 | 2301.6 | 3365.28 | 3365.28 | 0 | 0 | 1635.36 | 4217.4 | 8812.08 | 940.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч