## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 27.6 | 36.925 | 3160 | 3012 | 363.2 | 204.8 | 1099.2 | 1099.5 | 676.8 | 677.2 | 816 | 816 | 136.5 | 192.9 | 447.6 | 447.3 | 199.6 | 25.35 | 146.8 | 131 | 80 | 979.6 | 37.5 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5075.4 | 9248.8 | 9253.2 | 0 | 0 | 0 | 9530.4 | 9530.4 | 0 |  | 8804.4 |  | 0 | 0 | 12302.4 | 12302.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 11299.2 | 11325.6 | 0 | 0 | 2065 | 1999.2 | 2074.8 | 2074.8 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 1845.2 | 1846.6 | 0
01 - 02 | 27.575 | 47.2 | 3082 | 2910 | 362 | 166.4 | 1095.6 | 1095.3 | 652 | 651.2 | 787.2 | 788.4 | 133.5 | 180 | 429 | 429 | 194.8 | 23.85 | 144 | 122.8 | 78 | 962.8 | 38.4 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5121.6 | 5002.8 | 12804 | 12804 | 0 | 0 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 0 |  | 7418.4 |  | 0 | 0 | 13648.8 | 13648.8 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6441.6 | 6428.4 | 0 | 0 | 2058 | 2020.2 | 2094.4 | 2095.8 | 0 | 168 | 166.6 | 0 | 1831.2 | 1829.8 | 0
02 - 03 | 27.5 | 43.275 | 3054 | 2934 | 356.8 | 164 | 1074.6 | 1074.6 | 639.2 | 639.6 | 775.2 | 775.2 | 138.9 | 185.7 | 442.2 | 442.5 | 196.4 | 22.2 | 137.2 | 118.4 | 80.8 | 974.4 | 37.5 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.8 | 4989.6 | 16508.8 | 16504.4 | 0 | 0 | 0 | 10282.8 | 10282.8 | 0 |  | 9622.8 |  | 0 | 0 | 12698.4 | 12698.4 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6019.2 | 6032.4 | 0 | 0 | 2100 | 1986.6 | 2060.8 | 2059.4 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 1867.6 | 1869 | 0
03 - 04 | 27.55 | 41.475 | 3008 | 2907 | 358 | 165.6 | 1067.4 | 1067.4 | 647.2 | 647.2 | 770.4 | 769.2 | 138.3 | 219.3 | 419.4 | 419.4 | 194.8 | 21.3 | 139.2 | 122.2 | 76.4 | 928.4 | 37.5 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5042.4 | 16280 | 16284.4 | 0 | 0 | 0 | 10388.4 | 10395 | 0 |  | 9781.2 |  | 0 | 0 | 13728 | 13728 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7365.6 | 7339.2 | 0 | 0 | 2226 | 2070.6 | 2144.8 | 2146.2 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 1971.2 | 1969.8 | 0
04 - 05 | 27.6 | 40.525 | 3052 | 3060 | 356.8 | 163.2 | 1101 | 1101 | 695.2 | 695.2 | 780 | 781.2 | 136.2 | 284.1 | 440.4 | 440.4 | 194.8 | 21.3 | 137.2 | 132.2 | 78 | 935.6 | 37.5 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372.4 | 5306.4 | 16068.8 | 16064.4 | 0 | 0 | 0 | 9794.4 | 9787.8 | 0 |  | 9094.8 |  | 0 | 0 | 13596 | 13596 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 5676 | 5689.2 | 0 | 0 | 2345 | 2179.8 | 2259.6 | 2258.2 | 0 | 196 | 196 | 0 | 2069.2 | 2070.6 | 0
05 - 06 | 27.375 | 34.3 | 3216 | 3366 | 374.8 | 214.4 | 1259.4 | 1259.4 | 842.4 | 842 | 873.6 | 872.4 | 141.6 | 307.8 | 472.8 | 472.5 | 190.4 | 22.8 | 150.8 | 144.6 | 86.8 | 847.6 | 37.5 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 5742 | 16904.8 | 16909.2 | 0 | 0 | 0 | 10942.8 | 10942.8 | 0 |  | 10269.6 |  | 0 | 0 | 13648.8 | 13648.8 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6547.2 | 6560.4 | 0 | 0 | 2429 | 2297.4 | 2385.6 | 2385.6 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 2153.2 | 2153.2 | 0
06 - 07 | 27.275 | 37.6 | 3410 | 3801 | 423.6 | 169.6 | 1389 | 1388.7 | 976 | 976 | 996 | 997.2 | 152.1 | 315.9 | 519 | 519.3 | 244.2 | 24 | 150.8 | 166.2 | 97.6 | 838.8 | 38.4 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012.6 | 6303 | 13305.6 | 13305.6 | 0 | 0 | 0 | 11061.6 | 11061.6 | 0 |  | 10375.2 |  | 0 | 0 | 10876.8 | 10876.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 6890.4 | 6877.2 | 0 | 0 | 2639 | 2440.2 | 2528.4 | 2527 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 2338 | 2336.6 | 0
07 - 08 | 25.625 | 37.75 | 3684 | 4101 | 454.8 | 170.4 | 1569.6 | 1569.6 | 1125.6 | 1126 | 1123.2 | 1123.2 | 154.8 | 308.1 | 534 | 534 | 247.4 | 26.1 | 167.2 | 169 | 94.4 | 877.2 | 57.3 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 6672.6 | 10700.8 | 10696.4 | 0 | 0 | 0 | 11774.4 | 11774.4 | 0 |  | 11127.6 |  | 0 | 0 | 7233.6 | 7233.6 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6811.2 | 6811.2 | 0 | 0 | 2702 | 2507.4 | 2595.6 | 2598.4 | 0 | 215.6 | 217 | 0 | 2394 | 2395.4 | 0
08 - 09 | 24.825 | 39.075 | 3708 | 4506 | 543.6 | 216.8 | 1611.6 | 1611.3 | 1358.4 | 1357.6 | 1183.2 | 1182 | 140.4 | 285.3 | 687 | 686.4 | 254.2 | 29.25 | 151.6 | 151.2 | 96.8 | 748 | 59.4 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448.2 | 7154.4 | 1936 | 1940.4 | 1619.2 | 0 | 0 | 11022 | 11022 | 0 |  | 10639.2 |  | 3326.4 | 3326.4 | 1848 | 1861.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 2765 | 2578.8 | 2674 | 2672.6 | 0 | 204.4 | 203 | 0 | 2503.2 | 2503.2 | 0
09 - 10 | 24.85 | 42.075 | 3758 | 4596 | 532.8 | 215.2 | 1563.6 | 1563.9 | 1400 | 1400 | 1195.2 | 1195.2 | 138 | 270.6 | 721.8 | 722.4 | 250.8 | 27.9 | 143.2 | 157.6 | 91.2 | 865.6 | 60.3 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.2 | 7128 | 167.2 | 162.8 | 2714.8 | 0 | 0 | 10441.2 | 10434.6 | 0 |  | 10071.6 |  | 4778.4 | 4765.2 | 79.2 | 66 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 5464.8 | 5464.8 | 0 | 0 | 2765 | 2465.4 | 2556.4 | 2556.4 | 0 | 210 | 210 | 0 | 2486.4 | 2486.4 | 0
10 - 11 | 24.375 | 35 | 3750 | 4365 | 488 | 180 | 1540.8 | 1540.8 | 1354.4 | 1354.8 | 1166.4 | 1167.6 | 134.4 | 223.2 | 670.2 | 669.9 | 269.4 | 27.3 | 135.6 | 163.8 | 87.6 | 944.8 | 59.1 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309.6 | 6864 | 176 | 180.4 | 2301.2 | 0 | 0 | 9240 | 9246.6 | 0 |  | 9081.6 |  | 211.2 | 224.4 | 897.6 | 910.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8659.2 | 8672.4 | 0 | 0 | 2590 | 2431.8 | 2522.8 | 2522.8 | 0 | 196 | 197.4 | 0 | 2329.6 | 2328.2 | 0
11 - 12 | 24.525 | 30.4 | 3644 | 4278 | 491.2 | 166.4 | 1456.2 | 1456.5 | 1300.8 | 1300.8 | 1140 | 1140 | 138.6 | 248.7 | 682.8 | 682.8 | 269.6 | 30.15 | 136.4 | 159.6 | 82.4 | 937.2 | 57.3 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6263.4 | 6771.6 | 1601.6 | 1601.6 | 492.8 | 0 | 0 | 9675.6 | 9682.2 | 0 |  | 9438 |  | 105.6 | 92.4 | 3168 | 3168 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 8738.4 | 8725.2 | 0 | 0 | 2653 | 2419.2 | 2506 | 2506 | 0 | 196 | 196 | 0 | 2377.2 | 2378.6 | 0
12 - 13 | 24.675 | 33.075 | 3760 | 4068 | 488.8 | 168 | 1448.4 | 1448.1 | 1248.8 | 1248.8 | 1152 | 1152 | 140.4 | 225 | 549 | 549 | 263.8 | 29.25 | 139.2 | 171 | 96 | 1056 | 38.1 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6553.8 | 2393.6 | 2393.6 | 330 | 0 | 0 | 7378.8 | 7372.2 | 0 |  | 6943.2 |  | 0 | 0 | 8104.8 | 8091.6 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | 0 | 2604 | 2410.8 | 2500.4 | 2500.4 | 0 | 182 | 180.6 | 0 | 2368.8 | 2367.4 | 0
13 - 14 | 24.675 | 28.3 | 3912 | 4086 | 453.6 | 213.6 | 1467.6 | 1467.6 | 1193.6 | 1194 | 1118.4 | 1117.2 | 141.3 | 238.5 | 660 | 660.3 | 271.4 | 29.1 | 142.4 | 166 | 84.8 | 1168.4 | 38.7 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553.8 | 6580.2 | 536.8 | 536.8 | 1003.2 | 0 | 0 | 7326 | 7326 | 0 |  | 6877.2 |  | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 7629.6 | 7629.6 | 0 | 0 | 2674 | 2431.8 | 2520 | 2521.4 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 2419.2 | 2419.2 | 0
14 - 15 | 24.425 | 37.375 | 4030 | 4191 | 514.8 | 180.8 | 1507.2 | 1507.2 | 1217.6 | 1217.6 | 1116 | 1116 | 129.6 | 251.1 | 715.2 | 714.9 | 269 | 31.5 | 146.8 | 183.8 | 89.6 | 1200.4 | 40.8 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 6652.8 | 2173.6 | 2173.6 | 246.4 | 0 | 0 | 9464.4 | 9464.4 | 0 |  | 9094.8 |  | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7550.4 | 7563.6 | 0 | 0 | 2646 | 2389.8 | 2478 | 2476.6 | 0 | 182 | 183.4 | 0 | 2410.8 | 2410.8 | 0
15 - 16 | 25.525 | 45.025 | 4118 | 4365 | 536.8 | 168 | 1587 | 1587 | 1280 | 1280.4 | 1185.6 | 1184.4 | 135 | 263.7 | 666 | 666 | 261.6 | 33.15 | 155.6 | 185.4 | 91.6 | 1194 | 58.8 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 6850.8 | 1267.2 | 1267.2 | 343.2 | 0 | 0 | 8778 | 8784.6 | 0 |  | 8421.6 |  | 26.4 | 26.4 | 2983.2 | 2983.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 0 | 0 | 2667 | 2410.8 | 2500.4 | 2501.8 | 0 | 207.2 | 205.8 | 0 | 2391.2 | 2392.6 | 0
16 - 17 | 26.075 | 44 | 4396 | 4737 | 544.8 | 201.6 | 1728.6 | 1728.9 | 1378.4 | 1378 | 1300.8 | 1300.8 | 151.2 | 290.4 | 729.6 | 729.6 | 272 | 38.55 | 173.2 | 187.6 | 108.8 | 1252 | 40.2 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7055.4 | 7365.6 | 1513.6 | 1509.2 | 180.4 | 0 | 0 | 9319.2 | 9312.6 | 0 |  | 8962.8 |  | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 5834.4 | 5821.2 | 0 | 0 | 2695 | 2553.6 | 2643.2 | 2643.2 | 0 | 218.4 | 219.8 | 0 | 2385.6 | 2382.8 | 0
17 - 18 | 26.225 | 44.175 | 4364 | 4641 | 545.6 | 227.2 | 1714.2 | 1713.9 | 1339.2 | 1339.6 | 1348.8 | 1350 | 162 | 294.6 | 636 | 636.3 | 271.8 | 36.9 | 162 | 186.6 | 104.4 | 1222 | 38.4 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7055.4 | 7372.2 | 3203.2 | 3203.2 | 176 | 0 | 0 | 8804.4 | 8804.4 | 0 |  | 8421.6 |  | 0 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 4672.8 | 4686 | 0 | 0 | 2730 | 2658.6 | 2758 | 2756.6 | 0 | 218.4 | 217 | 0 | 2430.4 | 2433.2 | 0
18 - 19 | 26 | 46.4 | 4220 | 4539 | 478.8 | 192 | 1716 | 1716 | 1241.6 | 1241.2 | 1408.8 | 1410 | 167.1 | 267 | 569.4 | 569.1 | 268.6 | 36.9 | 164 | 171.6 | 109.2 | 1194.4 | 37.8 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6936.6 | 7260 | 123.2 | 127.6 | 1020.8 | 0 | 0 | 11206.8 | 11206.8 | 0 |  | 10678.8 |  | 1425.6 | 1425.6 | 396 | 409.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | 0 | 2751 | 2646 | 2744 | 2744 | 0 | 207.2 | 208.6 | 0 | 2466.8 | 2465.4 | 0
19 - 20 | 26.45 | 38.25 | 4062 | 4413 | 473.6 | 176.8 | 1705.2 | 1705.5 | 1156 | 1155.6 | 1368 | 1368 | 170.4 | 283.2 | 567.6 | 567.6 | 271.6 | 36.15 | 163.2 | 155.6 | 109.2 | 1081.6 | 38.7 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 7101.6 | 1381.6 | 1381.6 | 136.4 | 0 | 0 | 11233.2 | 11233.2 | 0 |  | 10652.4 |  | 422.4 | 422.4 | 396 | 396 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7392 | 7378.8 | 0 | 0 | 2702 | 2620.8 | 2710.4 | 2711.8 | 0 | 204.4 | 204.4 | 0 | 2427.6 | 2429 | 0
20 - 21 | 28.3 | 34.85 | 3976 | 4335 | 474 | 170.4 | 1683.6 | 1683.6 | 1107.2 | 1108 | 1339.2 | 1339.2 | 182.7 | 262.2 | 574.8 | 575.1 | 276.6 | 33.9 | 168.4 | 145.2 | 112.4 | 1021.2 | 39.6 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.4 | 6897 | 1487.2 | 1491.6 | 158.4 | 0 | 0 | 9385.2 | 9391.8 | 0 |  | 8632.8 |  | 52.8 | 66 | 2534.4 | 2521.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6309.6 | 6309.6 | 0 | 0 | 2625 | 2490.6 | 2587.2 | 2585.8 | 0 | 201.6 | 200.2 | 0 | 2349.2 | 2347.8 | 0
21 - 22 | 28.575 | 40.525 | 3582 | 4101 | 451.2 | 170.4 | 1575 | 1575 | 1021.6 | 1020.8 | 1255.2 | 1255.2 | 167.7 | 239.7 | 561.6 | 561.6 | 270.2 | 32.4 | 154.8 | 137.8 | 101.6 | 786.8 | 39.6 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 6560.4 | 5913.6 | 5913.6 | 0 | 0 | 0 | 10177.2 | 10170.6 | 0 |  | 9306 |  | 0 | 0 | 3907.2 | 3920.4 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 0 | 0 | 2499 | 2389.8 | 2475.2 | 2475.2 | 0 | 190.4 | 191.8 | 0 | 2245.6 | 2245.6 | 0
22 - 23 | 28.15 | 44.925 | 3306 | 3759 | 419.2 | 164 | 1428 | 1427.7 | 912 | 912.8 | 1104 | 1102.8 | 163.5 | 219.9 | 518.4 | 518.1 | 263.2 | 29.55 | 149.2 | 135.2 | 97.6 | 710 | 39.6 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689.2 | 6091.8 | 9011.2 | 9002.4 | 0 | 0 | 0 | 10282.8 | 10276.2 | 0 |  | 9411.6 |  | 0 | 0 | 6626.4 | 6626.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 5887.2 | 5887.2 | 0 | 0 | 2415 | 2263.8 | 2343.6 | 2345 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 2164.4 | 2165.8 | 0
23 - 00 | 27.9 | 48.825 | 3076 | 3255 | 382 | 182.4 | 1215.6 | 1215.6 | 726.4 | 726 | 885.6 | 886.8 | 156.9 | 203.1 | 478.8 | 478.8 | 220.8 | 27.45 | 156.4 | 126.6 | 90.4 | 754.8 | 55.8 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 5458.2 | 12416.8 | 12416.8 | 0 | 0 | 0 | 11378.4 | 11385 | 0 |  | 10428 |  | 0 | 0 | 8395.2 | 8395.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 7233.6 | 7246.8 | 0 | 0 | 2247 | 2137.8 | 2214.8 | 2213.4 | 0 | 179.2 | 177.8 | 0 | 2016 | 2014.6 | 0
Сумма | 633.65 | 951.325 | 87328 | 94326 | 10868.8 | 4412 | 34604.4 | 34604.1 | 25490.4 | 25490.4 | 26188.8 | 26190 | 3551.1 | 6060 | 13692.6 | 13692.3 | 5887 | 696.3 | 3615.2 | 3691 | 2225.6 | 23481.6 | 1063.8 | 15608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147213 | 152796.6 | 157124 | 157124 | 10722.8 | 0 | 0 | 237045.6 | 237045.6 | 0 | 0 | 223555.2 | 0 | 10348.8 | 10348.8 | 153014.4 | 153027.6 | 1742.4 | 1755.6 | 0 | 0 | 167085.6 | 167112 | 0 | 0 | 60592 | 56800.8 | 58878.4 | 58878.4 | 0 | 4676 | 4674.6 | 0 | 54241.6 | 54241.6 | 0
0.9796
0.9628
0.9744
0.9284
0.9356
0.8476
0.8388
0.8772
0.748
0.8656
0.9448
0.9372
1.056
1.1684
1.2004
1.194
1.252
1.222
1.1944
1.0816
1.0212
0.7868
0.71
0.7548
23.4816
0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч