## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  |  | 1226 | 1512 | 236 | 9.6 | 480 | 479.7 | 360 | 360 | 391.2 | 392.4 | 53.1 | 107.4 | 343.8 | 343.5 | 92.4 | 7.05 | 50.4 | 90.2 | 42 | 279.6 | 31.5 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2237.4 | 6916.8 | 6916.8 | 0 | 0 | 0 | 14005.2 | 14011.8 | 0 |  | 14691.6 |  | 10375.2 | 10375.2 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 6837.6 | 6837.6 | 0 | 0 | 665 | 609 | 579.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 621.6 | 621.6 | 0
01 - 02 |  |  | 1226 | 1521 | 240.8 | 8.8 | 498 | 498 | 364 | 364 | 396 | 397.2 | 53.1 | 98.7 | 342.6 | 342.3 | 92.6 | 6.9 | 50.4 | 97.6 | 44.4 | 251.6 | 32.1 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 2296.8 | 6344.8 | 6344.8 | 0 | 0 | 0 | 12513.6 | 12520.2 | 0 |  | 13213.2 |  | 10850.4 | 10850.4 | 0 | 0 | 158.4 | 184.8 | 0 | 0 | 3564 | 3550.8 | 0 | 0 | 693 | 655.2 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 21 | 646.8 | 646.8 | 0
02 - 03 |  |  | 1214 | 1536 | 237.6 | 8.8 | 490.2 | 489.9 | 361.6 | 361.6 | 391.2 | 391.2 | 52.8 | 101.7 | 361.8 | 362.1 | 92.2 | 7.2 | 48.8 | 101.4 | 43.2 | 250 | 31.5 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.4 | 2310 | 5684.8 | 5684.8 | 0 | 0 | 0 | 12328.8 | 12322.2 | 0 |  | 13147.2 |  | 11985.6 | 11972.4 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 2508 | 2521.2 | 0 | 0 | 700 | 655.2 | 627.2 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 658 | 659.4 | 0
03 - 04 |  |  | 1196 | 1515 | 238 | 9.6 | 490.2 | 490.8 | 361.6 | 361.6 | 396 | 394.8 | 56.4 | 112.5 | 326.4 | 326.4 | 92.4 | 6.15 | 49.2 | 96.8 | 42.8 | 233.6 | 31.8 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.6 | 2296.8 | 4004 | 4008.4 | 0 | 0 | 0 | 12196.8 | 12196.8 | 0 |  | 13002 |  | 12117.6 | 12130.8 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3960 | 3946.8 | 0 | 0 | 742 | 663.6 | 635.6 | 635.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 9.8 | 672 | 673.4 | 0
04 - 05 |  |  | 1204 | 1581 | 240.8 | 8.8 | 495.6 | 495.3 | 363.2 | 363.2 | 391.2 | 392.4 | 55.8 | 151.2 | 354 | 354.3 | 93.2 | 6.15 | 49.6 | 107.2 | 44 | 224 | 32.1 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.4 | 2475 | 3555.2 | 3550.8 | 0 | 0 | 0 | 11589.6 | 11589.6 | 0 |  | 12328.8 |  | 12381.6 | 12368.4 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 2244 | 2257.2 | 26.4 | 13.2 | 812 | 760.2 | 733.6 | 732.2 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 733.6 | 732.2 | 0
05 - 06 |  |  | 1256 | 1746 | 241.2 | 9.6 | 556.2 | 556.2 | 452.8 | 452.8 | 439.2 | 438 | 52.5 | 161.7 | 376.8 | 376.2 | 87.6 | 5.85 | 50.4 | 114.6 | 45.2 | 213.2 | 31.2 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.6 | 2646.6 | 4021.6 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 12051.6 | 12051.6 | 0 |  | 12843.6 |  | 11404.8 | 11418 | 0 | 0 | 158.4 | 184.8 | 0 | 0 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 861 | 739.2 | 711.2 | 712.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 772.8 | 774.2 | 0
06 - 07 |  |  | 1252 | 1740 | 238 | 8.8 | 538.2 | 537.9 | 464 | 463.6 | 429.6 | 429.6 | 51.3 | 165.9 | 355.2 | 355.8 | 115 | 5.1 | 50.4 | 107.4 | 43.6 | 213.6 | 31.5 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.6 | 2666.4 | 7145.6 | 7145.6 | 0 | 0 | 0 | 12394.8 | 12394.8 | 0 |  | 13120.8 |  | 9345.6 | 9332.4 | 0 | 0 | 184.8 | 158.4 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | 0 | 13.2 | 917 | 739.2 | 708.4 | 707 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 803.6 | 802.2 | 0
07 - 08 |  |  | 1310 | 1767 | 248 | 8.8 | 578.4 | 578.7 | 505.6 | 506 | 453.6 | 453.6 | 51.9 | 156.6 | 325.8 | 325.8 | 115.2 | 5.85 | 54.8 | 107.4 | 39.2 | 218 | 40.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2725.8 | 10322.4 | 10318 | 0 | 0 | 0 | 13332 | 13332 | 0 |  | 14203.2 |  | 7972.8 | 7986 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 952 | 743.4 | 714 | 714 | 0 | 11.2 | 9.8 | 0 | 837.2 | 837.2 | 0
08 - 09 |  |  | 1412 | 1983 | 328 | 12 | 624 | 624 | 576 | 576 | 436.8 | 438 | 47.4 | 150.6 | 504.6 | 504 | 119.2 | 7.35 | 47.6 | 104.2 | 34 | 196.4 | 39.9 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.6 | 3029.4 | 10014.4 | 10018.8 | 0 | 0 | 0 | 12856.8 | 12850.2 | 0 |  | 13688.4 |  | 7048.8 | 7035.6 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 3273.6 | 3286.8 | 0 | 0 | 987 | 789.6 | 758.8 | 760.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 890.4 | 889 | 0
09 - 10 |  |  | 1358 | 1983 | 320 | 10.4 | 570.6 | 570.6 | 549.6 | 549.2 | 412.8 | 411.6 | 42 | 142.2 | 580.2 | 580.2 | 117.6 | 8.85 | 41.2 | 107.2 | 32.8 | 210 | 39.6 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 2983.2 | 11158.4 | 11158.4 | 0 | 0 | 0 | 10177.2 | 10183.8 | 0 |  | 10797.6 |  | 3669.6 | 3669.6 | 1452 | 1438.8 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1610.4 | 1597.2 | 105.6 | 92.4 | 938 | 747.6 | 719.6 | 719.6 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 848.4 | 849.8 | 0
10 - 11 |  |  | 1372 | 1872 | 286.4 | 8.8 | 576.6 | 576.3 | 539.2 | 540 | 412.8 | 412.8 | 44.7 | 124.2 | 519.6 | 519.6 | 131.2 | 9.6 | 40.4 | 120.2 | 32.8 | 228 | 39.6 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 2877.6 | 10920.8 | 10925.2 | 0 | 0 | 0 | 7431.6 | 7431.6 | 0 |  | 7814.4 |  | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 184.8 | 158.4 | 0 | 0 | 3273.6 | 3273.6 | 0 | 13.2 | 854 | 772.8 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 786.8 | 786.8 | 0
11 - 12 |  |  | 1358 | 1872 | 299.2 | 9.6 | 553.8 | 553.8 | 499.2 | 498.8 | 400.8 | 402 | 47.4 | 119.4 | 546.6 | 547.2 | 130 | 9.75 | 39.6 | 109 | 32.8 | 234 | 38.7 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 2838 | 11264 | 11255.2 | 0 | 0 | 0 | 7972.8 | 7972.8 | 0 |  | 8408.4 |  | 0 | 0 | 3907.2 | 3907.2 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 2851.2 | 2838 | 26.4 | 13.2 | 861 | 743.4 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 795.2 | 793.8 | 0
12 - 13 |  |  | 1402 | 1662 | 304 | 7.2 | 547.8 | 547.8 | 491.2 | 491.2 | 417.6 | 417.6 | 56.7 | 115.5 | 363 | 363 | 131.2 | 10.05 | 40.8 | 99.6 | 37.6 | 285.6 | 30.3 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.8 | 2640 | 10850.4 | 10859.2 | 0 | 0 | 0 | 8619.6 | 8619.6 | 0 |  | 9015.6 |  | 316.8 | 330 | 2402.4 | 2402.4 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 3009.6 | 3036 | 0 | 0 | 917 | 768.6 | 742 | 740.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 854 | 855.4 | 0
13 - 14 |  |  | 1382 | 1815 | 270 | 9.6 | 558.6 | 559.2 | 492 | 492 | 400.8 | 399.6 | 47.1 | 137.1 | 514.8 | 514.5 | 135.2 | 10.8 | 41.2 | 84.2 | 34.4 | 297.6 | 30 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.6 | 2824.8 | 11642.4 | 11638 | 0 | 0 | 0 | 10098 | 10091.4 | 0 |  | 10586.4 |  | 211.2 | 224.4 | 369.6 | 369.6 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 3484.8 | 3471.6 | 0 | 0 | 980 | 802.2 | 775.6 | 775.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 14 | 901.6 | 901.6 | 0
14 - 15 |  |  | 1512 | 1893 | 336.8 | 10.4 | 568.2 | 568.2 | 510.4 | 510.4 | 403.2 | 403.2 | 45 | 135.6 | 582.6 | 582.6 | 139.2 | 10.2 | 40.4 | 118.4 | 36 | 314 | 30.6 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 2904 | 10304.8 | 10309.2 | 0 | 0 | 0 | 10045.2 | 10045.2 | 0 |  | 10665.6 |  | 924 | 897.6 | 105.6 | 105.6 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 13.2 | 973 | 785.4 | 756 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 893.2 | 891.8 | 0
15 - 16 |  |  | 1528 | 1932 | 339.6 | 11.2 | 591 | 590.7 | 540 | 540 | 420 | 421.2 | 45.9 | 159.3 | 495 | 495 | 138 | 10.8 | 44.8 | 125.4 | 36.4 | 297.6 | 40.8 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 2923.8 | 9433.6 | 9424.8 | 0 | 0 | 0 | 9530.4 | 9537 | 0 |  | 10032 |  | 1584 | 1584 | 0 | 13.2 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0 | 931 | 760.2 | 730.8 | 729.4 | 0 | 0 | 1.4 | 11.2 | 845.6 | 847 | 0
16 - 17 |  |  | 1642 | 2196 | 321.2 | 9.6 | 683.4 | 683.7 | 636.8 | 636.8 | 482.4 | 482.4 | 47.4 | 170.1 | 577.8 | 577.8 | 137.4 | 8.25 | 52 | 115.2 | 42.8 | 340 | 30.6 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 3214.2 | 10929.6 | 10938.4 | 0 | 0 | 0 | 9992.4 | 9992.4 | 0 |  | 10560 |  | 633.6 | 646.8 | 52.8 | 26.4 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 2442 | 0 | 0 | 882 | 739.2 | 711.2 | 709.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 784 | 784 | 0
17 - 18 |  |  | 1620 | 2079 | 319.2 | 11.2 | 684 | 684 | 624 | 624 | 499.2 | 498 | 53.1 | 168 | 453.6 | 453.6 | 138.6 | 7.95 | 52.8 | 124 | 45.2 | 306.8 | 31.2 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 3135 | 11290.4 | 11290.4 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 9312.6 | 0 |  | 9926.4 |  | 132 | 145.2 | 739.2 | 752.4 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 2059.2 | 2046 | 0 | 0 | 875 | 785.4 | 750.4 | 751.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 772.8 | 772.8 | 0
18 - 19 |  |  | 1482 | 1923 | 251.2 | 8.8 | 646.2 | 645.6 | 590.4 | 590.4 | 496.8 | 496.8 | 50.7 | 156.3 | 352.8 | 353.1 | 135.8 | 8.55 | 50.8 | 109.6 | 43.6 | 296.4 | 30.6 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2930.4 | 7612 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13734.6 | 0 |  | 14493.6 |  | 10164 | 10164 | 26.4 | 13.2 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 4567.2 | 4554 | 0 | 0 | 882 | 756 | 725.2 | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 789.6 | 789.6 | 0
19 - 20 |  |  | 1438 | 1866 | 252 | 8.8 | 616.8 | 617.4 | 554.4 | 554 | 494.4 | 493.2 | 52.5 | 149.7 | 334.8 | 334.5 | 139 | 8.1 | 50.4 | 110.8 | 44.8 | 277.6 | 32.7 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 2890.8 | 9917.6 | 9922 | 0 | 0 | 0 | 15747.6 | 15741 | 0 |  | 16658.4 |  | 12487.2 | 12474 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 4039.2 | 4052.4 | 0 | 0 | 882 | 777 | 747.6 | 747.6 | 0 | 0 | 1.4 | 12.6 | 803.6 | 802.2 | 0
20 - 21 |  |  | 1418 | 1824 | 251.2 | 8 | 613.2 | 613.2 | 532 | 532.4 | 487.2 | 489.6 | 52.8 | 125.4 | 337.2 | 337.5 | 144.2 | 7.05 | 50.4 | 113.4 | 45.6 | 254.4 | 36.6 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.2 | 2765.4 | 10436.8 | 10432.4 | 0 | 0 | 0 | 15021.6 | 15028.2 | 0 |  | 15760.8 |  | 11272.8 | 11272.8 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3564 | 3550.8 | 0 | 0 | 819 | 709.8 | 677.6 | 679 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 744.8 | 746.2 | 0
21 - 22 |  |  | 1342 | 1803 | 254.4 | 8.8 | 601.2 | 601.2 | 510.4 | 510.4 | 480 | 478.8 | 53.7 | 102.9 | 376.2 | 376.2 | 141.8 | 6.45 | 50 | 111.2 | 46 | 193.2 | 37.5 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2706 | 10947.2 | 10951.6 | 0 | 0 | 0 | 15919.2 | 15919.2 | 0 |  | 16777.2 |  | 12487.2 | 12500.4 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3696 | 3709.2 | 0 | 0 | 763 | 697.2 | 669.2 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 702.8 | 701.4 | 0
22 - 23 |  |  | 1300 | 1782 | 249.6 | 8.8 | 582 | 581.7 | 492.8 | 492.8 | 468 | 468 | 54 | 108.9 | 388.8 | 388.2 | 138.4 | 6.45 | 49.2 | 107.2 | 46.4 | 185.6 | 34.8 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2620.2 | 10058.4 | 10058.4 | 0 | 0 | 0 | 16117.2 | 16110.6 | 0 |  | 16856.4 |  | 14784 | 14757.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0 | 756 | 659.4 | 630 | 630 | 0 | 2.8 | 1.4 | 15.4 | 683.2 | 684.6 | 0
23 - 00 |  |  | 1150 | 1554 | 238 | 8 | 486 | 486 | 368.8 | 369.2 | 393.6 | 393.6 | 52.5 | 105.3 | 365.4 | 365.7 | 117.4 | 6.15 | 50.8 | 88.6 | 44 | 181.2 | 42 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 2296.8 | 7788 | 7792.4 | 0 | 0 | 0 | 15760.8 | 15760.8 | 0 |  | 16526.4 |  | 15628.8 | 15642 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 3775.2 | 3762 | 0 | 0 | 707 | 604.8 | 576.8 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 658 | 658 | 0
Сумма | 0 | 0 | 32600 | 42957 | 6541.2 | 224 | 13630.2 | 13629.9 | 11740 | 11740.4 | 10394.4 | 10395.6 | 1219.8 | 3226.2 | 10079.4 | 10079.1 | 2914.8 | 186.6 | 1146.4 | 2570.8 | 979.6 | 5982 | 828 | 4729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56925 | 65234.4 | 212564 | 212572.8 | 0 | 0 | 0 | 288750 | 288750 | 0 | 0 | 305118 | 0 | 177777.6 | 177777.6 | 13965.6 | 13939.2 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 0 | 79305.6 | 79292.4 | 158.4 | 158.4 | 20349 | 17463.6 | 16766.4 | 16767.8 | 0 | 36.4 | 35 | 301 | 18499.6 | 18501 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч