## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 0 | 3352 | 35.43 | 11.07 | 169.8 | 0 | 234.6 | 0 | 329.7 | 0 | 395.2 | 0 | 2798.4 | 0 | 1188 | 0 | 2.7 | 0 | 1096.4 | 0 | 1350.8 | 0 | 25990.8 | 0 | 0 | 30452.4 | 18559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.6 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 1146.6 | 0 | 3130.05 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 4196 | 0 | 3266 | 37.44 | 11.55 | 166.2 | 0 | 226.4 | 0 | 327.15 | 0 | 383.4 | 0 | 2791.2 | 0 | 1149 | 0 | 2.85 | 0 | 1048 | 0 | 1330 | 0 | 28274.4 | 0 | 0 | 32643.6 | 20974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.8 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 1127.7 | 0 | 3057.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 0 | 3270 | 37.89 | 11.4 | 171 | 0 | 221.6 | 0 | 328.8 | 0 | 389.6 | 0 | 2756.4 | 0 | 1167.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1045.6 | 0 | 1323.2 | 0 | 27878.4 | 0 | 0 | 32274 | 20605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 0 | 1156.4 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 3066 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 4146 | 0 | 3296 | 34.02 | 11.55 | 173.7 | 0 | 237.6 | 0 | 325.95 | 0 | 442 | 0 | 2695.6 | 0 | 1186.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1041.6 | 0 | 1300 | 0 | 26994 | 0 | 0 | 31389.6 | 19654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.8 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 3140.55 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 0 | 3422 | 38.82 | 11.61 | 174.9 | 0 | 233.2 | 0 | 315.45 | 0 | 461 | 0 | 2724.4 | 0 | 1189.5 | 0 | 2.7 | 0 | 1094.8 | 0 | 1364.8 | 0 | 26848.8 | 0 | 0 | 31508.4 | 19456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2 | 0 | 1271.2 | 0 | 0 | 1255.8 | 0 | 3179.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 3530 | 38.79 | 11.58 | 167.1 | 0 | 237 | 0 | 316.5 | 0 | 491.8 | 0 | 2738.8 | 0 | 1233.9 | 0 | 2.7 | 0 | 1080.8 | 0 | 1463.2 | 0 | 24763.2 | 0 | 0 | 29581.2 | 17173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.2 | 0 | 1313.2 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 3319.05 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 4412 | 0 | 3848 | 39.03 | 11.67 | 175.2 | 0 | 257.4 | 0 | 353.4 | 0 | 548 | 0 | 2772.4 | 0 | 1351.2 | 0 | 3 | 0 | 1146.8 | 0 | 1612 | 0 | 25423.2 | 0 | 0 | 30571.2 | 17344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.8 | 0 | 1341.2 | 0 | 0 | 1325.1 | 0 | 3618.3 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 4542 | 0 | 4022 | 34.62 | 12.06 | 188.1 | 0 | 284.2 | 0 | 440.55 | 0 | 563.4 | 0 | 2794.4 | 0 | 1438.5 | 0 | 2.7 | 0 | 1142.8 | 0 | 1674.8 | 0 | 28696.8 | 0 | 0 | 34069.2 | 20275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830.4 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 3850.35 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 4534 | 0 | 4332 | 40.71 | 12.21 | 237.6 | 0 | 297.4 | 0 | 528.45 | 0 | 590.4 | 0 | 2772 | 0 | 1431.6 | 0 | 2.55 | 0 | 1213.2 | 0 | 1751.6 | 0 | 29277.6 | 0 | 0 | 34980 | 20605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071.2 | 0 | 1416.8 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 4093.95 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 4272 | 39.75 | 10.77 | 237 | 0 | 297 | 0 | 513 | 0 | 557.4 | 0 | 2782 | 0 | 1376.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1230.8 | 0 | 1723.6 | 0 | 30148.8 | 0 | 0 | 35811.6 | 21304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 1415.4 | 0 | 4306.05 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 4468 | 0 | 4066 | 40.8 | 10.92 | 220.8 | 0 | 287 | 0 | 473.7 | 0 | 527 | 0 | 2755.2 | 0 | 1394.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1218.8 | 0 | 1614 | 0 | 31165.2 | 0 | 0 | 36590.4 | 22321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323.2 | 0 | 1394.4 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 4344.9 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 4028 | 40.62 | 10.65 | 228.3 | 0 | 282.2 | 0 | 453.75 | 0 | 530.6 | 0 | 2765.6 | 0 | 1340.7 | 0 | 2.55 | 0 | 1209.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 32524.8 | 0 | 0 | 37897.2 | 23826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216.8 | 0 | 1397.2 | 0 | 0 | 1381.8 | 0 | 4238.85 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 3844 | 31.5 | 10.68 | 217.2 | 0 | 293.4 | 0 | 413.85 | 0 | 552 | 0 | 2711.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1118.8 | 0 | 1531.6 | 0 | 30294 | 0 | 0 | 35481.6 | 21832.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026.4 | 0 | 1383.2 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 4045.65 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 4506 | 0 | 3918 | 35.7 | 11.01 | 219.6 | 0 | 286.4 | 0 | 457.95 | 0 | 554.2 | 0 | 2791.6 | 0 | 1400.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1153.2 | 0 | 1521.2 | 0 | 31746 | 0 | 0 | 36999.6 | 23073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.4 | 0 | 1388.8 | 0 | 0 | 1373.4 | 0 | 4118.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 4398 | 0 | 3912 | 37.86 | 10.95 | 214.2 | 0 | 271.8 | 0 | 454.8 | 0 | 543.6 | 0 | 2715.6 | 0 | 1382.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1186.8 | 0 | 1502.4 | 0 | 31719.6 | 0 | 0 | 36973.2 | 23232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 4054.05 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 3944 | 38.49 | 11.58 | 220.2 | 0 | 278.2 | 0 | 479.55 | 0 | 499.8 | 0 | 2900.4 | 0 | 1534.2 | 0 | 2.55 | 0 | 1176.4 | 0 | 1556.8 | 0 | 29805.6 | 0 | 0 | 35112 | 21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.6 | 0 | 1397.2 | 0 | 0 | 1379.7 | 0 | 3959.55 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 4908 | 0 | 4186 | 41.1 | 12.54 | 222.6 | 0 | 296.6 | 0 | 495.45 | 0 | 496.4 | 0 | 2954 | 0 | 1625.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1270.4 | 0 | 1689.2 | 0 | 28604.4 | 0 | 0 | 34174.8 | 19549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 0 | 1425.2 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 4108.65 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 4898 | 0 | 4214 | 41.73 | 12.6 | 183 | 0 | 295.8 | 0 | 503.1 | 0 | 508.8 | 0 | 2932 | 0 | 1638.9 | 0 | 2.55 | 0 | 1302 | 0 | 1705.2 | 0 | 30518.4 | 0 | 0 | 36128.4 | 21568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.2 | 0 | 1439.2 | 0 | 0 | 1421.7 | 0 | 4006.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 0 | 4284 | 40.59 | 12.21 | 185.7 | 0 | 275.4 | 0 | 487.95 | 0 | 547.8 | 0 | 2840.4 | 0 | 1622.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1365.6 | 0 | 1683.6 | 0 | 32142 | 0 | 0 | 37857.6 | 23443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864 | 0 | 1481.2 | 0 | 0 | 1463.7 | 0 | 3883.95 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 4774 | 0 | 4206 | 40.08 | 12.9 | 178.5 | 0 | 286 | 0 | 435.6 | 0 | 576.2 | 0 | 2877.2 | 0 | 1580.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1308.8 | 0 | 1693.6 | 0 | 28855.2 | 0 | 0 | 34504.8 | 20143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.2 | 0 | 1481.2 | 0 | 0 | 1463.7 | 0 | 3896.55 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 4878 | 0 | 4126 | 40.83 | 12.45 | 173.1 | 0 | 281 | 0 | 427.05 | 0 | 561 | 0 | 2963.2 | 0 | 1603.2 | 0 | 2.85 | 0 | 1268.4 | 0 | 1684.4 | 0 | 30333.6 | 0 | 0 | 35824.8 | 21542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844.4 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 1398.6 | 0 | 3865.05 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 4032 | 42.18 | 12.78 | 170.4 | 0 | 280.2 | 0 | 413.4 | 0 | 527 | 0 | 2948.4 | 0 | 1479.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1254.4 | 0 | 1655.6 | 0 | 28802.4 | 0 | 0 | 34135.2 | 20275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.6 | 0 | 1338.4 | 0 | 0 | 1320.9 | 0 | 3748.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 4586 | 0 | 3748 | 41.01 | 12.51 | 164.1 | 0 | 266.8 | 0 | 386.55 | 0 | 488.6 | 0 | 2879.2 | 0 | 1407 | 0 | 2.7 | 0 | 1157.2 | 0 | 1538 | 0 | 25542 | 0 | 0 | 30571.2 | 17331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.2 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 3588.9 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 0 | 3638 | 38.55 | 12.21 | 162 | 0 | 255.2 | 0 | 360.3 | 0 | 460 | 0 | 2831.2 | 0 | 1311.9 | 0 | 2.4 | 0 | 1188.4 | 0 | 1456.4 | 0 | 25845.6 | 0 | 0 | 30637.2 | 17978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.8 | 0 | 1198.4 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 3393.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 108048 | 0 | 92756 | 927.54 | 281.46 | 4620.3 | 0 | 6462.4 | 0 | 10021.95 | 0 | 12195.2 | 0 | 67491.2 | 0 | 33378.9 | 0 | 63.3 | 0 | 28319.6 | 0 | 37323.2 | 0 | 692194.8 | 0 | 0 | 816169.2 | 493125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89546.8 | 0 | 32202.8 | 0 | 0 | 31815 | 0 | 90014.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч