## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 5.936 | 5.928 | 0 | 0 | 588 | 588 | 10.8 | 10.6 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 19.6 | 19.8 | 0 | 63.2 | 63.2 | 62.4 | 62.4 | 0 | 189.2 | 189.2 | 233.6 | 233.6 | 2.8 | 2.9
01 - 02 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 578.4 | 577.2 | 8.8 | 9 | 12.4 | 12.3 | 0 | 0 | 18 | 17.8 | 0 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 0 | 184.8 | 184.6 | 231.2 | 231.4 | 3 | 2.9
02 - 03 | 5.952 | 5.96 | 0 | 0 | 578.4 | 579.6 | 8 | 8 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6 | 0 | 64.4 | 64.4 | 64.2 | 63.9 | 0 | 186.4 | 186.6 | 228.4 | 228.4 | 2.8 | 2.9
03 - 04 | 5.936 | 5.928 | 0 | 0 | 607.2 | 607.2 | 9.6 | 9.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 | 65.6 | 65.8 | 63.6 | 63.6 | 0 | 209.6 | 209.6 | 230.4 | 230.2 | 2.8 | 2.8
04 - 05 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 652.8 | 651.6 | 8 | 8.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6 | 0 | 67.2 | 66.8 | 64.2 | 64.2 | 0 | 242.4 | 242.2 | 242.8 | 242.8 | 3 | 2.9
05 - 06 | 5.824 | 5.832 | 0 | 0 | 684 | 685.2 | 6.8 | 6.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | 67.2 | 67.4 | 67.8 | 68.1 | 0 | 257.6 | 258 | 254.8 | 255 | 2.8 | 2.9
06 - 07 | 5.984 | 5.976 | 0 | 0 | 751.2 | 751.2 | 9.2 | 9.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 76.4 | 76.2 | 85.8 | 85.5 | 0 | 277.2 | 277 | 266.4 | 266.4 | 3.2 | 3.1
07 - 08 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 799.2 | 799.2 | 9.6 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 83.2 | 83.4 | 81 | 81 | 0 | 302.4 | 302.4 | 292 | 292 | 2.8 | 2.8
08 - 09 | 6.064 | 6.064 | 0 | 0 | 772.8 | 771.6 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.3 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 93.6 | 93.6 | 74.4 | 74.7 | 0 | 277.6 | 277.6 | 282.4 | 282.2 | 2.6 | 2.7
09 - 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 710.4 | 710.4 | 8.4 | 8.4 | 12 | 11.9 | 0 | 0 | 22.4 | 22.6 | 0 | 91.6 | 91.6 | 73.2 | 73.2 | 0 | 234.8 | 234.6 | 268.4 | 268.6 | 2.8 | 2.8
10 - 11 | 6.048 | 6.056 | 0 | 0 | 693.6 | 694.8 | 10.8 | 11 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | 86.8 | 86.8 | 72 | 71.7 | 0 | 226.4 | 226.6 | 266.4 | 266.4 | 2.8 | 2.7
11 - 12 | 2.064 | 2.064 | 0 | 0 | 681.6 | 681.6 | 10.8 | 10.6 | 12.6 | 12.5 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 81.6 | 81.6 | 60.6 | 60.9 | 0 | 222 | 222 | 273.2 | 273.2 | 2.8 | 2.8
12 - 13 | 5.344 | 5.344 | 0 | 0 | 660 | 658.8 | 10 | 10 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 72.4 | 72.4 | 63.6 | 63.3 | 0 | 206.8 | 206.6 | 272.8 | 272.6 | 2.8 | 2.8
13 - 14 | 5.968 | 5.96 | 0 | 0 | 645.6 | 645.6 | 7.2 | 7.2 | 12.6 | 12.7 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 92.4 | 92.4 | 61.2 | 61.5 | 0 | 190 | 190.2 | 263.6 | 263.6 | 2.8 | 2.8
14 - 15 | 6.016 | 6.016 | 0 | 0 | 664.8 | 666 | 9.2 | 9.2 | 12.6 | 12.5 | 0 | 0 | 24 | 24.2 | 0 | 79.2 | 79.2 | 67.2 | 67.2 | 0 | 204.8 | 204.6 | 270 | 270 | 2.8 | 2.8
15 - 16 | 2.48 | 2.496 | 0 | 0 | 712.8 | 712.8 | 10.4 | 10.4 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 22.8 | 22.6 | 0 | 94.4 | 94.2 | 66 | 66 | 0 | 225.2 | 225.2 | 282 | 282.4 | 2.8 | 2.9
16 - 17 | 5.088 | 5.08 | 0 | 0 | 799.2 | 799.2 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 0 | 100.8 | 101 | 78.6 | 78.6 | 0 | 263.2 | 263.2 | 308.4 | 308.2 | 3 | 2.9
17 - 18 | 6.256 | 6.256 | 0 | 0 | 799.2 | 799.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 26.8 | 26.6 | 0 | 88.4 | 88.4 | 77.4 | 77.1 | 0 | 274.8 | 274.8 | 308.4 | 308.6 | 2.8 | 2.9
18 - 19 | 6.272 | 6.272 | 0 | 0 | 813.6 | 812.4 | 12 | 12 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 28 | 28.2 | 0 | 88.4 | 88.4 | 74.4 | 74.4 | 0 | 288.8 | 289 | 308.4 | 308 | 3 | 2.9
19 - 20 | 6.384 | 6.384 | 0 | 0 | 796.8 | 799.2 | 12 | 12.2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 85.6 | 85.4 | 68.4 | 68.4 | 0 | 278 | 278 | 313.2 | 313.4 | 2.8 | 2.9
20 - 21 | 6.4 | 6.392 | 0 | 0 | 775.2 | 772.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 86 | 86 | 67.8 | 68.1 | 0 | 260 | 260 | 305.2 | 305.2 | 3 | 2.9
21 - 22 | 6.416 | 6.416 | 0 | 0 | 748.8 | 748.8 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 28.8 | 28.6 | 0 | 82 | 82.2 | 67.2 | 66.9 | 0 | 242.4 | 242.4 | 305.2 | 305 | 2.8 | 2.9
22 - 23 | 6.224 | 6.24 | 0 | 0 | 698.4 | 699.6 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 24.4 | 24.6 | 0 | 76.8 | 76.6 | 66.6 | 66.6 | 0 | 224.4 | 224.2 | 283.6 | 283.8 | 3 | 2.9
23 - 00 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 657.6 | 656.4 | 10.4 | 10.2 | 12.2 | 12.3 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 72.8 | 73 | 67.8 | 67.8 | 0 | 194.8 | 195 | 274.8 | 274.6 | 2.8 | 2.8
Сумма | 120.736 | 120.744 | 0 | 0 | 16869.6 | 16868.4 | 236.8 | 236.6 | 285.6 | 285.6 | 0 | 0 | 556.4 | 556.6 | 0 | 1922.4 | 1922.4 | 1657.8 | 1657.5 | 0 | 5663.6 | 5663.6 | 6565.6 | 6565.6 | 68.6 | 68.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч