## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 212.4 | 0 | 0 | 16.8 | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 23.2 | 23.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 83.2 | 83 | 84 | 84.2 | 10.2 | 10.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 216 | 214.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 24 | 23.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 80.4 | 80.6 | 88.4 | 88.4 | 10.6 | 10.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0 | 0 | 8 | 28.4 | 28.6 | 37.8 | 37.5 | 0 | 81.6 | 81.6 | 84.4 | 84.4 | 10.4 | 10.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 28.8 | 28.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 96.8 | 96.8 | 84.4 | 84.2 | 10.6 | 10.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 29.2 | 29.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 118 | 117.8 | 86 | 86.2 | 10.6 | 10.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 258 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0 | 0 | 6.8 | 28 | 28.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 120.4 | 120.6 | 87.6 | 87.6 | 10.2 | 10.3
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 260.4 | 0 | 0 | 18.2 | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 28.4 | 28 | 36.6 | 36.6 | 0 | 128.4 | 128.4 | 83.2 | 83 | 9.8 | 9.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 243.6 | 0 | 0 | 17.8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 27.6 | 27.6 | 36 | 36 | 0 | 115.6 | 115.6 | 80.8 | 81 | 9.8 | 9.7
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 242.4 | 243.6 | 0 | 0 | 18.8 | 18.6 |  |  | 0 | 0 | 6.8 | 44.8 | 45 | 36.6 | 36.9 | 0 | 103.6 | 103.4 | 78.4 | 78.2 | 9.8 | 9.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 54 | 54 | 34.8 | 34.8 | 0 | 82.4 | 82.4 | 75.6 | 76 | 9.2 | 9.3
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 |  |  | 0 | 0.2 | 7.6 | 45.6 | 45.8 | 35.4 | 35.4 | 0 | 84 | 84 | 76.4 | 76 | 9.8 | 9.7
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 0 | 0 | 18.8 | 18.7 |  |  | 0 | 0 | 7.2 | 34.4 | 34.2 | 35.4 | 35.4 | 0 | 84.4 | 84.4 | 83.2 | 83.4 | 9.6 | 9.7
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 19 | 19.1 |  |  | 0 | 0 | 7.2 | 21.2 | 21 | 37.2 | 37.2 | 0 | 82.8 | 82.8 | 84.4 | 84.6 | 10.2 | 10.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 18.4 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 42 | 42 | 36.6 | 36.3 | 0 | 78.4 | 78.6 | 80.8 | 80.4 | 10 | 10
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 200.4 | 0 | 0 | 18.6 | 18.7 |  |  | 0 | 0 | 7.2 | 26.8 | 26.8 | 36 | 36.3 | 0 | 75.6 | 75.6 | 80.8 | 81 | 10 | 10
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 19.2 | 19.1 |  |  | 0 | 0 | 6.8 | 45.6 | 45.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 89.6 | 89.4 | 86.4 | 86.4 | 10.4 | 10.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 43.6 | 43.6 | 40.2 | 40.2 | 0 | 110 | 110 | 91.2 | 91.2 | 10.2 | 10.2
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.3 |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 30.8 | 30.8 | 39.6 | 39.3 | 0 | 128.4 | 128.8 | 97.2 | 97.2 | 10.4 | 10.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 30.8 | 30.8 | 38.4 | 38.7 | 0 | 122.8 | 122.4 | 90.4 | 90.4 | 10.4 | 10.3
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 252 | 253.2 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 30.8 | 30.8 | 38.4 | 38.1 | 0 | 109.6 | 109.8 | 90 | 89.8 | 10.4 | 10.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 248.4 | 0 | 0 | 19.8 | 19.7 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 30.8 | 30.8 | 37.8 | 38.1 | 0 | 101.6 | 101.6 | 92.4 | 92.4 | 10.4 | 10.5
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.9 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 30.4 | 30.2 | 39 | 38.7 | 0 | 85.2 | 85.2 | 92.8 | 92.8 | 10.4 | 10.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 30 | 30.2 | 38.4 | 38.7 | 0 | 85.2 | 85 | 94.4 | 94.4 | 10.6 | 10.4
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 218.4 | 216 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 |  |  | 0 | 0 | 8 | 28.4 | 28.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 77.2 | 77.4 | 90.4 | 90.6 | 10 | 10.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666.4 | 5666.4 | 0 | 0 | 442.8 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 163.2 | 787.6 | 787.4 | 897.6 | 897.6 | 0 | 2325.2 | 2325.2 | 2063.6 | 2063.8 | 244 | 244

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч